Denumirea procedurii de achiziție: „ Sobe conform necesităților ARM anul 2022”

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT - 1 |  |  |  |  |
| 39715200-9 | Sobe | 67 buc |  |  | Putere maximă - 5.00 kw-10.5 kw Randament - 78% Suprafața încălzită – 50-70 m2 Diametru evacuare – 120 - 150 mm Posibilitatea de racordare – Partea superioară Material – Fontă, oțel Greutate - 70kg -110 kg Lungime lemn - 34cm Dimensiuni - 900x490 x 440 Garanție-2 ani Distanța minima față de un perete inflamabil - 60cm Combustibil - lemn. |

Prețul estimativ fără TVA: 781 700,00 lei