| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-4

Incalzire (Etapa 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 300,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 60,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 300,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 90,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 510,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  | 1.2. Отопление |  |  |  |
| 5 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 9 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157035032-21 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 9 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 11 секций | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 28221157035032-29 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 11 секций | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 12 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157035032-23 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 12 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 13 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157035032 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 13 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 19 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157035010-33 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 19 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 22 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157035021-34 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 22 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 24 секций | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,95 |
|  | 28221157035021-35 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 24 секций | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 27 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157035021-36 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 2-х колончатый, H=500мм, 27 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 3-х колончатый, H=500мм, 21 секций | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157035021-41 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 3-х колончатый, H=500мм, 21 секций | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IB06A | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 16 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157035010-42 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 16 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 24 секций | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157035021-45 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 24 секций | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 26 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157035021-46 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 4-х колончатый, H=500мм, 26 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IB06B | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 5-ти колончатый, H=500мм, 21 секций | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157035021-6 | Трубчатый стальной радиатор с боковым под-ключением, 5-ти колончатый, H=500мм, 21 секций | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 |  | Комплект настенных кронштейнов для трубча-тых радиаторов (на 4 точки) | set | 19,00 |
|  | 3280315 | Комплект настенных кронштейнов для трубча-тых радиаторов (на 4 точки) | set | 19,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157056845 | Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33К-500-1000мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822144 | Радиатор отопления стальной панельный 33К-500-1000мм | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан угловой с возможностью подсо-единения дренажного крана д15, RLV DN1/2'' | buc | 21,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,78 |
|  | 287527420229 | Запорный клапан угловой с возможностью подсо-единения дренажного крана д15, RLV DN1/2'' | buc | 21,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,25 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан терморегулятора с предварительной настройкой угловой Д15, тип RA-N | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420231 | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой угловой Д15, тип RA-N | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан терморегулятора с автоматической стабилизацией перепада давления и ограничением максимального расхода теплоносителя угловойв комплекте с термостатическим элементом тип RA-DV+RA | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 2875274202251-1 | Клапан терморегулятора с автоматической стабилизацией перепада давления и ограничением максимального расхода теплоносителя угловойв комплекте с термостатическим элементом тип RA-DV+RA | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,19 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматический воздухоотводчик d15mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 29131345035 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2" (Автоматический воздухоотводчик d15mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д25x3.5) (k=1,3 ко всем нормам для фитингов) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,80 |
|  | 2521216710354335-1 | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д25x3.5 | m | 53,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д20x2.8) (k=1,3 ко всем нормам для фитингов) | m | 315,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 143,32 |
|  | 25212167510000 | Труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д20x2.8 | m | 421,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7 | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,80 |
|  | 3320517352813 | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7 | m | 10,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д20х2,9 | m | 315,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 151,20 |
|  | 3320517352813-1 | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д20х2,9 | m | 340,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб: Д25x3.7 | m | 30,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,40 |
|  | 3320517352813-4 | Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб: Д25x3.7 | m | 32,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 355,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,95 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 14,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,90 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска труб : Грунтовка ГФ-021; Краска БТ-177 в 2слоя) | m2 | 10,00 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,60 |
|  | 2430116103002 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,02 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,52 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,30 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Отопление |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |