| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-04,05/2017-B, B1, V1-EEF | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-10

Bloc "B", "B1", "V1".  Echipament electric de forta (marca EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 116,00 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut. |  | 117,60 |  |
| 2 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  |  | m3 |  | 14,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,40 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut. |  | 10,85 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,27 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut. |  | 10,85 |  |
| 3 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 29,400 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 7,59 |  |
| 4 | TsC50D |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 5 | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
| 6 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,20 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
| 7 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 20,000 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 32,20 |  |
| 8 | RCsG32C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,11 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Блок защиты и учета 1ВРУ - BZUM-TF-250) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,33 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,29 |  |
| 10 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-250А) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |
| 11 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |
| 12 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,58 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,34 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 13 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,74 |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 17,92 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит АВР-100-40 - АВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 19,04 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,34 |  |
| 17 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Блок защиты и учета Wh1 - BZUM-TF-200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,33 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,29 |  |
| 18 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
| 19 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,29 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,17 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 20 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,87 |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,24 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 22 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраив.) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,20 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,70 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 5,50 |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) |  |  | buc |  | 160,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 179,20 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,20 |  |
| 24 | 08-03-524-4 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯРП-20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,46 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 25 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный) |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 162,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,90 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 3,60 |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах, коробах) |  |  | 100 m |  | 45,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 564,20 |  |
| 27 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабеля по лотку) |  |  | 100 m |  | 1,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,22 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,05 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,30 |  |
| 28 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 18,210 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 267,69 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 185,74 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,38 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 9,11 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Кабель АВВГнг-LS 5х70мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 8881811 |  | Кабель АВВГнг-LS 5х70 |  |  | m |  | 30,60 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 360,000 |  |
|  | 88887320 |  | Кабель ВВГнг-LS- 2х1,5 |  |  | m |  | 367,20 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 3 000,000 |  |
|  | 88887321 |  | Кабель ВВГнг-LS- 3х1,5 |  |  | m |  | 3 060,00 |  |
| 32 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 1 625,000 |  |
|  | 88887323 |  | Кабель ВВГнг-LS- 3х2,5 |  |  | m |  | 1 657,50 |  |
| 33 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х6,0мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 888871323 |  | Кабель ВВГнг-LS- 3х6,0 |  |  | m |  | 40,80 |  |
| 34 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 888844887 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 153,00 |  |
| 35 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 888844888 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 |  |  | m |  | 15,30 |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х4,0мм2 |  |  | m |  | 360,000 |  |
|  | 888878 |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х4,0 |  |  | m |  | 367,20 |  |
| 37 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0мм2 |  |  | m |  | 680,000 |  |
|  | 888879 |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0 |  |  | m |  | 693,60 |  |
| 38 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х10,0мм2 |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  | 888880 |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х10,0 |  |  | m |  | 86,70 |  |
| 39 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х16,0мм2 |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 8888881 |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х16,0 |  |  | m |  | 102,00 |  |
| 40 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х35,0мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 888881 |  | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х35,0 |  |  | m |  | 40,80 |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для скрытой установки IP20) |  |  | 100 buc |  | 1,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,75 |  |
|  | 5009061s32 |  | Fisa de izolatie (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) |  |  | buc |  | 136,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 8,70 |  |
| 42 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,170 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,34 |  |
|  | 66661 |  | Розетка для откр. установки с ЗК IP44 |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,09 |  |
| 43 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 888821 |  | Розетка с ЗК для скрытой пров. двухместная IP20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 44 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara (Розетка штеп.3-хместная с ЗК для скрытой установки IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,22 |  |
|  | 888822 |  | Розетка с ЗК для скрытой пров. трехместная IP20 |  |  | buc |  | 33,00 |  |
| 45 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка клемная 40 А, IP67) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,75 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 789652 |  | Коробка клемная 40А, IP67 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |
| 46 | Цена поставщика |  | Коробка для установки розетки одноместной |  |  | buc |  | 160,000 |  |
|  | 500f154 |  | Коробка установки розетки одноместной |  |  | buc |  | 160,00 |  |
| 47 | Цена поставщика |  | Коробка для установки розетки 2-хместной |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 500f155 |  | Коробка установки розетки 2-хместной |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 48 | Цена поставщика |  | Коробка для установки розетки 3-хместной |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 500f156 |  | Коробка установки розетки 3-хместной |  |  | buc |  | 35,00 |  |
| 49 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 500f159 |  | Коробка ответвит. |  |  | buc |  | 100,00 |  |
| 50 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,82 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,75 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,75 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |
| 51 | Pret de piata |  | Метал. короб 150х100мм |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 88884420 |  | Метал. короб 150х100мм |  |  | m |  | 30,00 |  |
| 52 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 3 m (Лоток перфориров. L=3м) |  |  | 100 buc |  | 0,380 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,07 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 666661 |  | Швеллер перфориров. L=2м, 32х20мм |  |  | buc |  | 38,00 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,84 |  |
| 53 | Pret de piata |  | Лоток перфорированный шир.50мм, l=3000мм |  |  | m |  | 54,000 |  |
|  | 8888420 |  | Лоток перфорированный шир.50мм, l=3000мм |  |  | m |  | 54,00 |  |
| 54 | Pret de piata |  | Лоток перфорированный шир.150мм, l=3000мм |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 8888421 |  | Лоток перфорированный шир.150мм, l=3000мм |  |  | m |  | 30,00 |  |
| 55 | Pret de piata |  | Лоток перфорированный шир.200мм, l=3000мм |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 8888422 |  | Лоток перфорированный шир.200мм, l=3000мм |  |  | m |  | 30,00 |  |
| 56 | Pret de piata |  | Соединитель |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 559641 |  | Соединитель |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 57 | Pret de piata |  | Консоль потолочная |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 559642 |  | Консоль потолочная |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 58 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (4х40мм) |  |  | 100 m |  | 0,330 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,03 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,71 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,71 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,49 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,11 |  |
| 59 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,04 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,17 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,24 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 12,94 |  |
| 60 | 08-02-472-4 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 71,20 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,16 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,20 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 28,76 |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 11,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 273,70 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 77,05 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 55,66 |  |
| 62 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 1 050,000 |  |
|  | 888831 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 1 071,00 |  |
| 63 | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=16мм |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 888829 |  | Труба ПВХ д=16мм |  |  | m |  | 51,00 |  |
| 64 | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 888832 |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 51,00 |  |
| 65 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,76 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,36 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,78 |  |
| 66 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=32мм |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 8888334 |  | Труба ПВХ Д=32мм |  |  | m |  | 40,80 |  |
| 67 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 31,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 973,28 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 33,18 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 21,49 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 129,56 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 252,80 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 202,87 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 195,29 |  |
| 68 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=20мм |  |  | m |  | 3 000,000 |  |
|  | 777724 |  | Труба стальная водогазопр. д=20мм |  |  | m |  | 3 090,00 |  |
| 69 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 777725 |  | Труба стальная водогазопр. д=25мм |  |  | m |  | 164,80 |  |
| 70 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 1,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,40 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,31 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,09 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,56 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 42,88 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 10,27 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 13,55 |  |
| 71 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=32мм |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 777726 |  | Труба стальная водогазопр. д=32мм |  |  | m |  | 82,40 |  |
| 72 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 777727 |  | Труба стальная водогазопр. д=40мм |  |  | m |  | 82,40 |  |
| 73 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,74 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,41 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,64 |  |
| 74 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=50мм |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 777728 |  | Труба стальная водогазопр. д=50мм |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  |  |  |  | Total Трубы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpEG17F |  | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж щита силового) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  |  |  |  | Total Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912211 |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 77 | Pretul firmei |  | Предохранитель ПН2-250А |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 93 |  | Предохранитель ПН2-250А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Трансформатор тока ТК-20 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1158914f35 |  | Транформатор тока ТК-20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Счетчик прямого включения 380В, 5-120 А, ZMG 410 СR |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1015u527 |  | Cчетчик прямого включения 380В, 5-120А, ZMG 410 СR |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912221 |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-100-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556522115 |  | Устройство АВР-100-40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-48з-136 IP31 разм.585х275х125мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5565211424 |  | Щит ЩРв-48з-136 IP31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-24з-136 IP31 разм.360х275х125мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5565211422 |  | Щит ЩРв-24з-136 IP31 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-36з-136 IP31 разм.505х405х125мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5565211423 |  | Щит ЩРв-36з-1 36 IP31 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-54з-136 IP31 разм.505х405х125мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5565211425 |  | Щит ЩРв-54з-136 IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...25А(В) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 55645119 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...25А(В) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 55645219 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 89 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 100А(С) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 556452219 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 100А(С) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 90 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-100, 100, 63, 40А(С) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5564522119 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-100, 100, 63, 40А(С) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 91 | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-34012 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55210023 |  | Контактор КМИ-34012 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 92 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 6А(С) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 556455237 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 6А(С) |  |  | buc |  | 37,00 |  |
| 93 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10, 20А(С) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 556455238 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10, 20А(С) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
| 94 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5564520 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 95 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель ВА88-35/3/200А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556452320 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА88-35/3/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 96 | Цена поставщика |  | Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32-35 200А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55666604 |  | Выключатель-разъединитель треххпол. ВР32-35 200А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 97 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25, 40А |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 556661 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р, 32, 25, 40А |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 98 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32 С6, 16, 20, 32А 30мА |  |  | buc |  | 58,000 |  |
|  | 55464520 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32 С6, 16, 20, 32А 30мА |  |  | buc |  | 58,00 |  |
| 99 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 50А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55666670 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 50А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 100 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556666701 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 101 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель ВА88-32/3Р/25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556452321 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА88-32/3Р/25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 102 | Цена поставщика |  | Расцепитель независимый РН-125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 554646 |  | Расцепитель независимый РН-125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 103 | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-10910 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 5521021 |  | Контактор КМИ-10910 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
| 104 | Цена поставщика |  | Расцепитель независимый РН-47 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55464521 |  | Расцепитель независимый РН-47 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 105 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55645220 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 106 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55645221 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 107 | Цена поставщика |  | Ящик с предохранителями 3-хфаз. ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521219 |  | Ящик с предохранителями 3-хфаз. ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 108 | Цена поставщика |  | Пост управления ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 77,000 |  |
|  | 559645208 |  | Пост управления ПКЕ-22-2 |  |  | buc |  | 77,00 |  |
| 109 | Цена поставщика |  | Пост управления ПКЕ-122-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55964520 |  | Пост управления ПКЕ-122-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |