Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. ___ din ______2026

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2026;

Tip procedură de achiziție sectorială: licitație deschisă;

Entitatea contractantă/Beneficiar: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică:

| nr d/o | Întreprindere beneficiar final | nr. d/o | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRL "Bălţi-gaz" | 1 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.9 or Bălți, str. Strii, 13 |
|  |  | 2 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.34 or Bălți, str. Tolstoi-Hajdeu (intersecție) |
|  |  | 3 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.61 or Glodeni, str. Mt. Varlaam, 65 |
|  |  | 4 | 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.69 r-ul Glodeni, s. Iabloana |
|  |  | 5 | 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.82 r-ul Sîngerei, or. Biruința, cartierul Ghips-Biruința |
|  |  | 6 | 1.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.28 str. Centurii, or. Bălți |
|  |  | 7 | 1.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.39 s. Hăsnăşenii Noi, suc. Bălți |
|  |  | 8 | 1.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.1 str. Ștefan cel Mare nr. 8/3, or. Bălți |
|  |  | 9 | 1.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de impamintare anodica la SPC nr.47 s. Natalievca, r-ul Fălești |
| 2 | SRL "Ialoveni-gaz" | 10 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC or. Anenii Noi, str. Pușkin |
|  |  | 11 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Merenii Noi, SRG |
|  |  | 12 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Gura Bîcului (intersecția) |
|  |  | 13 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Roșcana |
|  |  | 14 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Mereni (spital) |
|  |  | 15 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Speia (punctul medical) |
|  |  | 16 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Costești, SRG |
|  |  | 17 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Anenii Noi, s. Costești, str. Hîncești |
|  |  | 18 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC or. Ialoveni, str. A. Cristea |
|  |  | 19 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Criuleni, s. Ișnovăț |
|  |  | 20 | 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC mun. Strășeni, str. Testimițeanu |
|  |  | 21 | 2.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC r-ul Strășeni, s. Cojușna, SRG |
| 3 | SRL "Gagauz-gaz" | 22 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC or. Ceadîr-Lunga, str. Proletarscaia |
|  |  | 23 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC or. Vulcanești, str. Sov.Armii, 2 |
|  |  | 24 | 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC s. Sadîc, SRG |
|  |  | 25 | 3.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC s.Cotovscoe, brigadă de tractoare |
| 4 | SRL "Orhei-gaz" | 26 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC № 1 r-nul Orhei, s. Cișmea |
|  |  | 27 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC № 4 mun. Orhei, str. Eminescu 16 |
|  |  | 28 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC №14 r-nul Rezina, s. Cinișeuți |
| 5 | SRL "Cahul-gaz" | 29 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC mun. Cahul, str. Alexei Mateevici 99 (nr. inv. 888/195) |
| 6 | SRL "Taraclia-gaz" | 30 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC № 8 or. Taraclia, str. Ceapaev, 45 |
|  |  | 31 | 6.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC № 2 or. Tvardița, str. Ceapaev, 68 |
| 7 | SRL "Edineț-gaz" | 32 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din s. Paustova, r-nul Ocnița |
|  |  | 33 | 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din s. Tabani, r-nul Briceni |
|  |  | 34 | 7.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din s. Corjeuți, r-nul Briceni |
| 8 | SRL ”Ștefan-Vodă-gaz” | 35 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.23 s.Grădinița, r-nul Căușeni |
|  |  | 36 | 8.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC nr.16 s.Hagimus, r-nul Căușeni |
| 9 | SRL "Chișinău-gaz" | 37 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Ungureanu 22, mun. Chișinău (nr. inv. 5268) |
|  |  | 38 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Belinski 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6451) |
|  |  | 39 | 9.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Otovasca 27a, mun. Chișinău (nr. inv. 5286) |
|  |  | 40 | 9.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Mircești 56/2, mun. Chișinău (nr. inv. 6417) |
|  |  | 41 | 9.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Butucului 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6408) |
|  |  | 42 | 9.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Sf. Dumitru 1, or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău (nr. inv. 6442) |
|  |  | 43 | 9.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Lomonosov 51/1, mun. Chișinău (nr. inv. 5287) |
|  |  | 44 | 9.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Studenților 7/3, mun. Chișinău (nr. inv. 5282) |
|  |  | 45 | 9.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din str. Calea Ghidighiciului, s. Ghidighici, mun. Chișinău (nr. inv. 13102) |
|  |  | 46 | 9.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Priza de împămîntare anodică la SPC din bd. Mircea cel Bătrîn 48, mun. Chișinău (nr. inv. 13146) |

* toate modelele indicate în documentația de atribuire / caiet de sarcini – se interpretează ca echivalent.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite integral de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până la data de 31 octombrie 2026 și darea obiectelor în exploatare este de până la data de 31 octombrie 2026;. Antreprenorul asigură realizarea construcției în strictă conformitate cu legislația în vigoare, ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme și reglementări speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), și Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme și reglementări speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile, resursele tehnico - materiale utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative, conforme documentației de atribuire, în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 30 septembrie 2026;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 31 octombrie 2026;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate (dacă se solicită), coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul Antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 11 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Entității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Entității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	  Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.