| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Lot 1 - Interfața Siemens controller POL 71.72/STD | buc | 24 |  |  |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului, din momentul semnării contractului – până în luna aprilie 2025. |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 - Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 - Servomotor sistem de încălzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 - Regulator de presiune (reductor), conexiune filet, Dn 15, ∆p 2...8 bari cu set de montare pentru sudură | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 - Controller Samson Trovis 5573-1 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 - Regulator de presiune diferenţială, conexiune filet, Dn 15, ∆p 0,5...2 bari cu set de montare pentru sudură | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 - Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la conductă R1/2, Danfoss (003H6859) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 - Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la ştuţ G 1/8”, Danfoss (003H6932) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357