Anexa nr. 1

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (9000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | 36 buc | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate |  | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) |  | minim |  | 2.5 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) |  | minim |  | 2.6 |
| 5 | Temperaturi exterioară admisă (răcire) |  | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi exterioară admisă (încălzire) |  | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter |  | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Agent frigorific |  | - |  | R 410A |
| 9 | Funcția de autocurățare |  | DA |  | Obligatoriu |
| 10 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) |  | - |  | 220 / 50/1 |
| 11 | Debit de aer (m³ / h) |  | minim |  | 400 |
| 12 | Sunet la nivel interior (dB (A)) |  | maxim |  | 40 |
| 13 | Garanție |  | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (12000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | 8 buc | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate |  | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) |  | minim |  | 3.2 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) |  | minim |  | 3.5 |
| 5 | Temperaturi de lucru în regim de răcire |  | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi de lucru în regim de încălzire |  | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter |  | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Agent frigorific |  | - |  | R 410A |
| 9 | Funcția de autocurățare |  | DA |  | Obligatoriu |
| 10 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) |  | - |  | 220 / 50/1 |
| 11 | Debit de aer (m³ / h) |  | minim |  | 500 |
| 12 | Sunet la nivel interior (dB (A)) |  | maxim |  | 50 |
| 13 | Garanție |  | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (18000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | 2 buc | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate |  | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) |  | minim |  | 5.2 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) |  | minim |  | 5.5 |
| 5 | Temperaturi de lucru în regim de răcire |  | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi de lucru în regim de încălzire |  | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter |  | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Agent frigorific |  | - |  | R 410A |
| 9 | Funcția de autocurățare |  | DA |  | Obligatoriu |
| 10 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) |  | - |  | 220 / 50/1 |
| 11 | Debit de aer (m³ / h) |  | minim |  | 650 |
| 12 | Sunet la nivel interior (dB (A)) |  | maxim |  | 55 |
|  | Garanție |  | minim |  | 36 luni |