Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5%.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Cazane pe gaze naturale (24 kW) |  |  |  | Tip cazane: - De perete, în condensație; - Puterea nominală de căldură: la 50/30°C =3,2-19 kW; la 80/60°C =2,9-17 kW; - Puterea minimă nominală la prepararea ACM: 24 kW; - Debit minim ACM: 12 (l/min). Caracteristici: - Schimbătorul principal de căldură de tip-Radial, din oțel inoxidabil; - Controlul complet automat al combustiei; - Randament normat: până la 98% (Hs); - WiFi, nivel de zgomot: max. 33 dB(A); - Putere electrică consumată: 45 - 60W; - Tensiune electrică: 230 V, 50 Hz; - Clasă de eficiență energetică: A; - Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu turaţie reglabilă încorporată; - Domeniu de modulare: până la 1:8; - Presiune maximă admisă: 3 bar; - Consum maxim gaz natural: 1,88 Nm3/h; - Racord: de evacuare-Ø60 mm;de admisie-Ø100 mm; - Lg=400 mm +-50mm; Lț=300 +-50mm; H=700 +-50mm mm; - Vas de expansiune: V= max. 8 (l), - Set coș de fum coaxial Lmin. = 1 m.; Cazanele noi se vor instala în oficiile ASP din localitățile: - mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 164, (1- buc.); - satul Sănătăuca, of. SEAI (fără adresă), (1- buc.). Cazanele vechi demontate se vor transporta la oficiul central al Agenției, amplast în mun. Chișinău str. A. Pușkin, 42. Termenul de garanție a cazanelor noi montate va fi de minim 24 luni din data montării. |  |  |
| Lotul nr. 2 Cazane pe gaze naturale (32 kW) |  |  |  | Tip cazane: - De perete, în condensație; - Puterea nominală de căldură: la 50/30°C =3,2-32,0 kW; la 80/60°C =2,9-29,3 kW; - Puterea minimă nominală la prepararea ACM: 32 kW; - Debit minim ACM: 17 (l/min); Caracteristici: - Schimbătorul principal de căldură de tip-Radial, din oțel inoxidabil; - Controlul complet automat al combustiei; - Randament normat: până la 98% (Hs); - Thermostat integrat, WiFi, nivel de zgomot: max 33 dB(A); - Putere electrică consumată: 45-60 W; - Tensiune electrică: 230 V, 50 Hz; - Clasă de eficiență energetică: A; - Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu turaţie reglabilă încorporată; - Domeniu de modulare: până la 1:8; - Presiune maximă admisă: 3 bar; - Consum maxim gaz natural: 1,88 N m3/h; - Racord: de evacuare-Ø60 mm; de admisie-Ø100 mm. - Lg=400+-50mm mm; Lț=300 +-50mm mm; H=700 +-50mm mm; - Vas de expansiune: V= max 8 (l), - Set coș de fum coaxial Lmin. = 1 m.; Cazanele noi se vor instala în oficiile ASP din localitățile: - or. Sîngerei, str. B. Glavan, 5, (1- buc.); - or. Șoldănești, str. 31 August 1989, 7, (1- buc.). Cazanele vechi demontate se vor transporta la oficiul central al Agenției, amplast în mun. Chișinău str. A. Pușkin, 42. Termenul de garanție a cazanelor noi montate va fi de minim 24 luni din data montării. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, şi 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42113390-4 | Lotul nr. 1 Cazane pe gaze naturale (24 kW) | Buc. | 2 | * | * | * | * | Bunurile (inclusiv serviciile de demontare și montare) vor fi livrate/prestate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului/Beneficiarului | MD97VI00000 2224212555MDL |
| 42113390-4 | Lotul nr. 2 Cazane pe gaze naturale (32 kW) | Buc. | 2 | * | * | * | * |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

* În prețul ofertei vor fi incluse toate cheltuielile aferente demontarii cazanelor vechi, montării cazanelor noi  (inclusiv  materiale/cosumabile) și chetuielile de transport.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________