## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 2
” Ajustarea vibrației echipamentului SCTg Nr. 1 ”,
Lot. Nr. 58 Вибрационная наладка насосов: СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш.,НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный), НПТ-3шт., пожарный насос пенотушения-2шт. SCTg №1.
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
1. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 40
2. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об./мин (СЭ1250, СЭ5000) | мех. | 0115110102 | 4
3. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об./мин после ремонта, не требующая установки грузов (СН 2-го подьема) | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 16
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)