| Lucrări de reparații la Centrul de plasament temporar pentru copii ”Raza Soarelui” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Sîngerei, str.Independenței, nr.223, or.Sîngerei | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatii locale |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 5,00 |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 5,00 |  |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,00 |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 5,00 |  |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,00 |  |
| 6 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.2. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 7 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  | 2,00 |  |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc |  | 2,00 |  |
| 10 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,00 |  |
| 11 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |  |
| 12 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,00 |  |
| 13 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.3. Ventilare si incalzire |  |  |  |  |
| 14 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc |  | 2,00 |  |
| 15 | IB06A | Uscator de prosoape clasic 400x1200mm alb, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  | 1,00 |  |
| 16 | IB06A | Radiator din otel 22 500x900mm, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  | 1,00 |  |
| 17 | IB06A | Radiator din otel 22 500x700mm, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  | 1,00 |  |
| 18 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 2,00 |  |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 3,00 |  |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 1.4. Rampa |  |  |  |  |
| 21 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu covor antiderapant de cauciuc cu striatii 5 | m2 |  | 4,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |
| 22 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp, BZUM 380V In-100A | buc |  | 1,00 |  |
| 23 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |  |
| 24 | RpEE06B | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 40-63 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea. Automat BA88-33 3P 50A regalbil | buc |  | 1,00 |  |
| 25 | RpEE06C | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 100-200 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea. Intrerupator cu siguranta NHIatr 3P 100A | buc |  | 1,00 |  |
| 26 | RpEE06C | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 100-200 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea. Intrerupator de sarcina BH32-3P-100 | buc |  | 2,00 |  |
| 27 | RpEE09D | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 160/400 A, AC-3 DITA sau similare. Descarcator OПС1-B 4P B 60 kA 400 A | buc |  | 1,00 |  |
| 28 | 33-04-010-1 | Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2 | 1 km |  | 0,275 |  |
| 29 | Pret de piata | Cablu СИП-4 4х50mm2 | m |  | 275,00 |  |
| 30 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,30 |  |
| 31 | Pret de piata | Cablu VVng-LS 5x16mm2 | m |  | 30,00 |  |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,12 |  |
| 33 | Pret de piata | Furtun metalic izolat d50mm | m |  | 12,00 |  |
| 34 | Pret de piata | Papuc de cablu din aluminiu TA50 | buc |  | 12,00 |  |
| 35 | Pret de piata | Banda F2007 | m |  | 32,00 |  |
| 36 | Pret de piata | Suport CA1000 | buc |  | 12,00 |  |
| 37 | Pret de piata | Clema PA 25*100 (PA1000) | buc |  | 16,00 |  |
| 38 | Pret de piata | Curelusa CSB 180 | buc |  | 24,00 |  |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,30 |  |
| 40 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,10 |  |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc |  | 4,00 |  |
| 42 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m |  | 16,00 |  |
|  |  | 2.3. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 43 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cabina de dus 80x80x195cm | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Ventilator 100 Silenta-S | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 3.2. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Cabina de dus 80x80x195cm | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 3.3. Electricitate |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Tablou electric, BZUM 380V In-100A | buc |  | 1,00 |  |
| 47 | Pret de piata | Tablou electric, gata echipat ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |  |
| 48 | Pret de piata | Automat BA88-33 3P 50A regalbil | buc |  | 1,00 |  |
| 49 | Pret de piata | Intrerupator cu siguranta NHIatr 3P 100A | buc |  | 1,00 |  |
| 50 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32-3P-100 | buc |  | 2,00 |  |
| 51 | Pret de piata | Descarcator OПС1-B 4P B 60 kA 400 A | buc |  | 1,00 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |