| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Slobozia Varancau, r-nul Soroca. N12-21- A- PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. Statia de dezinfectare. Platforma A.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) |  |  | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplusul de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,350 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,787 |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 85,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,250 |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare verticala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Auto- imbracaminte din piatra sparta =180m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,175 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,740 |  |
| 5 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 27,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,990 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,264 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 35,397 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,131 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,621 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,296 |  |
| 6 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 32,400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,720 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 41,148 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,620 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,361 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,063 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
| 7 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 62,400 |  |
|  | 266310210011 |  | Beton clasa B7.5 |  |  | m3 |  | 5,400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 380,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,720 |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 |  |  | m |  | 120,600 |  |
|  |  |  |  | Total Auto- imbracaminte din piatra sparta =180m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar- imbracaminte rutiera din piatra sparta =40m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,706 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,831 |  |
| 9 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 6,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,220 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,392 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,866 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,918 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 10 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 6,400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 8,128 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,320 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,395 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
| 11 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.20.8 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 15,600 |  |
|  | 266310210011 |  | Beton clasa B7.5 |  |  | m3 |  | 1,350 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 95,100 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,270 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 |  |  | m |  | 30,150 |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar- imbracaminte rutiera din piatra sparta =40m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.Gazon obisnuit |  |  | 100m2 |  | 6,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 31,200 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |