## Лист1 (hidden)
Loturile comasate (26.05) |  | Loturile comasate (31.05) |  | Loturile comasate (07.06) |  | Loturile comasate (09.06) |  | Loturile comasate (10.06) |  | Loturile comasate (16.06) |  | Loturile comasate final |  | Lista suplimentară | Loturi adăugate | Loturile excluse
72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 664 | Am comasat cu lotul 127
78 | Comasat cu lotul 72 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 603 | Am comasat cu 135
79 | Comasat cu lotul 72 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838
80 | Comasat cu lotul 72 | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 68,71,78,79,80, confirmat cu Mustea. | 72 | Am comasat cu lotul 68,71,78,79,80, confirmat cu Mustea.
71 | Comasat cu lotul 72 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 68 | Am comasat cu lotul 72. Hematologie | 842 | Am comasat cu lotul 49
842 | Comasat cu lotul 49 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 842 | Am comasat cu lotul 49 | 77 | Lăsăm doar lungimea, coordonat cu grupul de lucru. Am comasat cu lotul 59
49 | Comasat cu lotul 842 | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 77 | Lăsăm doar lungimea, coordonat cu grupul de lucru. Am comasat cu lotul 59 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313
66 | Comasat cu 63 | 132 | Unim cu lotul 276 | 664 | Am comasat cu lotul 127 | 906 | Am comasat loturile 906-908 | 59 | Am comasat cu lotul 77 | 105 | Am comasat cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea
67 | Comasat cu 74 | 239 | De comasat cu 240 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 971 | Am comasat cu loturile 970-976 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 906 | Am comasat loturile 906-908
98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 135 | Am comasat cu 603, coordonat telefonic cu Stratu | 664 | Am comasat cu lotul 127 | 105 | Am comasat cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 971 | Am comasat cu loturile 970-976
99 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 273 | Comasăm cu lotul 44 | 136 | Am comasat cu 707, coordonat telefonic cu Stratu | 970 | Am comasat loturile 970-976 | 906 | Am comasat loturile 906-908 | 132 | Am comasat cu lotul 276
106 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 137 | Am comasat cu 708, coordonat telefonic cu Stratu | 972 | Am comasat loturile 970-976 | 971 | Am comasat cu loturile 970-976 | 144 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 141
293 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 333 | De comasat cu 334 | 138 | Am comasat cu 703, coordonat telefonic cu Stratu | 973 | Am comasat loturile 970-976 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 152 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 142
295 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 239 | Am comasat cu 240 | 974 | Am comasat loturile 970-976 | 144 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 141 | 153 | Am comasat loturile 143, 154, 155
313 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 975 | Am comasat loturile 970-976 | 141 | Am comasat cu 144 | 679 | Am comasat cu 199
104 | Comasat cu Lotul 103 și 105, discutat cu Mustea | 374 | Comasăm cu lotul 379 | 273 | Comasăm cu lotul 44 | 976 | Am comasat loturile 970-976 | 152 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 142 | 680 | Am comasat cu 200
103 | Comasăm cu Lotul 104 și 105, 5-7*12, discutat cu Mustea | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 907 | Am comasat loturile 906-908 | 142 | Am comasat cu 152 | 681 | Am comasat cu 201
105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 385 | De comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 333 | Am comasat cu 334 | 908 | Am comasat loturile 906-908 | 153 | Am comasat loturile 143, 154, 155 | 239 | Am comasat cu 240
132 | Unim cu lotul 276 | 386 | Comasăm cu lotul 379 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 143 | Am comasat cu 153 | 269 | Am comasat cu lotul 271
276 | Unim cu lotul 132 | 387 | De comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 135 | Am comasat cu 603, coordonat telefonic cu Stratu | 679 | Am comasat cu 199 | 296 | Am comasat cu 308, 304
128 | Unim cu Lotul 160 | 388 | De comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 964 | De comasat cu lotul 390 | 136 | Am comasat cu 707, coordonat telefonic cu Stratu | 199 | Am comasat cu 679 | 306 | Am comasat cu 299
239 | De comasat cu 240 | 390 | De comasat cu 391 | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 137 | Am comasat cu 708, coordonat telefonic cu Stratu | 680 | Am comasat cu 200 | 307 | Am comasat cu 303
240 | De comasat cu 239 | 391 | De comasat cu 390 | 374 | Am comasat cu lotul 379 | 138 | Am comasat cu 703, coordonat telefonic cu Stratu | 200 | Am comasat cu 680 | 318 | Am comasat cu lotul 317
269 | Am comasat cu lotul 271 | 395 | Comasăm cu lotul 379 | 385 | Am comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 153 | De comasat loturile 153, 154, 155 | 681 | Am comasat cu 201 | 333 | Am comasat cu 334
271 | Am comasat cu lotul 269 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 386 | Am comasat cu lotul 379 | 154 | Am comasat loturile 153, 154, 155 | 201 | Am comasat cu 681 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354
318 | Am comasat cu lotul 317 | 409 | De comasat cu 410 | 395 | Am comasat cu lotul 379 | 155 | Am comasat loturile 153, 154, 155 | 239 | Am comasat cu 240 | 369 | Am comasat cu lotul 368
333 | De comasat cu 334 | 438 | De comasat cu lotul 435 | 388 | Am comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 239 | Am comasat cu 240 | 845 | Lotul 845-429-430 | 379 | Am comasat cu loturile 374, 386, 395, 583
334 | De comasat cu 333 | 439 | De comasat cu lotul 433 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 389 | Am comasat cu lotul 964
343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 387 | Am comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 273 | Am comasat cu lotul 44 | 296 | Am comasat cu 308, 304 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391
369 | Am comasat cu lotul 368 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 391 | Am comasat cu 390 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 304 | Am comasat cu 296 | 421 | Am comasat cu lotul 416
421 | Am comasat cu lotul 416 | 459 | De comasat cu lotul 455 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 333 | Am comasat cu 334 | 308 | Am comasat cu 296 | 409 | Am comasat cu 410
409 | De comasat cu 410 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 409 | Am comasat cu 410 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 306 | Am comasat cu 299 | 438 | Am comasat cu lotul 435
410 | De comasat cu 409 | 471 | Comasăm cu lotul 472 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 299 | Am comasat cu 306 | 439 | Am comasat cu lotul 433
520 | Am comasat cu lotul 506 | 472 | Comasăm cu lotul 471 | 435 | Am comasat cu lotul 438 | 964 | Comasăm cu lotul 389 | 307 | Am comasat cu 303 | 441 | Am comasat cu lotul 444
506 | Am comasat cu lotul 520 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 303 | Am comasat cu 307 | 443 | Am comasat cu lotul 442
571 | Comasat cu 584 | 511 | Comasăm cu lotul 914 | 433 | Am comasat cu lotul 439 | 374 | Am comasat cu lotul 379 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 458 | Am comasat cu lotul 804
584 | Comasat cu 571 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 385 | Am comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 333 | Am comasat cu 334 | 961 | Am comasat cu lotul 1002
644 | Am comasat cu lotul 645 | 914 | Comasăm cu lotul 511 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 386 | Am comasat cu lotul 379 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 997 | Am comasat cu lotul 962, 991, 1005, 999, 979
|  | 983 | Comasăm cu lotul 585 | 459 | Am comasat cu lotul 455 | 395 | Am comasat cu lotul 379 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 469 | Am comasat cu lotul 468
|  | 571 | Comasat cu 584 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 388 | Am comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 964 | Am comasat cu lotul 389 | 472 | Am comasat cu lotul 471
|  | 585 | Comasăm cu lotul 983 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 379 | Am comasat cu loturile 374, 386, 395, 583 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487
|  | 643 | De comasat cu 643 | 471 | Am comasat cu lotul 472 | 387 | Am comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 583 | Am comasat cu lotul 379 | 204 | Acceptăm denumirea și specificația tehnică propusă de SOGNO. Am comasat cu lotul 994 și 995
|  | 641 | De comasat cu 641 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 391 | Am comasat cu 390 | 389 | Am comasat cu lotul 964 | 1100 | Am comasat cu 517, 518
|  | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 504 | Am comasat cu lotul 702 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 520 | Am comasat cu lotul 506
|  | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 505 | Am comasat cu 703 | 409 | Am comasat cu 410 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 526 | Am comasat cu 754
|  | 664 | De comasat cu lotul 127 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 409 | Am comasat cu 410 | 527 | Am comasat cu 755
|  |  |  | 533 | De comasat cu 532 | 435 | Am comasat cu lotul 438 | 429 | Lotul 845-429-430 | 528 | Am comasat cu 756
|  |  |  | 543 | Am comasat cu lotul 580 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 430 | Lotul 845-429-430 | 529 | Am comasat cu 757
|  |  |  | 914 | Am comasat cu lotul 511, 914 | 433 | Am comasat cu lotul 439 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 530 | Am comasat cu 758
|  |  |  | 511 | Am comasat cu lotul 914 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 531 | Am comasat cu 759
|  |  |  | 915 | De comasat cu lotul 914 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 532 | Am adăugat deviere la dimensiune, am comasat cu 533
|  |  |  | 559 | De comasat cu lotul 548 | 459 | Am comasat cu lotul 455 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 915 | Am comasat cu lotul 914
|  |  |  | 560 | De comasat cu lotul 547 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 549 | Am adăugat deviere, am exclus debit flow (Botezatu-Atanasov)??? Am comasat cu 550
|  |  |  | 571 | Comasat cu 584 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 961 | Am comasat cu lotul 1002 | 561 | Nu se acceptă indicarea dimensiunilor și în Fr. Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 562
|  |  |  | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602 | 471 | Am comasat cu lotul 472 | 1002 | Am comasat cu lotul 961 | 567 | Am comasat cu 566
|  |  |  | 581 | Am comasat cu lotul 580, coordonat telefonic cu Stratu | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 997 | Am comasat cu lotul 962, 991, 1005, 999, 979 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, Am comasat cu loturile 559 și 594.
|  |  |  | 583 | De comasat cu lotul 379 | 504 | Am comasat cu lotul 702 | 962 | Am comasat cu lotul 997 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, am comasat cu lotul 560.
|  |  |  | 585 | Am comasat cu lotul 983 | 505 | Am comasat cu 703 | 991 | Am comasat cu lotul 997 | 571 | Am comasat cu 584
|  |  |  | 983 | Am comasat cu lotul 585 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 1005 | Am comasat cu lotul 997 | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602
|  |  |  | 594 | De comasat cu lotul 548 | 543 | Am comasat cu lotul 580 | 999 | Am comasat cu lotul 997 | 585 | Am comasat cu lotul 983
|  |  |  | 601 | Am comasat cu lotul 580 | 914 | Am comasat cu lotul 511, 914 | 979 | Am comasat cu lotul 997 | 225 | Am comasat cu 595, 556
|  |  |  | 602 | Am comasat cu lotul 580 | 511 | Am comasat cu lotul 914 | 469 | Am comasat cu lotul 468 | 612 | Am comasat cu lotul 620
|  |  |  | 611 | Am comasat cu lotul 616 | 915 | De comasat cu lotul 914 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 613 | Am comasat cu lotul 621
|  |  |  | 612 | Am comasat cu lotul 620 | 559 | De comasat cu lotul 548 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 614 | Am comasat cu lotul 614
|  |  |  | 613 | Am comasat cu lotul 621 | 560 | De comasat cu lotul 547 | 204 | Acceptăm denumirea și specificația tehnică propusă de SOGNO. Am comasat cu lotul 994 și 995 | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617
|  |  |  | 614 | Am comasat cu lotul 614 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, De comasat cu loturile 559 și 594 | 994 | Am comasat cu 596 | 641 | Am comasat cu 643
|  |  |  | 615 | Am comasat cu lotul 615 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, de comasat cu lotul 560 | 995 | Am comasat cu 595 | 637 | Am comasat cu lotul 635
|  |  |  | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617 | 571 | Comasat cu 584 | 1100 | Am comasat cu 517, 518 | 644 | Am comasat cu lotul 645
|  |  |  | 617 | Am comasat cu lotul 616 | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602 | 517 | Am comasat cu 1100 | 685 | Am comasat cu 684 Am dezvoltat specificația, în colaborare cu I. Oncologic
|  |  |  | 620 | Am comasat cu lotul 612 | 581 | Am comasat cu lotul 580, coordonat telefonic cu Stratu | 518 | Am comasat cu 1100 | 707 | Am comasat cu lotul 136
|  |  |  | 621 | Am comasat cu lotul 613 | 583 | De comasat cu lotul 379 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 708 | Am comasat cu lotul 137
|  |  |  | 641 | Am comasat cu 641 | 585 | Am comasat cu lotul 983 | 526 | Am comasat cu 754 | 702 | Am comasat cu lotul 504
|  |  |  | 643 | Am comasat cu 643 | 983 | Am comasat cu lotul 585 | 754 | Am comasat cu 526 | 703 | Am comasat cu 505
|  |  |  | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 594 | De comasat cu lotul 548 | 527 | Am comasat cu 755 | 704 | Am comasat cu 699
|  |  |  | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 601 | Am comasat cu lotul 580 | 755 | Am comasat cu 527 | 603 | Am comasat cu 135
|  |  |  | 699 | Am comasat cu 704 | 602 | Am comasat cu lotul 580 | 528 | Am comasat cu 756 | 716 | Am comasat cu 114
|  |  |  | 707 | Am comasat cu lotul 136 | 611 | Am comasat cu lotul 616 | 756 | Am comasat cu 528 | 713 | Am comasat cu 719
|  |  |  | 708 | Am comasat cu lotul 137 | 612 | Am comasat cu lotul 620 | 529 | Am comasat cu 757 | 714 | Am comasat cu 720
|  |  |  | 702 | Am comasat cu lotul 504 | 613 | Am comasat cu lotul 621 | 757 | Am comasat cu 529 | 747 | Am comasat cu 737
|  |  |  | 703 | Am comasat cu 505 | 622 | Am comasat cu 613 | 530 | Am comasat cu 758 | 749 | Am comasat cu 738
|  |  |  | 704 | Am comasat cu 699 | 614 | Am comasat cu lotul 614 | 758 | Am comasat cu 530 | 750 | Am comasat cu 739
|  |  |  | 603 | Am comasat cu 135 | 615 | Am comasat cu lotul 615 | 531 | Am comasat cu 759 | 751 | Am comasat cu 740
[6 empty] | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617 | 759 | Am comasat cu 531 | 752 | Am comasat cu 741
[6 empty] | 617 | Am comasat cu lotul 616 | 533 | Am comasat cu 532 | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot
[6 empty] | 620 | Am comasat cu lotul 612 | 532 | Am adăugat deviere la dimensiune, am comasat cu 533
[6 empty] | 621 | Am comasat cu lotul 613 | 914 | Am comasat cu lotul 915
[6 empty] | 641 | Am comasat cu 641 | 915 | Am comasat cu lotul 914
[6 empty] | 643 | Am comasat cu 643 | 549 | Am adăugat deviere, am exclus debit flow (Botezatu-Atanasov)??? Am comasat cu 550
[6 empty] | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 550 | Am comasat cu 549
[6 empty] | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 561 | Nu se acceptă indicarea dimensiunilor și în Fr. Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 562
[6 empty] | 699 | Am comasat cu 704 | 562 | Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 561
[6 empty] | 707 | Am comasat cu lotul 136 | 567 | Am comasat cu 566
[6 empty] | 708 | Am comasat cu lotul 137 | 566 | Am comasat cu 567
[6 empty] | 702 | Am comasat cu lotul 504 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, Am comasat cu loturile 559 și 594.
[6 empty] | 703 | Am comasat cu 505 | 559 | Am comasat cu lotul 548
[6 empty] | 704 | Am comasat cu 699 | 594 | Am comasat cu lotul 548
[6 empty] | 603 | Am comasat cu 135 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, am comasat cu lotul 560.
[6 empty] | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot | 560 | Am comasat cu lotul 547
[8 empty] | 571 | Am comasat cu 584
[8 empty] | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602
[8 empty] | 585 | Am comasat cu lotul 983
[8 empty] | 595 | Am comasat cu lotul 225
[8 empty] | 556 | Am comasat cu lotul 225
[8 empty] | 225 | Am comasat cu 595, 556
[8 empty] | 612 | Am comasat cu lotul 620
[8 empty] | 613 | Am comasat cu lotul 621
[8 empty] | 614 | Am comasat cu lotul 614
[8 empty] | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617
[8 empty] | 641 | Am comasat cu 641
[8 empty] | 637 | Am comasat cu lotul 635
[8 empty] | 644 | Am comasat cu lotul 645
[8 empty] | 684 | Am comasat cu 685
[8 empty] | 685 | Am comasat cu 684 De dezvoltat specificația
[8 empty] | 707 | Am comasat cu lotul 136
[8 empty] | 708 | Am comasat cu lotul 137
[8 empty] | 702 | Am comasat cu lotul 504
[8 empty] | 703 | Am comasat cu 505
[8 empty] | 704 | Am comasat cu 699
[8 empty] | 603 | Am comasat cu 135
[8 empty] | 716 | Am comasat cu 114
[8 empty] | 114 | Am comasat cu 716
[8 empty] | 713 | Am comasat cu 719
[8 empty] | 714 | Am comasat cu 720
[8 empty] | 719 | Am comasat cu 713
[8 empty] | 720 | Am comasat cu 714
[8 empty] | 737 | Am comasat cu 747
[8 empty] | 738 | Am comasat cu 749
[8 empty] | 739 | Am comasat cu 750
[8 empty] | 740 | Am comasat cu 751
[8 empty] | 741 | Am comasat cu 752
[8 empty] | 747 | Am comasat cu 737
[8 empty] | 749 | Am comasat cu 738
[8 empty] | 750 | Am comasat cu 739
[8 empty] | 751 | Am comasat cu 740
[8 empty] | 752 | Am comasat cu 741
[8 empty] | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot
Note on F72: Пользователь Windows: Am transferat cantitatea de 360 la lotul 613
Note on H87: Пользователь Windows: Am transferat cantitatea de 360 la lotul 613

## Final
Nr. Lot în procedură | Denumire | Specificație tehnică | Preț estimat cu TVA PENTRU 2024 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE SAPTEFRATI LUDMILA | CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COCIERI | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BALTI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) “SPERANTA | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IVANCEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL DE STAT | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP SR Cimișlia | Cantitate totală
1 | A Canula mare pentru clistere | Canula mare pentru clistere, adulți | 9.45 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5 | [23 empty] | 50 |  | 100 |  | 0 | 700 |  |  | 20 | 1000 |  |  | 20 |  |  | 680 | 200 | 0 |  | 50 |  | 30 | 20 |  |  | 460 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 600 | 50 |  | 500 |  | 20 |  | 5 |  | 40 |  |  | 50 |  | 20 | 4720 | 44604
2 | A Termofor combinat 2500ml - 3000ml | Cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 44 | 15 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 60 | 10 | 490 | 39200
3 | Ac chirurgical B 502-9 | Ac chirurgical B 502-9 sau 3B1-1,1x36 | 9.0605 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 300 | [33 empty] | 30 |  |  | 100 |  | 20 | [8 empty] | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  |  | 80 | 100 | 48 | 10 |  | 110 | 150 |  |  |  | 100 | 0 | 10 |  | 350 | 12 |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 | 50 |  | 50 |  | 25 | 1845 | 16716.6751
4 | Ac chirurgical 3B2 | 3B2 - 0,5x25mm | 11.9075 | [66 empty] | 50 | [42 empty] | 50 | 595.375
5 | Ac chirurgical 3B2 | 3B2 - 0,6x30mm | 11.9075 | [66 empty] | 50 | [42 empty] | 50 | 595.375
6 | Ac chirurgical 5A 1 | 5A 1 - 0,9x22mm | 12.99 | [66 empty] | 50 | [42 empty] | 50 | 649.5
7 | Ac chirurgical B 502-000 | B 502-000 1.80*100mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
8 | Ac chirurgical B 502-1 | B 502-1 1.40*80mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
9 | Ac chirurgical B 502-11 | B 502-11 0.80*32mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
10 | Ac chirurgical B 502-15 | Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-0,6x20 | 6.495 | 0 |  | 0 | [33 empty] | 10 | [19 empty] | 50 |  | 12 | [8 empty] | 100 | 200 | 0 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  |  |  | 100 | 36 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 | 100 |  | 0 | 12 |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  | 50 | 860 | 5585.7
11 | Ac chirurgical B 502-4 | B 502-4 1.30*65mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
12 | Ac chirurgical B 502-5 | B 502-5 1.20*60mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
13 | Ac chirurgical BE 560-10 | BE 560-10 1.00*45mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
14 | Ac chirurgical BE 560-12 | BE 560-12 0.90*36mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
15 | Ac chirurgical BE 560-13 | BE 560-13 0.90*30mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
16 | Ac chirurgical BE 560-4 | BE 560-4 1.30*65mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
17 | Ac chirurgical BE 560-6 | Ace chirurgicale BE-560-6 | 7.2828 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 0 | 100 | 582 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 50 | 36 | [7 empty] | 50 | 30 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 1050 | 7646.9167
18 | Ac chirurgical BE 560-8 | Ace chirurgicale BE-560-8 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 200 | 100 | 312 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 50 | 36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 20 | 12 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 902 | 6418.7333
19 | Ac chirurgical BR 510-1 | BR 510-1 1.40*80mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
20 | Ac chirurgical BR 510-10 | Ace chirurgicale BR-510-10 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 200 | 0 | 492 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 30 | 20 |  | 300 | 12 |  |  |  | 24 | 12 |  |  | 0 | 10 |  | 50 |  |  | 1300 | 8922.3333
21 | Ac chirurgical BR 510-15 | Ace chirurgicale BR-510-15 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [11 empty] | 200 | 0 | 182 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 30 | 20 |  | 100 | 12 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 684 | 4694.52
22 | Ac chirurgical BR 510-3 | BR 510-3 1.30*70mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
23 | Ac chirurgical BR 510-3 | BR 510-3 1.30*65mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
24 | Ac chirurgical BR 510-6 | BR 510-6 1.20*55mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
25 | Ac chirurgical BR 510-7 | Ace chirurgicale BR-510-7 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [50 empty] | 20 |  |  | 50 | [10 empty] | 60 | 200 | 100 | 72 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 30 | 20 |  | 120 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 756 | 5188.68
26 | Ac chirurgical BR 510-8 | Ace chirurgicale BR-510-8 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 150 | [10 empty] | 50 | 200 | 100 | 72 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 30 | 10 |  | 100 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 784 | 5380.8533
27 | Ac chirurgical BT 512-15 | Ace chirurgicale BT-512-15 | 7.0461 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 45 | 200 | 0 | 242 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 36 | [8 empty] | 0 |  |  | 150 | 12 | [7 empty] | 0 | 10 |  | 50 |  | 25 | 820 | 5777.81
28 | Ac chirurgical BT 512-4 | Ace chirurgicale BT-512-4 | 7.8494 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [11 empty] | 0 | 0 | 72 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 150 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 344 | 2700.21
29 | Ac chirurgical BT 512-8 | Ace chirurgicale BT-512-8 | 7.6828 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [11 empty] | 200 | 100 | 36 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 50 | 24 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 12 | [7 empty] | 10 | 10 |  | 50 |  |  | 582 | 4471.3767
30 | Ac chirurgical E 530-00 | Ace chirurgicale E-530-00 | 8.2733 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [11 empty] | 100 | 100 | 322 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 30 |  |  | 300 | 12 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 994 | 8223.6933
31 | Ac chirurgical E 530-2 | E 530-2 1.00*40mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
32 | Ac chirurgical G 504-0 | G 504-0 1.60*85mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
33 | Ac chirurgical G 504-12 | Ace chirurgicale G-504-12 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 100 | 100 | 416 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 72 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 |  | 200 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 1260 | 8966.3
34 | Ac chirurgical G 504-15 | Ac chirurgical G 504-15 sau 3B1-0,6x20 | 6.495 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 100 | 100 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 10 | 100 |  | 10 | [6 empty] | 50 | 30 | 10 |  | 100 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 | 10 |  | 50 |  |  | 654 | 4247.73
35 | Ac chirurgical G 504-2 | Ac chirurgical B 504-2 sau 4A1-1,4x75 | 6.495 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [10 empty] | 150 | 100 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 20 | 100 |  | 10 | [7 empty] | 0 |  |  | 200 | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 716 | 4650.42
36 | Ac chirurgical G 504-3 | G 504-3 1.30*70mm | 6.8633 | [77 empty] | 40 | [31 empty] | 40 | 274.5333
37 | Ac chirurgical G 504-4 | G 504-4 1.30*65mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
38 | Ac chirurgical G 504-6 | G 504-6 1.20*55mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
39 | Ac chirurgical GA 508-1 | Ac chirurgical B 508-1 sau 4B1-1,5x65 | 7.794 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 100 |  | 10 | [6 empty] | 50 | 0 |  |  | 300 | 12 | [7 empty] | 0 | 5 |  | 50 |  |  | 847 | 6601.518
40 | Ac chirurgical GAR 497-00 | GAR 497-00 1.80*80mm | 6.8633 | [77 empty] | 40 | [31 empty] | 40 | 274.5333
41 | Ac chirurgical GAR 498-1 | GAR 498-1 1.60*60mm | 6.8633 | [77 empty] | 40 | [31 empty] | 40 | 274.5333
42 | Ac chirurgical GAR 498-4 | GAR 498-4 1.40*45mm | 6.8633 | [77 empty] | 40 | [31 empty] | 40 | 274.5333
43 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Ac chirurgical GAR 498-5 sau 4A1-1,3x40 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 500 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 50 | 0 | 25 | 1527 | 11901.438
44 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Ace chirurgicale GAR-498-6 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 300 | 100 | 546 | [6 empty] | 50 | [12 empty] | 100 | 30 |  |  | 500 | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 | 30 |  | 50 |  | 25 | 1873 | 13328.4775
45 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Ace chirurgicale GAR-498-7 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 300 | 0 | 316 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 30 | 10 |  | 200 | 12 | [7 empty] | 10 | 30 |  | 50 |  | 150 | 1258 | 8952.0687
46 | Ac chirurgical GE 548-10 | Ace chirurgicale GE-548-10 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 100 | 0 | 278 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 120 |  |  | 10 | [5 empty] | 30 |  |  | 1100 | 12 | [7 empty] | 10 | 10 |  | 50 |  |  | 1835 | 13058.0653
47 | Ac chirurgical GE 548-12 | Ace chirurgicale GE-548-12 | 7.1161 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 100 | 100 | 356 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 150 |  |  | 50 | [5 empty] | 30 | 10 |  | 400 | 12 | [7 empty] | 10 | 50 |  | 50 |  |  | 1478 | 10517.6133
48 | Ac chirurgical GER 566-12 | GER 566-12 0.90*36mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
49 | Ac chirurgical GER 566-14 | GER 566-14 0.80*34mm | 6.8633 | [77 empty] | 10 | [31 empty] | 10 | 68.6333
50 | Ac chirurgical GER 566-7 | GER 566-7 1.10*52mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
51 | Ac chirurgical GER 566-8 | GER 566-8 1.10*50mm | 6.8633 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.2667
52 | Ac chirurgical GR 514-000 | GR 514-000 1.80*100mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
53 | Ac chirurgical GR 514-000 | GR 514-000 1.60*92mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
54 | Ac chirurgical GR 514-1 | GR 514-1 1.40*80mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
55 | Ac chirurgical GR 514-10 | Ace chirurgicale GR-514-10 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [51 empty] | 50 |  | 150 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 300 | 0 | 286 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 30 | 30 |  | 100 | 12 |  |  |  |  | 12 | 36 |  | 10 | 30 |  | 50 |  | 25 | 1271 | 8723.2967
56 | Ac chirurgical GR 514-11 | Ace chirurgicale GR-514-11 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [51 empty] | 50 | 300 | 100 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 0 | 446 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 30 | 30 |  | 100 | 12 | [7 empty] | 10 | 30 |  | 50 |  | 25 | 1483 | 10178.3233
57 | Ac chirurgical GR 514-12 | GR 514-12 0.80*28mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
58 | Ac chirurgical GR 514-13 | Ac chirurgical GR 514-13 sau 4A1-0,7x25 | 7.794 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 300 | 0 | [7 empty] | 20 |  |  | 30 | 100 |  | 10 | 10 | 30 | [5 empty] | 0 | 20 |  | 250 | 12 |  |  |  |  | 36 |  |  | 10 | 50 |  | 50 |  | 30 | 1108 | 8635.752
59 | Ac chirurgical GR 514-2 | Ac chirurgical GR 514-2 sau 4B1-1,5x75 | 7.794 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | [7 empty] | 20 |  |  | 50 | 100 |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 150 | 12 | [7 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 702 | 5471.388
60 | Ac chirurgical GR 514-3 | GR 514-3 1.30*70mm | 6.8633 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 205.9
61 | Ac chirurgical GR 514-5 | Ace chirurgicale GR-514-5 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 100 | 100 | 776 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 30 |  |  | 150 | 12 | [7 empty] | 10 | 10 |  | 50 |  | 25 | 1383 | 9491.99
62 | Ac chirurgical GR 514-7 | Ace chirurgicale GR-514-7 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 60 | 100 | 0 | 376 | [6 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  |  | 150 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 50 |  | 25 | 955 | 6554.4833
63 | Ac chirurgical GR 514-8 | Ace chirurgicale GR-514-8 | 6.8633 | 0 |  | 0 | [51 empty] | 100 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 80 | 200 | 0 | 336 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 30 | 10 |  | 100 | 12 | [7 empty] | 10 | 20 |  | 50 |  | 25 | 1073 | 7364.3567
64 | Ac chirurgical GR 514-9 | Ace chirurgicale GR-514-9 | 7.83 | 0 |  | 0 | [51 empty] | 100 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 100 | 196 | [6 empty] | 50 |  |  | 10 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 30 | 10 |  | 150 | 12 |  |  |  |  | 36 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 1154 | 9035.82
65 | Ac chirurgical GT 516-10 | Ace chirurgicale GT-516-10 | 9.2233 | 0 |  | 0 | [51 empty] | 100 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 0 | 466 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 36 | [8 empty] | 0 |  |  | 300 | 12 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 50 |  | 50 |  |  | 1334 | 12303.9267
66 | Ac chirurgical GT 516-12 | Ace chirurgicale GT-516-12 | 7.6828 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 200 | 0 | 316 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 0 |  |  | 200 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 950 | 7298.64
67 | Ac chirurgical GT 516-13 | Ace chirurgicale GT-516-13 | 7.6828 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 200 | 100 | 266 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 250 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 1038 | 7974.7245
68 | Ac chirurgical GT 516-9 | Ace chirurgicale GT-516-9 | 7.6828 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 200 | 0 | 116 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 36 | [8 empty] | 0 |  |  | 100 | 12 | [7 empty] | 10 | 10 |  | 50 |  |  | 684 | 5255.0208
69 | Ac chirurgical HR 422-00 | HR 422-00 1.40*75mm | 6.8633 | [77 empty] | 100 | [31 empty] | 100 | 686.3333
70 | Ac chirurgical HR 421-00 | HR 421-00 1.20*60mm | 6.8633 | [77 empty] | 100 | [31 empty] | 100 | 686.3333
71 | Ac chirurgical HR 422-1 | HR 422-1 1.10*52mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
72 | Ac chirurgical HR 422-2 | HR 422-2 1.00*45mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
73 | Ac chirurgical Mayo 542-1 | Mayo 542-1 1.50*50mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
74 | Ac chirurgical Mayo 542-2 | Mayo 542-2 1.40*45mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
75 | Ac chirurgical Mayo 542-3 | Mayo 542-3 1.40*42mm | 6.8633 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 343.1667
76 | Ac chirurgical PB 538-0 | Ace chirurgicale PB-538-0 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 100 | 144 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 100 | 12 | [7 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 506 | 3504.8933
77 | Ac chirurgical PB 538-1 | Ace chirurgicale PB-538-1 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 150 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 324 | [6 empty] | 100 | [10 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  | 350 | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 1076 | 7453.0933
78 | Ac chirurgical PB 538-2 | Ace chirurgicale PB-538-2 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 20 | 200 | 0 | 172 | [6 empty] | 100 | [13 empty] | 0 |  |  | 150 | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 824 | 5707.5733
79 | Ac chirurgical PB 538-3 | PB 538-3 0.60*36mm | 6.8967 | [77 empty] | 100 | [31 empty] | 100 | 689.6667
80 | Ac chirurgical PB 538-4 | Ace chirurgicale PB-538-4 | 6.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 400 | 100 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 30 | 30 | 0 | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 100 | 0 |  | 2441 | 16907.9933
81 | Ac chirurgical PB 538-6 | Ace chirurgicale PB-538-6 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 100 | 422 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 50 | 0 | 10 |  | 350 | 12 | [7 empty] | 10 | 10 |  | 50 |  |  | 1114 | 7716.3067
82 | Ac chirurgical PB 538-8 | Ace chirurgicale PB-538-8 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 352 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 50 | 0 | 10 |  | 200 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 784 | 5430.5067
83 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ace chirurgicale PB-538-9 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 150 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 272 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 50 | 0 |  |  | 350 | 12 | [7 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  | 944 | 6538.7733
84 | Ac chirurgical PD 534-2 | Ace chirurgicale PD-534-2 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 100 | 0 | 172 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  |  | 350 | 12 | [7 empty] | 0 | 20 |  | 50 |  |  | 954 | 6608.04
85 | Ac chirurgical PD 534-3 | PD 534-3 0.60*36mm | 6.8967 | [77 empty] | 50 | [31 empty] | 50 | 344.8333
86 | Ac chirurgical PD 534-4 | Ace chirurgicale PD-534-4 | 6.9267 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 100 | 100 | 482 | [6 empty] | 50 | [11 empty] | 20 |  | 30 | 10 |  | 600 | 12 | [7 empty] | 0 | 10 |  | 50 |  | 100 | 1664 | 11525.9733
87 | Ac chirurgical PD 534-5 | PD 534-5 0.60*25mm | 6.8967 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 206.9
88 | Ac chirurgical PH 544-1 | PH 544-1 0.70*55mm | 6.8967 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 206.9
89 | Ac chirurgical PH 544-2 | PH 544-2 0.70*45mm | 6.8967 | [77 empty] | 30 | [31 empty] | 30 | 206.9
90 | Ac chirurgical PH 544-3 | PH 544-3 0.60*36mm | 6.8967 | [77 empty] | 20 | [31 empty] | 20 | 137.9333
91 | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm | 8.66 | [57 empty] | 30 | [51 empty] | 30 | 259.8
92 | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm | 8.66 | [57 empty] | 50 | [51 empty] | 50 | 433
93 | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm | 8.66 | [57 empty] | 30 | [51 empty] | 30 | 259.8
94 | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm | 8.66 | [57 empty] | 20 | [51 empty] | 20 | 173.2
95 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | 8.66 | [57 empty] | 20 | [51 empty] | 20 | 173.2
96 | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm | 8.66 | [57 empty] | 50 | [51 empty] | 50 | 433
97 | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 433
98 | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm | 8.66 | [57 empty] | 30 | [51 empty] | 30 | 259.8
99 | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm | 8.66 | [57 empty] | 40 | [51 empty] | 40 | 346.4
100 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub, din oţel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în set a cîte 6 bucăţi. | 1179.1667 | [56 empty] | 1 | [52 empty] | 1 | 1179.1667
101 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ace hipodermice pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual,18G, 1,2x40mm | 0.45 | [103 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | 450
102 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ace pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual. Dimensiunea acului 25G5/3 lungimea acului 0,5x16 milimertri | 1.6667 | [57 empty] | 600 | [51 empty] | 600 | 1000
103 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G | 8.7625 | [56 empty] | 700 | [52 empty] | 700 | 6133.75
104 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga, | 292.91 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 100 | 29291
105 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | 0.083333 | [57 empty] | 10000 | [51 empty] | 10000 | 833.3333
106 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canula la seringa Karman pentru VAM marimea N6, N7, N10 | 26.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 1318.3356
107 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese | 224 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 50 | 0 | 10 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 60 | 13440
108 | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 | 1.dimensiuni: CH10, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale . 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vîrf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radiopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual | 31.545 | [56 empty] | 20 | [52 empty] | 20 | 630.9
109 | Cateter pentru alimetatie enterala | Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y | 378.875 | [54 empty] | 300 | [54 empty] | 300 | 113662.5
110 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 5 |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 65 | 2275
111 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 5 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 49 | 1715
112 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 50 | 0 | 5 | [5 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 85 | 2975
113 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 28.4 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 50 | 0 | 20 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 30 | 4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 125 | 3550
114 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 28.4 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 50 | 0 | 20 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 20 | 4 | [5 empty] | 5 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 0 | [5 empty] | 133 | 3777.2
115 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar d 0,6 mm | 18.4025 | [56 empty] | 300 | [52 empty] | 300 | 5520.75
116 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 18 FR | 70.146 | [97 empty] | 20 | [11 empty] | 20 | 1402.92
117 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 26 FR | 70.146 | [97 empty] | 20 | [11 empty] | 20 | 1402.92
118 | Cearșaf cu gaură | Țesătură bumbac 160cmx200cm (+-10 cm) ,gaura10x30cm (+-1 cm) | 108.3333 | [66 empty] | 100 | [42 empty] | 100 | 10833.3333
119 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | 1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate | 10.515 | [10 empty] | 1000 | [98 empty] | 1000 | 10515
120 | Clame Michel, 11x 2 cm | Clame Michel, 11x 2 cm. | 3.1 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1600 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1600 | 4960
121 | Combinezoane de protecţie (protecţie înaltă pentru sectii ATI) | 1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse. | 51.4043 | [63 empty] | 200 | [45 empty] | 200 | 10280.866
122 | Combinezoane de protecţie (protecţie medie) | 1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse. | 35.6318 | [63 empty] | 400 | [45 empty] | 400 | 14252.732
123 | Container anatomo-patmorfologic | 1.Volum Total : 1000 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 7.5 | [56 empty] | 200 | [52 empty] | 200 | 1500
124 | Container anatomo-patmorfologic | 1.Volum Total : 500 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 5.5 | [56 empty] | 300 | [52 empty] | 300 | 1650
125 | Container anatomo-patmorfologic | 1.Volum Total : 200 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 3.5 | [56 empty] | 700 | [52 empty] | 700 | 2450
126 | Container anatomo-patmorfologic | 1.Volum Total : 60 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 1.8 | [56 empty] | 1000 | [52 empty] | 1000 | 1800
127 | Container anatomo-patmorfologic | 1.Volum Total : 30 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 2.575 | [56 empty] | 30 | [52 empty] | 30 | 77.25
128 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | 161.4333 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 3 | [5 empty] | 10 |  | 20 | 50 | [38 empty] | 10 |  | 3 | 45 |  |  | 100 | 15 |  |  |  |  | 20 | 16 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 54 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 495 | 79909.5
129 | Cuva reniforma masa plastica | Cuva reniforma masa plastica | 12 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 79 | 635 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 2720 | 32640
130 | Drenuri | Drenuri tubucare din latex,sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale) | 3 | [56 empty] | 1000 | [52 empty] | 1000 | 3000
131 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | 583.3333 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 70 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 70 | 40833.33
132 | Garou hemostatic | Garou pentru hemostață tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-5cm lung.-3m, fabricat din cauciuc | 88.326 | [56 empty] | 20 | [52 empty] | 20 | 1766.52
133 | Garou hemostatic | Garou pentru hemostață tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-7cm lung.-3m, fabricat din cauciuc | 88.326 | [56 empty] | 20 | [52 empty] | 20 | 1766.52
134 | Muşama medicală în rulou | Muşama medicală, tip-A în rulou, lăţime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, | 31 | 40 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2 | 150 | 100 | 100 | 20 | 0 | 22 | 40 | 100 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | 90 | 207 | 460 | 3 | 0 | 200 | 232 | 20 | 10 | 200 | 50 | 100 | 1836 | 1011 | 0 | 80 | 3 | 300 | 10 | 22 | 0 | 100 | 185 | 0 | 40 | 200 | 5 | 3 | 90 | 200 | 10 | 100 | 200 | 200 | 30 | 0 | 205 | 100 | 45 | 450 | 250 | 0 | 200 | 50 | 100 | 60 | 10 | 45 | 3 | 150 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9124 | 282844
135 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală. | 204.75 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 | [5 empty] | 5 | 1023.75
136 | Prezervative, p/u USG | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | 2.05 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10500 | 8000 | 5000 | 2000 | [6 empty] | 600 |  |  | 1000 | 200 | [7 empty] | 500 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 5000 |  | 3000 |  |  | 50 |  |  | 15100 | 2000 | 100 | 100 |  | 4000 | [5 empty] | 4500 | 0 | 300 | 4000 | [6 empty] | 3000 |  | 150 |  |  | 200 | 600 |  | 500 | [5 empty] | 1500 | 1500 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | 2000 |  | 77600 | 159080
137 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. | 12.5 | [67 empty] | 40 | [41 empty] | 40 | 500
138 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | 110.1 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15 | 1651.5
139 | Scutece (pelinci) | Țesătură bumbac, 70cmx70cm | 15.8333 | [66 empty] | 650 | [42 empty] | 650 | 10291.6667
140 | Set canule pentru irigatii | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril | 17 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | [43 empty] | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 50 | 2000 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 500 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 2573 | 43741
141 | Set cateterizarea spatiului spinal | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opaca, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter. | 132.75 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 20 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 27 | 3584.25
142 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | 8.3333 | [67 empty] | 20 | [41 empty] | 20 | 166.6667
143 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa | 32.475 | [67 empty] | 20 | [41 empty] | 20 | 649.5
144 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm (+-10 cm) | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1150 | 85215
145 | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala.Marimea alb 20G/160 mm , rosu 20G/80 mm, galben 22G/80 mm , sur 18G/160 mm | 270.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 127193.7543
146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm). | 601.0875 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | 400 | 0 | 230 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 640 | 384696
147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13-15 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | 620 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 130 | 80600
148 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8-10 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | 620 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 132 | 81840
149 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina | 833.3333 | [56 empty] | 50 | [52 empty] | 50 | 41666.6667
150 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GMN si GFMN diametrul cu 2,6 FR cu duoa lumene, impregnate cu vancomicina | 833.3333 | [56 empty] | 150 | [52 empty] | 150 | 125000
151 | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Cistostomă troacară (14CH) set | 416.25 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 50 | 5 | 70 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 154 | 64102.5
152 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Să încludă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringa sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat | 841.2 | [57 empty] | 5 | [51 empty] | 5 | 4206
153 | Set PICCO | Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A sau echivalent)+set de monitorizare (PV8215 sau echivalent); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046 sau echivalent) | 5500 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 40 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 90 | 495000
154 | Silo Bag silicon | Container de sigelare cavitate abdominal din silicon | 1333.3333 | [56 empty] | 4 | [52 empty] | 4 | 5333.3333
155 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului | 55 | 0 |  | 0 | [49 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 700 | 5 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 300 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1015 | 55825
156 | Sonda pentru alimentare 8Fr | 8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 1.9 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 5 | [39 empty] | 3200 | [9 empty] | 50 | 170 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | 5 | 0 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 35 | 4135 | 7856.5
157 | Sonda gastrica nr 4 | Sonda gastrica nr.4 pentru alimentarea nou-nascutului | 1.402 | [56 empty] | 300 | [52 empty] | 300 | 420.6
158 | Sonda gastrica nr 6 | Sonda gastrica nr.6 pentru alimentarea nou-nascutului | 1.402 | [56 empty] | 800 | [52 empty] | 800 | 1121.6
159 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26 | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual | 3.505 | [90 empty] | 500 | [18 empty] | 500 | 1752.5
160 | Sonda pentru alimentare 4 Fr | Sonda pentru alimentare 4 Fr | 1.402 | [67 empty] | 340 | [41 empty] | 340 | 476.68
161 | Sonda pentru alimentare 6 Fr | Sonda pentru alimentare 6 Fr | 1.402 | [67 empty] | 300 | [41 empty] | 300 | 420.6
162 | Stent ureteral mono J CH8 | 1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set cu conductor | 578.75 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 70 | 40512.5
163 | Stent ureteral mono J CH9 | 1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set cu conductor | 800 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 70 | 56000
164 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Cateter ureteral dublu J, 3 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70 cm | 583.3333 | [56 empty] | 5 | [52 empty] | 5 | 2916.6667
165 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii | Cateter ureteral dublu J, 4 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4,8Fr/Ch 70 cm | 583.3333 | [56 empty] | 5 | [52 empty] | 5 | 2916.6667
166 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | 16 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. | 53.3 | 0 |  | 0 | [45 empty] | 1 | [6 empty] | 70 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 93 | 4956.9
167 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr. Siliconat, Bucată - 1 metru | 48 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 480
168 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | 0 |  | 0 | [49 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 5 | 360 | 600 | 0 | 20 | [5 empty] | 50 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 0 |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 1885 | 15251.54
169 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | 0 |  | 0 | [49 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500 | [6 empty] | 100 | 900 | 0 | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 0 |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 1720 | 13916.52
170 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | 100 | [9 empty] | 50 | 600 | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 980 | 7929.18
171 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | PVC, inclinarea varfului 37º, adaptor 15 mm, cu manşetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9 | 86.223 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 200 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 220 | 18969.06
172 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 | 2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 17.6403 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 20 |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 50 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 93 | 1640.55
173 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 | 2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.7258 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 180 |  | 5 | [6 empty] | 10 |  | 80 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 308 | 4535.56
174 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 | 3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 13.4458 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 560 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 180 | 0 | 0 | 30 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 808 | 10864.23
175 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 | 3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.7258 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 280 |  | 20 | [6 empty] | 10 |  | 180 | 0 | 0 | 45 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 553 | 8143.39
176 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 | 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 19.4517 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 150 |  | 10 | [8 empty] | 70 | 0 | 0 | 140 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | 405 | 7877.93
177 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 | 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 19.4517 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 50 | [11 empty] | 0 | 0 | 75 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | 150 | 2917.75
178 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 | 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 19.4518 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 35 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 45 | 875.33
179 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 | 5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.6259 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 65 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 68 | 994.56
180 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 | 6, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.6258 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23 | 336.3942
181 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 | 6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.6258 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30 | 438.775
182 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 | 7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 14.6258 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30 | 438.775
183 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [66 empty] | 5 | [42 empty] | 5 | 62.5
184 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [66 empty] | 5 | [42 empty] | 5 | 62.5
185 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [66 empty] | 5 | [42 empty] | 5 | 62.5
186 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință. | 85.5 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30 |  | 46 | 3933
[113 empty] | 16847 | 3114710.3301