CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  IMSP Policlinica Raionala Ialoveni.  
Montarea retelelor  exterioare de  alimentare cu enerjie electrica

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	TsA16D2
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	90,00	
2	TsD17A
	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	90,00	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	90,00	
4	GA09A
	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm 	m	10,00	
5	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	50,00	
6	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,00	
7	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	6,00	
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	
9	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	12,00	
10	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	12,00	
11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,00	
		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Cablu si accesorii 			
12	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,40	
13	material
	Nisip	m3	30,00	
14	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida 	100 m	4,40	
15	material
	Caramida	buc	4 500,00	
16	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	4,40	
17	material
	Cablu AПвБбШп-1 4х95mm2	m	440,00	
18	material
	Banda ATENTIE PERICOL	buc	1,00	
19	08-02-167-3
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	12,00	
20	material
	Mufe 4КНТп--1  70/120	buc	8,00	
21	material
	Mufe conectare 4CTп-1  70/120	buc	4,00	
22	08-03-574-5
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm2	100 fire	0,48	
23	material
	PAPUC de Cablu TA 95	buc	16,00	
24	material
	PAPUC de Cablu JG -95	buc	32,00	
25	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	5,50	
26	material
	Cablu PV 3 95 mm2	m	550,00	
27	08-02-411-3
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	1,10	
28	material
	Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2	m	110,00	
29	RpEM19A
	Fazarea cablului 	buc	5,00	
30	RpEM24A
	Marcarea cablului 	buc	5,00	
31	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,60	
32	material
	Bande de otel 40*4 mm - полосa	m	60,00	
33	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,60	
34	material
	Otel rotund D20 mm2 - Круг 	m	30,00	
35	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00	
36	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	54,00	
		2.2. Montarea utilajului			
37	RpEQ07A
	Accesul 	h-om	6,00	
38	08-01-084-4
	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (VRU 1,2 - 250A)	buc	2,00	
39	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	4,00	
40	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00	
41	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	2,00	
42	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	
43	08-03-633-11
	Reglatori electrici: stilpul comutarii intermediare (Antena + madem)	buc	2,00	
44	RpEG08E
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.  	buc	32,00	
45	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	260,00	
46	RpEJ05B
	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	4,00	
47	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	3,00	
48	08-01-058-2
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc	2,00	
49	08-03-523-3
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	6,00	
50	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	
		3. Utilaj			
51	material
	Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A)	buc	2,00	
52	material
	Intrerupator automat VA88-35 3Р 250А 35кА cu microprocesor MP 211IEK	buc	2,00	
53	material
	Separator de sarcina VR32I-37V31250 250А	buc	2,00	
54	material
	Transformator de curent 200/5A	buc	6,00	
55	material
	Limitator de tensine ОПC1-C 3Р In=20kA	buc	2,00	
56	material
	Contor intelect ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A	buc	2,00	
57	material
	Madem 4G pentru contor	buc	2,00	
58	material
	Antena pentru madem GPS	buc	2,00	
59	material
	Lada metalica 800*600*250	buc	3,00	
60	material
	Separator RPS 630A	buc	2,00	
61	material
	Sigurante fuzibile PPNI-37 400A	buc	6,00	
62	material
	Sina de montare DIN-35x15 100cm	buc	2,00	
63	material
	Sina cupru 35*4 mm2	buc	2,00