Anexa nr. 23

la Documentația standard

| Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție |
|  | Obiectul de achiziției: Rechizite de birou și plicuri Cod CPV-30192000-1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV-39162000-5 | Acrilat autopolimerizabil . | cutie | 2 |  |  |  |  | În termen de 15 zile de la înregistrarea contractului | MD17TRPBAA336110A00814AC |  |
|  | Acrilat autopolimerizabil. | cutie | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acrilat autopolimerizabil . | cutie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acrilat autopolimerizabil. | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plăci de bază din rășină. | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară de bază. | cutie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceara de modelare GEO. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceara GEO Snow White L. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceara GEO. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară de modelare. | cutie | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară de modelare – Modevax | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară pentru scheletate (calibrată) 02. | cutie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceara bara linguala GEO. | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară. | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară. | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară pentru turnare . | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceară pentru turnare. | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dentină strat ceramic. | Flacon praf 50 gr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dentină strat ceramic. | Flacon praf 50 gr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enamel strat ceramic. | Flacon praf 50 gr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enamel strat ceramică . | Flacon praf 50 gr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strat ceramică cervical . | Flacon praf 50 gr. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa ceramica pink. | Flacon praf 50 gr. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coloranți . | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinți artificiali. | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinți artificiali. | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinți artificiali. | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinți artificiali. | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disc 37 x 1,0 mm (carborund cafeniu) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filț . | bucata | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips dur clasa IV. | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perie pentru aplicarea masei ceramice . | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Periuță. | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Periuță. | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perie pentru lustruire cu 4 rânduri. | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Picosilk Spray 75ml. | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pini dentari cu ac . | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praf minutar. | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folii sau plăci termoplastice . | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polieri de silicon albastru. | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polieri de silicon sur. . | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perle retenții prefabricate. | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silicon duplicare Elite Double 32. | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de wiplă 0,7mm . | Role 50 gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de wiplă 1 mm . | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rășina. | litri | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Lot 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

Specificații tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Rechizite de birou Cod CPV-30192000-1 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Acrilat autopolimerizabil . |  |  |  | Acrilat autopolimerizabil - Villacryl SP M500gr + 300ml pentru căptușirea, rebazarea protezelor parțiale mobilizabile scheletate. Pudră/pulbere 750 gr, lichid 400 ml |  |  |
| Acrilat autopolimerizabil. |  |  |  | Acrilat autopolimerizabil - Villacryl IT M750gr + 200ml pentru realizarea lingurilor individuale. Pudră/pulbere 750 gr, lichid 200 ml |  |  |
| Acrilat autopolimerizabil . |  |  |  | Acrilat autopolimerizabil Protacril--160gr+100ml pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice, căptușirea, rebazarea protezelor totale și parțiale mobilizabile acrilice |  |  |
| Acrilat autopolimerizabil. |  |  |  | Acrilat autopolimerizabil Redont Kolir--150gr+100ml pentru confecționarea aparatelor ortodontice |  |  |
| Plăci de bază din rășină. |  |  |  | Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale Se utilizează pentru linguri individuale și linguri funcționale, se fotopolimerizează: halogen, raze UV (3-5), diverse culori. Modelare ușoară, dispune de stabilitate 20 min la lumina natural șau artificială, grosimea 2,5 mm, timp de priză 3-5 min. Duritate 50 Shore D, maxillă. Cutie (50 buc) |  |  |
| Ceară de bază. |  |  |  | Ceară de bază cu grosimea 2mm culoarea roz indicată la modelarea bazei protezei mobile, înregistrarea ocluziei sau confecționarea șabloanelor cu borduri, având plasticitate înaltă, ușor la modelare, min.500 gr. în cutie |  |  |
| Ceara de modelare GEO. |  |  |  | Ceara de modelare GEO Crowax 80 g beige-opaque pentru realizarea coroanelor, a punților întregturnate. |  |  |
| Ceara GEO Snow White L. |  |  |  | Ceara GEO Snow White L transparent 75g Ceară de modelat organică de duritate medie pentru crearea de wax-up-uri funcționale. |  |  |
| Ceara GEO. |  |  |  | Ceara GEO pentru frezare albastru-opac 75g Ceara tare, opaca, de frezat, conceputa pentru prelucrare prin tehnici de frezare. Formare scăzută de așchii datorită durității ideale a cerii. |  |  |
| Ceară de modelare. |  |  |  | Ceară de modelare. Ceara ce se utilizează pentru modelarea coroanelor și punților dentare, bastonașe, min. 55gr. în cutie |  |  |
| Ceară de modelare – Modevax |  |  |  | Ceară de modelare – Modevax ceara ce se utilizează pentru modelarea coroanelor și punților dentare, bastonașe, min.60gr. în cutie |  |  |
| Ceară pentru scheletate (calibrată) 02. |  |  |  | Ceară pentru scheletate (calibrată) 02 – se utilizează pentru realizarea folierii inainte de dublare, modelarea concetorilor principali la maxilă, modelarea șeilor protezei. Cutia 100 gr. |  |  |
| Ceara bara linguala GEO. |  |  |  | Ceara bara linguala GEO – se utilizează la modelarea conectorilor principali la mandibulă, fără pliuri și fisuri la îndoire. Cutie 65 gr. |  |  |
| Ceară. |  |  |  | Ceară pentru șeile protezei scheletate formă plasă – este indicată la realizarea șeilor protezei la maxilă |  |  |
| Ceară. |  |  |  | Ceară pentru șeile protezei scheletate formă de lanț - este indicată la realizarea șeilor protezei la mandibulă |  |  |
| Ceară pentru turnare . |  |  |  | Ceară pentru turnare medium-hard 3.5mm - pentru realizarea canalelor de turnare. Rulou 250gr. |  |  |
| Ceară pentru turnare. |  |  |  | Ceară pentru turnare medium-hard 4.0mm - pentru relizarea canalelor de turnare. Rulou 250gr |  |  |
| Dentină strat ceramic. |  |  |  | Dentină strat ceramică Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coieficientul de dilatare termică este de 12,4x106 xK-1 (500oC – 5000oC), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930oC până la 935oC, risc minim de înverzire, culoarea A2 |  |  |
| Dentină strat ceramic. |  |  |  | Dentină strat ceramică Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coieficientul de dilatare termică este de 12,4x106 xK-1 (500oC – 5000oC), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930oC până la 935oC, risc minim de înverzire, culoarea A3 |  |  |
| Enamel strat ceramic. |  |  |  | Enamel strat ceramică Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coieficientul de dilatare termică este de 12,4x106 xK-1 (500oC – 5000oC), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930oC până la 935oC, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, culoarea E2 |  |  |
| Enamel strat ceramică . |  |  |  | Enamel strat ceramică Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coieficientul de dilatare termică este de 12,4x106 xK-1 (500oC – 5000oC), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930oC până la 935oC, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, culoarea E3 |  |  |
| Strat ceramică cervical . |  |  |  | Strat ceramică cervical Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coieficientul de dilatare termică este de 12,4x106 xK-1 (500oC – 5000oC), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930oC până la 935oC, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, diferite culori |  |  |
| Masa ceramica pink. |  |  |  | Masa ceramica pink Strat ceramică pentru confecționarea gingiei artificiale la confecţionarea protezelor metaloceramice |  |  |
| Coloranți . |  |  |  | Coloranți ceramică BROWN 12ML |  |  |
| Dinți artificiali. |  |  |  | Dinți artificiali - din material polymeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A2 fason 28 garnitura completa sus jos 20 garnituri |  |  |
| Dinți artificiali. |  |  |  | Dinți artificiali - din material polymeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A2 fason 29 garnitura completa sus jos 20 garnituri |  |  |
| Dinți artificiali. |  |  |  | Dinți artificiali - din material polymeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A3 fason 28 garnitura completa sus jos 20 garnituri |  |  |
| Dinți artificiali. |  |  |  | Dinți artificiali - din material polymeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A3 fason 29 garnitura completa sus jos 20 garnituri |  |  |
| Disc 37 x 1,0 mm (carborund cafeniu) |  |  |  | Disc 37 x 1,0 mm (carborund cafeniu) – indicat pentru tăierea coloanelor metalice din Cr-Ni, Cr-Co, |  |  |
| Filț . |  |  |  | Filț - este indicat pentru șlefuirea protezelor din acrilat |  |  |
| Gips dur clasa IV. |  |  |  | Gips dur clasa IV – indicat la turnarea modelelor pentru lucrări protetice fixe și mobile, timp solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton |  |  |
| Perie pentru aplicarea masei ceramice . |  |  |  | Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinsk Nr.6, predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramică |  |  |
| Periuță. |  |  |  | Periuță pentru coloranți – indicată pentru vopsirea estetică a coroanelor, punților din metaloceramică |  |  |
| Periuță. |  |  |  | Periuță pentru Paste Opaq – indicată pentru depunerea sraturilor de opac peste carcasul metalic |  |  |
| Perie pentru lustruire cu 4 rânduri. |  |  |  | Perie pentru lustruire cu 4 rânduri cu părul tare, se utilizează pentru planare, lustruirea lucrarilor din acrilat, culoare verde |  |  |
| Picosilk Spray 75ml. |  |  |  | Picosilk Spray 75ml - detensionant utilizat inainte de ambalare, imbunatateste curgerea masei de ambalat. Ceara nu preia caracteristicile de respingere a apei dupa folosire. |  |  |
| Pini dentari cu ac . |  |  |  | Pini dentari cu ac medii, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile500buc/cut |  |  |
| Praf minutar. |  |  |  | Praf minutar - se utilizează pentru lustruirea protezelor din acrilat. Pulbere pentru șlefuirea și lustruirea de mare finețea materialelor poliacrilice. |  |  |
| Folii sau plăci termoplastice . |  |  |  | Folii sau plăci termoplastice (pentru gutiere transparente 1,0 grosime) Se utilizează pentru gutiere și aparate ortodontice, maxilă și mandibulă Cutie 100buc |  |  |
| Polieri de silicon albastru. |  |  |  | Polieri de silicon albastru micromotor – indicați pentru polierea protezelor mobilizabile |  |  |
| Polieri de silicon sur. . |  |  |  | Polieri de silicon sur micromotor – indicați pentru polierea protezelor mobilizabile |  |  |
| Perle retenții prefabricate. |  |  |  | Perle retenții prefabricate pentru producerea retentiei mecanice pentru fațete în tehnica "crown and bridge" (coroane si punți |  |  |
| Silicon duplicare Elite Double 32. |  |  |  | Silicon duplicare Elite Double 32 indicat pentru duplicarea modelelor, timp de amestecare – 60 sec., compatibil cu toate gipsurile și rășinile acrilice, masele de amabalare, rășinile poliuretanice (1kg+1kg) |  |  |
| Sârmă de wiplă 0,7mm . |  |  |  | Sârmă de wiplă 0,7mm - sîrmă ortodontică se utilizează pentru realizarea croșetelor, arcurilor ortodontice a protezelor mobilizabile, ortodontice, maxilo-faciale, Ø 0,7 mm 50gr |  |  |
| Sârmă de wiplă 1 mm . |  |  |  | Sârmă de wiplă 1 mm - sîrmă ortodontică se utilizează pentru realizarea croșetelor, arcurilor ortodontice a protezelor mobilizabile, ortodontice, maxilo-faciale, Ø1 mm, 5m |  |  |
| Rășina. |  |  |  | Rășina de culoare Matte-Gray Water Wash pentru modele – se realizează modele cu bonturi mobilizabile la lecțiile practice 1 litru |  |  |
| TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________