| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: MARTORILOR, MEDIILOR ȘI SUPLIMENTELOR PENTRU LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 LOT. 1 LOT de medii pentru determinarea Listeria monocytogenes. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Prepararea mediului la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de (ISO) + supliment diferențial (ISO) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Prepararea mediului la 121 0 C 15 minute NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată |  |  |  |
| LOT. 2 LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. 2.1 Apă peptonată (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Sterilizarea in autoclav la 115 0 C 15 minute |  |  |  |
| LOT. 2.4 Bismut sulfit agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: pepton 5g, , extract beef 5,0g, glucoză 5g, fosfat bisodic 4g, sulfat feros 0,3g, indicator sulfit de bismut 8g, verde de brilliant 0,016g, agar-agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 2.7 Agar trizaharat (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Borcan de max 500g |  |  |  |
| LOT. 2.8 Urea agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Borcan de max 500g, împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40% NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 2.9 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 3 Agar bacteriological (LÎPA) |  |  |  |  | Borcan de max 500g |  |  |  |
| LOT. 4 Infuzie creier-inimă (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 5 mCCd agar (ISO 10272-2:2018 (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g.Borcan de max 500g . Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 6 Bulion Lauril Tryptosa (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Borcan de max 500g |  |  |  |
| LOT. 7 Bulion Brilliant Green Bile (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 8 Violet red bile lactose agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: pepton 7,0 g; extract de drojdii 3,0 g; sodium chloride 5,0 g; bile salts mixture 1,500 g; lactose10 g; neutral red 0.03 g; crystal violet 0.002 g; agar 15 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 9 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144µmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 10 Pepton bacteriological (LÎPA) |  |  |  |  | Pepton Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 11 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LÎPA) |  |  |  |  | Mediu de bază compozitie:proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT. 12 L-Rham12za-disc (LÎPA) |  |  |  |  | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 13 D-Xyloza-disc (LÎPA) |  |  |  |  | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 14 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 (LÎPA) |  |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 15 tripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. (LÎPA) |  |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. 1 ambalaj=1cutie |  |  |  |
| LOT. 16 Swarm agar media-Sven Gard (LÎPA) |  |  |  |  | Swarm agar media-Sven Gard Compozitia: extract de carne-5,0g, extract de drogdii-1,0g, tripto-casein bullion cu soia-30,0g, glucoza-1,0g, sodium desoxycolat-0,35g, agar-5-9g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 17 MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: enzimatic digest of casein 10,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdi 4,0 g; triammonium citrate [(NH4)3C6H5O7 ] 2,0 g; sodium acetate (CH3COONa) 5,0 g; magnesium sulfate heptahydrate (MgSO4 ·7H2O) 0,2 g; manganese sulfate tetrahydrate (MnSO4 ·4H2O) 0,05 g; dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4 ) 2,0 g; glucose (C6H12O6 ) 20,0 g; polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80) 1,08 g; agar 12 g to 18 g |  |  |  |
| LOT. 18 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 19 Glycerol HI-LR (LÎPA) |  |  |  |  | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol Flacon cite 1 L 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 20 Mediu Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie :Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia:enzimatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 21 Mediu Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: casein enzimatic digest 5,0; g D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; glycerol anhydrous 220 g; agar 12 g to 15g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 22 Egg yolk emulsion cu telurit (LÎPA) |  |  |  |  | Flacon cite 100 ml 1 bucata=1 flacon |  |  |  |
| LOT. 23 Plasma de iepure liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) (LÎPA) |  |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata. Cutie a cite 6 flacoane Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C 1 ambalaj=1cutie |  |  |  |
| LOT. 24 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) |  |  |  |  | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu 1% Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 25 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu- 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua concentrație aproximativ 20% și telurit (K2TeO3)-1,0g . Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 26 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni (LÎPA) |  |  |  |  | Flacon cite 10 ml 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 27 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set (LÎPA) |  |  |  |  | Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiecare ambalat individual, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc 1complet=1set |  |  |  |
| LOT. 28 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)Set (LÎPA) |  |  |  |  | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) 1complet=1set |  |  |  |
| LOT. 29 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. (LÎPA) |  |  |  |  | Set contine: 1. Salmonella Enrichment mediu, gata pentru utilizare. Compozitia: Peptone 10.00 g - Sodium chloride 5.0g - Phosphate buffer 5.06 g. Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 4 cutii. Supliment: IRIS Salmonella supplement – Tablets, ambalat cutie cite 120 tablets. . Pentru 360 flacoane - 360 tablets. 2. IRIS Salmonella agar, medium gata pentru utilizare, Compozitia: Peptone -10.0 g; Yeast extract -5.0 g; Sodium chloride-5.0 g; Phosphate buffer-7.0 g; Selective agents -10.2 g; Chromogenic mixture- 1.0 g; Bacteriological agar-16.0 g; Opacifying agents 6.5 g; pH of the ready-to-use medium at 25°C: 7.0 ± 0.2. Ambalat in cutie Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 1 cutie. 3. CONFIRM' Salmonella - Latex agglutination kit , ambalat in cutie cite 100 de teste. Pentru 360 seturi – 200 buc. Setul sa fie certificat si validat ISO 16140-2. 1complet=1set |  |  |  |
| LOT. 30 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LÎPA) |  |  |  |  | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C 1 ambalaj=1cutie |  |  |  |
| LOT. 31 Set McFarland Standard (1,2,3,4) (LÎPA) |  |  |  |  | Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 32 Gazpachete pentru Campylobacter (LÎPA) |  |  |  |  | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 33 Anaero Gen 2,5L (LÎPA) |  |  |  |  | gazpachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 34 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 35 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 36 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 37 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 38 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1 flacon |  |  |  |
| LOT. 39 Acid clorhidric HCl (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT. 40 Sulfit de sodiu Na2SO3 (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 41 Clorura de fier FeCl3 (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 42 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 43 Clorura de sodiu NaCl (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 44 Clorura de potasiu KCl (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 45 Hidrogenofosfst dipotasic K2HPO4 (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 46 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L |  |  |  |
| LOT. 47 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L |  |  |  |
| LOT. 48 Vazelina (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT. 49 Ulei mineral (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT. 50 Hidroxid de sodiu NaOH (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 51 Glucoza (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 52 Cloramina (LÎPA) |  |  |  |  | ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT. 53 Set pentru vopsirea pe gram (LÎPA) |  |  |  |  | Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 54 Alcool etilic (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, conc 96 % |  |  |  |
| LOT. 55 Nutritiv Agar (LÎPA) |  |  |  |  | Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT. 56 Peptone Water (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT. 57 Maximum Recovery Diluent (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT. 58 Tryptone soya bullion (TSB) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 59 Tryptone soya agar (TSA) (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție : Digest pancreatic de caseină-15,0g, digest pancreatic de soia bean -5,0g, clorură de sodiu – 5,0g, agar-15,0g. Borcan max 500g, Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 °C |  |  |  |
| LOT. 60 Agar pentru mobilitate (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g; Condiții de păstrare 150 -300 °C |  |  |  |
| LOT. 61 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium cloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 °C |  |  |  |
| LOT. 62 Nutrient broth |  |  |  |  | Compoziție: Peptone 5g, sodium cloride 5g, beef extract 1,5g, yeast extract 1,5g. |  |  |  |
| LOT. 63 Anaerobic indicator (N100) (LÎPA) |  |  |  |  | Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc 1 ambalaj=1 cutie |  |  |  |
| LOT. 64 Cooked M Medium (R.C. Medium) (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție: infuzie de inima de bovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. |  |  |  |
| LOT. 65 Agar cu geloza (LÎPA) |  |  |  |  | Peptone-6,0g; extract de drojdii-3,0g;agar 10-20,0g. |  |  |  |
| LOT. 66 Cutii Petri |  |  |  |  | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 150mm |  |  |  |
| LOT. 67 Pipete sterile microbiologice (LÎPA) |  |  |  |  | Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate a cite max 20 buc |  |  |  |
| LOT. 68 Pipete sterile microbiologice (LÎPA) |  |  |  |  | Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual |  |  |  |
| LOT. 69 Anse sterile microbiologice (LÎPA) |  |  |  |  | Material: polisterol, capacitate 10 microlitri |  |  |  |
| LOT. 70 Anse sterile microbiologice (LÎPA) |  |  |  |  | Material: polisterol, capacitate 1 microlitru |  |  |  |
| LOT. 71 Cutii Petri (LÎPA) |  |  |  |  | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 90mm |  |  |  |
| LOT. 72 Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C (LÎPA) |  |  |  |  | p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm , rezistent 134 °C |  |  |  |
| LOT. 73 Mediu de agar MYP (LÎPA) |  |  |  |  | Extract de carne -1,0g; peptone-10,0g; D-Manitol-10,0g; clorura de sodiu-10,0g; Rosu de fenol-0,025g; agar 12-18g. (conform ISO 7932) Supliment 1:sulfat de polimixina B 106 U.I. Supliment 2: emulsie de galbenus de oua. 74Flacon cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C (conform ISO 7932) |  |  |  |
| LOT. 74 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LÎPA) |  |  |  |  | Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 75 MacConkey agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5, Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Borcan 500g |  |  |  |
| LOT. 76 E. coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: bacteriological agar 10 g, casein peptone 3g, sodium chloride 5 g, sodium dihidrogenphosphate 2.2g, sodium pyruvate 1g, sorbitol 1g, tryptophan 1g, Di-sodium hydrogen phosphate 2.7g, Salmon GAL 0.2 , X-Glucuronide 0.2g, Tergitol 7 0.15g, Borcan de max 500 g |  |  |  |
| LOT. 77 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: Cefsulodina....0,0025g, Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole 1 ambalaj =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 78 Glucoza OF medium (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție: Glucoza OF medium Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Borcan de max 500g. |  |  |  |
| LOT. 79 Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 80 Selenit cystein medium (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: pepton 5g, lactoza 4 g, disodium hydrogen fosfat 10 g, sodium hydrogen selenit 4 g. Supliment: L-Cystine 0,1 g, sodium hydroxide solution (NAOH) 15 ml, steril water 85 ml (pentru 1 l de mediu). NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT. 81 CFC agar pentru Pseudomonas spp+ suplimente in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu (ISO 13720) (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia:gelatin peptone-16,0g, Cazein hydrolizate-10,0g, Potassium sulfat( K2SO4)-10g, Magnesium chlorid MgCl2 1,4g, agar 12g-18g Suplimente: Hexadecyltrimetiyl ammonium bromide (cetrimide) 0,1 g, Fuzidat de natriu 0,1g, Cefalotin de natriu 0,1g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 1210C 15 min Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |
| LOT. 82 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LÎPA) |  |  |  |  | Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate 1 complet=1set |  |  |  |
| LOT. 83 Biochemical test Salmonella spp. (60 teste biochimice) identificări Cu programa electronică(identificarea) (LÎPA) |  |  |  |  | Microbact Gram-negative system pentru identificarea microorganismelor din familia Enterobacteriaceae: Lysine, Ornithine, H2S, Glucose, Mannitol, Xyloza, ONPG, indole, Ureaze, V-P, Citrate, TDA. Set cite 60 de teste Software - FOC Reagent Set: 6x10 ml: Indole Reagent , VPI Reagent, VPII Reagent , TDA Reagent , NIT A Reagent, NIT B Reagent 1 complet=1set |  |  |  |
| LOT. 84 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (LÎPA) |  |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Gel prelucrarea boxelor. Active ingredients: 3,76 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, 3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(dide cylmethylammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt), 0,75 g 2-aminoethanol. Borcan a cite 5 L Certificat de conformitate |  |  |  |
| LOT. 85 Pastille pentru prelucrarea pardoselei (LÎPA) |  |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Pastille pentru prelucrarea pentru pardoselei Active ingidients: clor, pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate Cutie cite 100 pastile 1 ambalaj =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 86 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) (LÎPA) |  |  |  |  | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate |  |  |  |
| LOT. 87 Sabouraud Chloramfenicol agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, glucose 40 g, chloramphenicol 0,050 g, agar 15 g. Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 88 Sabouraud dextrose Bulion (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, dextrose 20 g Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 °C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT. 89 Ecocid C (LÎPA) |  |  |  |  | Dezinfectant sub formă de pulbere granule, de culoare roz-gri, Compozitie:1 g de peroximonosulfat de potasiu(sare triplă) conține 500 mg. Substanțe auxiliare: surfactant (sulfonați de dodecilbenzen sodic), acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură de sodiu, polifosfat de sodiu), colorant, parfum citrus Cutie a cite 2,5 kg 1 ambalaj =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 90 Casolete de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald (LÎPA) |  |  |  |  | Casolete de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald. Recipiente cilindrice utilizate pentru sterilizarea materialelor de pansament (comprese de tifon sau bumbac etc.) într-un sterilizator cu abur (autoclavă) sau cu aer cald și pentru menținerea lor „sterile”. Dimensiuni: Diametru 340 cm, inaltimea 180 mm |  |  |  |
| LOT. 91 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 or 00013 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 92 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 93 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba ATCC® 35640 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 94 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis WDCM 00030 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 95 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 96 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis WDCM 00036 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 97 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 98 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00009 or WDCM 00087 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 99 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens WDCM 00007 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 100 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes WDCM 00021 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 101 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii WDCM 00018 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 102 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua WDCM 00017 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 103 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 104 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni WDCM 00003 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 105 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus WDCM 00001 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 106 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 107 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus WDCM 00183 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 108 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei WDCM 00015 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 109 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae WDCM 00058 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 110 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum WDCM 00184 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 111 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi WDCM 00182 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 112 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LÎPA) |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 113 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LÎPA) |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 114 Pseudomonas WDCM 00115 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 115 Pseudomonas WCDM 00116 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub |  |  |  |
| LOT. 116 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 117 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 118 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 119 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 120 Antiser diagnostic pentru salmonella O:15 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : MARTORILOR, MEDIILOR ȘI SUPLIMENTELOR PENTRU LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. LOT. 1 LOT de medii pentru determinarea Listeria monocytogenes. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.. 24931250-6; LOT. 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer (LÎPA); Kilogram; 83; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (LÎPA); Kilogram; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford (LÎPA); Kilogram; 10,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de (ISO) + supliment diferențial (ISO) (LÎPA); Kilogram; 19,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT. 2 LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.. 24931250-6; LOT. 2.1 Apă peptonată (LÎPA); Kilogram; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA); Kilogram; 5,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia (LÎPA); Kilogram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.4 Bismut sulfit agar (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LÎPA); Kilogram; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator (LÎPA); Kilogram; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.7 Agar trizaharat (LÎPA); Kilogram; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.8 Urea agar (LÎPA); Kilogram; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2.9 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LÎPA); Kilogram; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 3 Agar bacteriological (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 4 Infuzie creier-inimă (LÎPA); Kilogram; 3,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 5 mCCd agar (ISO 10272-2:2018 (LÎPA); Kilogram; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 6 Bulion Lauril Tryptosa (LÎPA); Kilogram; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 7 Bulion Brilliant Green Bile (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 8 Violet red bile lactose agar (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 9 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) (LÎPA); Kilogram; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 10 Pepton bacteriological (LÎPA); Kilogram; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 11 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 12 L-Rham12za-disc (LÎPA); Bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 13 D-Xyloza-disc (LÎPA); Bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 14 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 (LÎPA); Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 15 tripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. (LÎPA); Ambalaj; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 16 Swarm agar media-Sven Gard (LÎPA); Kilogram; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 17 MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) (LÎPA); Kilogram; 3,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 18 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LÎPA); Kilogram; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 19 Glycerol HI-LR (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 20 Mediu Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) (LÎPA); Kilogram; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 21 Mediu Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18) (LÎPA); Kilogram; 3,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 22 Egg yolk emulsion cu telurit (LÎPA); Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 23 Plasma de iepure liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) (LÎPA); Ambalaj; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 24 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 25 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA); Kilogram; 13,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 26 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni (LÎPA); Bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 27 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set (LÎPA); Complet; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 28 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)Set (LÎPA); Complet; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 29 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. (LÎPA); Complet; 720; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 30 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LÎPA); Ambalaj; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 31 Set McFarland Standard (1,2,3,4) (LÎPA); Complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 32 Gazpachete pentru Campylobacter (LÎPA); Complet; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 33 Anaero Gen 2,5L (LÎPA); Complet; 19; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 34 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LÎPA); Complet; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 35 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min (LÎPA); Complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 36 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min (LÎPA); Complet; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 37 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LÎPA); Complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 38 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LÎPA); Bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 39 Acid clorhidric HCl (LÎPA); Litru; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 40 Sulfit de sodiu Na2SO3 (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 41 Clorura de fier FeCl3 (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 42 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LÎPA); Litru; 38; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 43 Clorura de sodiu NaCl (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 44 Clorura de potasiu KCl (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 45 Hidrogenofosfst dipotasic K2HPO4 (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 46 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA); Litru; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 47 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA); Litru; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 48 Vazelina (LÎPA); Mililitru; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 49 Ulei mineral (LÎPA); Litru; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 50 Hidroxid de sodiu NaOH (LÎPA); Kilogram; 0,8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 51 Glucoza (LÎPA); Kilogram; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 52 Cloramina (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 53 Set pentru vopsirea pe gram (LÎPA); Complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 54 Alcool etilic (LÎPA); Litru; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 55 Nutritiv Agar (LÎPA); Kilogram; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 56 Peptone Water (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 57 Maximum Recovery Diluent (LÎPA); Kilogram; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 58 Tryptone soya bullion (TSB) (LÎPA); Kilogram; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 59 Tryptone soya agar (TSA) (LÎPA); Kilogram; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 60 Agar pentru mobilitate (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 61 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth (LÎPA); Kilogram; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 62 Nutrient broth; Kilogram; 4,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 63 Anaerobic indicator (N100) (LÎPA); Ambalaj; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 64 Cooked M Medium (R.C. Medium) (LÎPA); Kilogram; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 65 Agar cu geloza (LÎPA); Kilogram; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 66 Cutii Petri; Bucată; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 67 Pipete sterile microbiologice (LÎPA); Bucată; 8000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 68 Pipete sterile microbiologice (LÎPA); Bucată; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 69 Anse sterile microbiologice (LÎPA); Bucată; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 70 Anse sterile microbiologice (LÎPA); Bucată; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 71 Cutii Petri (LÎPA); Bucată; 8000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 72 Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C (LÎPA); Bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 73 Mediu de agar MYP (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 74 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LÎPA); Bucata; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 75 MacConkey agar (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 76 E. coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 77 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LÎPA); Ambalaj; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 78 Glucoza OF medium (LÎPA); Kilogram; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 79 Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) (LÎPA); Kilogram; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 80 Selenit cystein medium (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 81 CFC agar pentru Pseudomonas spp+ suplimente in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu (ISO 13720) (LÎPA); Kilogram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 82 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LÎPA); Complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 83 Biochemical test Salmonella spp. (60 teste biochimice) identificări Cu programa electronică(identificarea) (LÎPA); Complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 84 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (LÎPA); Litru; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 85 Pastille pentru prelucrarea pardoselei (LÎPA); Ambalaj; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 86 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) (LÎPA); Complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 87 Sabouraud Chloramfenicol agar (LÎPA); Kilogram; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 88 Sabouraud dextrose Bulion (LÎPA); Kilogram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 89 Ecocid C (LÎPA); Ambalaj; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 90 Casolete de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald (LÎPA); Bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 91 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 or 00013 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 92 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 93 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba ATCC® 35640 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 94 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis WDCM 00030 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 95 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 96 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis WDCM 00036 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 97 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 98 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00009 or WDCM 00087 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 99 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens WDCM 00007 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 100 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes WDCM 00021 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 101 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii WDCM 00018 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 102 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua WDCM 00017 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 103 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 104 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni WDCM 00003 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 105 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus WDCM 00001 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 106 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 107 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus WDCM 00183 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 108 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei WDCM 00015 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 109 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae WDCM 00058 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 110 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum WDCM 00184 (LÎPA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 111 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi WDCM 00182 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 112 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LÎPA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 113 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LÎPA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 114 Pseudomonas WDCM 00115 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 115 Pseudomonas WCDM 00116 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 116 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 117 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 118 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 119 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 120 Antiser diagnostic pentru salmonella O:15 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |