CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

din 24 noiembrie 2025

mun. Cahul

- Autoritatea contractantă: Direcția regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

- Organizatorul procedurii de achiziție: Direcția regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

- Obiectul achiziției: Lot nr 1 „Materiale de construcții pentru necesitățile Direcției regionale Sud”.

- Cod CPV: 44163100-0, 44163110-3, 44163000-0, 44160000-9

Cantitățile și condițiile:

- Suma estimativ: 12500,00 fără TVA

| № | Denumirea lucrărilor | U/M | Cantitatea | Specificație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeavă PVC canalizare exterior D=125 mm, L=4 m | buc | 2 | 125 L = 4m / 3.2mm Rezistență crescută la coroziune Diametru: 125 mm Lungime: 4 m Temperatura de lucru maximă: 40°C |
|  | Țeavă PVC canalizare exterior D=200 mm, L=6 m | buc | 16 (≈94 m) | 125 L = 6m / 3.2mm Rezistență crescută la coroziune Diametru: 200 mm Lungime: 6 m Temperatura de lucru maximă: 40°C |
|  | Mufă de trecere PVC 125 mm → 200 mm | buc | 1 | Mufă de trecere exterioară PVC 125 mm → 200 mm |
|  | Silicon pentru țevi de canalizare | buc | 4 | Silicon sanitar/industrial, rezistent la umezeală |
|  | Ciment M550, sac 40 kg | sac | 3 | Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%). Marca cimentului 550, în sac de hârtie 40kg. |

Conducătorul Grupului de lucru : Andrei CATLABUGA______________________________________