## Foaie1
Denumire lot | valoare | pas minim | perioada livrare | adresa livrarii | CPV | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura
Echipamente și consumabile electrice | 1181290 |  | 01.06.2022-31.12.2022 | mun.Chișunău, str.Ion Creangă 1 | Lotul 1
[5 empty] | 31000000-6 | Polizor unghiular 900W, profesional. | 1 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Felinar exterior 4x18 W, IP20, 220V. | 100 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Tub led 12 W. | 2000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Clema forbox 4mm 20 buc/set. | 50 | set.
[5 empty] | 31000000-6 | Clema forbox 10mm 5 buc/set. | 200 | set.
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2. | 21550 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2. | 11500 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru | 90 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru | 25 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru | 60 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Fir electric PVS 3x1,5 . | 500 | m.
[5 empty] | 31000000-6 | Fir electric PVS 3x2,5. | 500 | m.
[5 empty] | 31000000-6 | Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. | 200 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. | 200 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Fișă electrică unghiulară. | 400 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Priză. | 3000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Ramă cu 5 locuri alb orizontală. | 1000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Ramă cu 4 locuri alb orizontală. | 1000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Ramă triplă alb orizontală. | 400 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Priză enthernet | 500 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Ramă dublă orizontală. | 300 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Soclu E 27 | 100 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Element p/u plite | 35 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Element p/u plite | 35 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Element p/u plite | 10 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Înterupător | 30 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Bandă izolantă | 50 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B. | 500 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B. | 700 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat electric 3P 32 A 400 V C. | 50 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat electric 3P 50 A 400 V C. | 50 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător dublu. | 1000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător. | 500 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb | 300 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | 20 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | 20 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | 20 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu-canal | 100 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Doză aparataj regips | 500 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cutie pentru prize/întrerupătoare | 5000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Cutie de distribuție. | 100 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Tub gofrat 750N D20 mm. | 11000 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal. | 14 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Tub gofrat 16 mm. | 14000 | m.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C. | 2 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C. | 1 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C | 1 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C | 4 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Panou pentru automate. | 7 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm. | 2 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Bec Led 9 wt. | 1000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Burghiu pentru beton SDS 260x6mm. | 100 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm | 100 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm | 100 | m.
[5 empty] | 31000000-6 | Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm. | 10000 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Ciocan rotopercutor SDS-plus 800W. | 1 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Lanterna pe cap led, 3 W, 2000 mAh. | 1 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Fir electric PVS 5x2.5 mm². | 100 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Fir electric PV3 1 x 10 mm² , albastru, cupru. | 80 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Fir electric PV3 1 x 4 mm² , albastru, cupru. | 130 | m
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm², negru, cupru. | 70 | m
[5 empty] | 31000000-6 | BOILER ELECTRIC VERTICAL 80 L, 2000 W. | 10 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3900 mm 36-48W. | 50 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3450 mm 36-48W. | 6 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3750 mm 36-48W. | 6 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 4000 mm 36-48W. | 36 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 1500 mm 36-48W. | 70 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 1000 mm 36-48W | 20 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3000 mm 36-48W. | 42 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 2250 mm 36-48W. | 38 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3600 mm 36-48W. | 70 | buc.
Lotul 2
[5 empty] | 31000000-6 | Cablu Internet | 85 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Rack | 5 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Rack | 4 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Rack | 3 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Rack | 3 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Prelungitor Rack | 10 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Patch Panel | 5 | buc.
[5 empty] | 31000000-6 | Patch Panel | 8 | buc.