ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2026

prin procedura publică AVM.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Periodi citatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimaiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 42500000-1 | Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete. | servici | 157 | 2 | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act. - Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. - Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). |  |  |
| 1.2 | 42500000-1 | Servicii de deservire tehnică sistem de ventilare cu racier/încălzire (ciler GFH60K3BI) | servici | 8 | 2 | Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curăţarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act. Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). |  |  |
| 1.3 |  | Servicii de deservire tehnică perdea de aer WING Electric 2M EC Winte 380 | servici | 1 | 2 | Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un. Interioară, curățarea colectorului , verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare, refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice; refacerea după caz, verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză, inclusiv regim Auto Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului Curățarea schimbătoarelor de căldură unite exterioară Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul Verificarea conexiunilor electriceți a legăturii la instalația de înpămîntare Verificarea compresorului (inclusiv grad uzură) a ventilatoarelor și schimbarea după caz Verificarea valvă patru căi ți schimbarea după caz Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un. esterioară) Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit |  |  |
| 1.4 |  | Servicii macara (autoturn) | ora | 10 | 2 |  |  |  |
| 1.5 |  | Alte intervenții neprevăzute |  |  |  | La necesitate |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 100 000.00 |  |
| Condiții speciale * La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul intocmeşte un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. * Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici,precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de benificiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. * La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrînși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. * Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore. |  |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

La necesitate în termen de 5 zile la comandă, pe parcursul anului 2026. Termen de achitare 60 zile după prestarea serviciilor. Termen de semnare a contractului: 5 zile din momentul primirii contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3. | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 4 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 5 | Autorizare la lucrări de deservire și reparație la climatizatoare de tipul Toshiba, Midea, Ballu. | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligator |
| 6 | Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 8 | Certificat de instruire a personalului în domeniul deservirii și reparației tehnicii frigorifice. | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligator |
| 9 | Scrisoare de recomandare de la obiecte similare. | copie confirmată prin semnătura participantului | Obligator |
| 10 | Garanţie la serviciile efectuate – min. 12 luni | - original confirmat prin semnătura electronica participantului | Obligator |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIA RSAP___________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________Boris Băluțel