Aprovizionarea cu gaze medicale  ( O2 )  et. 6, 7 Clinica de Cardiologie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 152,00 |  |  |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 25,00 |  |  |
| 3 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 40,00 |  |  |
| 4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 8,00 |  |  |
| 5 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 14,00 |  |  |
| 6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=15,0 mm, | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 100,00 |  |  |
| 9 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 29,00 |  |  |
| 10 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 177,00 |  |  |
| 11 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudura, robinetul avind Dn 50 mm. Priza externa gaze medicale (O2) | buc | 20,00 |  |  |
| 13 | 08-02-396-5 | Canal pe pereti si tavane, lungime 2 m. 20x20 mm | 100 m | 0,30 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+903.150 | buc | 20,00 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Umidificator 02 , tip 900.753+904.836 | buc | 20,00 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Conector O2 , tip 900.611 | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Reductor de presiune pentru instalatiile de alimentare cu oxigen | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Set instrumente | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Dulap pentru depozitarea buteliilor de oxigen (6 butelii) | buc | 1,00 |  |  |