| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a s. Cepeleuti, r. Edinet cu nr. cad. 6216118.392 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Telecomunicatii si semnalizare (TS)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-06-037-04 |  |  | Dulap Rack 19" inaltime 9U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1200 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 1010089 |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010121 |  |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1012043 |  |  |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 2,1000 |  |
| 2 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Swich 1U CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Patch panel 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 4 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 5 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 6 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare UPS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 7 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 51142 |  |  |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Priza telefonica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 335555112 |  |  |  | Priza telefonica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Priza televizor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33445555112 |  |  |  | Priza televizor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Cutii pentru prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 33555511121 |  |  |  | Cutii pentru prize |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 12 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,2400 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu UTP cat. 6e |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 89339436345084 |  |  |  | Cablu UTP cat. 6e |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
| 14 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0320 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 8709845478242 |  |  |  | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 87066 |  |  |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 17 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Montare conector RJ45 UTP cat 6e |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,2860 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0252 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Conector RJ45 UTP cat 6e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 890498 |  |  |  | Conector RJ45 UTP cat 6e |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 19 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab metalic de tip plasa 50mmx100mm cu capac (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 5,8800 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 1,3680 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 444 |  |  |  | Jgheab metalic de tip plasa 50mmx100mm cu capac |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 20 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 9,5200 |  |
|  |  |  | 37885331333300 |  |  |  | Tub din polivinilhloridic D20 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,9360 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice pentru fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7090 |  |  |  | Piese metalice pentru fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 22 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0800 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 89339433408 |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Dulap Rack 19" inaltime 9U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 43322435466 |  |  |  | Dulap Rack 19" inaltime 9U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Swich 1U CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4444333533 |  |  |  | Swich 1U CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Patch panel 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44555554443335 |  |  |  | Patch panel 19" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 27 |  |  | pret de piata |  |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44443335 |  |  |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4444333544 |  |  |  | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 29 |  |  | pret de piata |  |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 97334433333 |  |  |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 30 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44555055424433 |  |  |  | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 31 |  |  | pret de piata |  |  | Modul de ventilare cu termostat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 97334433 |  |  |  | Modul de ventilare cu termostat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 32 |  |  | pret de piata |  |  | SMART UPS 1,5 kW |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 445554455442 |  |  |  | SMART UPS 1,5 kW |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 33 |  |  | pret de piata |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44555445544233 |  |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 34 |  |  | pret de piata |  |  | Programul software |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 790-09878 |  |  |  | Programul software |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 35 |  |  | pret de piata |  |  | Aparat telefonic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 790-0987833 |  |  |  | Aparat telefonic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 36 |  |  | pret de piata |  |  | Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 790-098783333 |  |  |  | Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |