Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	Investitor Liceul Internat Ciprian Porumbescu	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Кондиционирование
					
1	SB28A
	Sifon  din polipropilena, Дренажный сифон HL 138  
	buc			582,06
—————
11,25	
2	SB05A
	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20 
	m			31,01
—————
19,80	
3	SB05A
	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф25 
	m			33,18
—————
19,80	
4	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  500х200  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,42
—————
69,16	
5	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  815х260  L=800,3шт,  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,43
—————
69,16	
6	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Переход из  из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  713х179 на 500х200,   L=800,3шт,  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,42
—————
69,16	
7	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Приточная решетка с клапаном   ILAT 600x200  "АСР"
	buc			683,06
—————
75,60	
8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Вентиляционная  решетка нар.  DD 800x500  "АСР"
	buc			1 272,50
—————
22,50	
9	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)
	m2			67,27
—————
21,33	
		1.2. Вентиляция 
					
10	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Обратный клапан  600x350
	buc			1 105,56
—————
75,60	
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  приточно-  вытяжная  500х300
	buc			503,20
—————
22,50	
12	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Патрубок с сеткой 600х350
	buc			1 042,06
—————
75,60	
13	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  приточная с клапаном FILAT 600x300
	buc			1 162,20
—————
22,50	
14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вытяжная  с клапаном FILAT 400x200
	buc			745,40
—————
22,50	
15	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Дроссель - клапан  300х200
	buc			674,06
—————
75,60	
16	SB28A
	Sifon  din polipropilena, Дренажный сифон HL 138  
	buc			582,05
—————
11,25	
17	SB05A
	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20 
	m			31,01
—————
19,80	
18	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  300х200  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,42
—————
69,17	
19	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  500х300  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,42
—————
69,17	
20	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  600х350  ГОСТ19904-90*)
	m2			229,42
—————
69,16	
21	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)
	m2			67,27
—————
21,33	
		1.3. Демонтаж
					
22	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (90 секций)
	m2			7,20
—————
7,20	
23	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Демонтаж решеток К-0,8
	buc			18,00
—————
18,00	
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Кондиционирование
					
24	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  Канальный кондиционер   ( В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны)   KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1   "Kentatsu"
	set			2 611,92
—————
2 553,30	
25	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm  - Гибкая вставка  713х179
	buc			168,28
—————
123,75	
		2.2. Вентиляция
					
26	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор   VKS 50-30 4L   "SALDA"
	buc			789,07
—————
643,95	
27	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор   VKS 60-35 4L   "SALDA"
	buc			789,08
—————
643,95	
28	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,  Шумоглушитель  SKS 50-30   "SALDA"
	buc			59,76
—————
49,50	
29	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 Шумоглушитель  SKS 60-35   "SALDA"
	buc			59,76
—————
49,50	
30	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка  500х300
	buc			233,08
—————
219,60	
31	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка  600х350
	buc			233,08
—————
219,60	
32	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,  Фильтр FDS   50-30   со вставкой   "SALDA"
	buc			630,25
—————
614,25	
33	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm   Воздушный клапан    SRK   50-30  с сервоприводом  LF-230   "SALDA"
	buc			213,61
—————
195,19	
34	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm   Электропривод BELIMO LF230
	buc			217,11
—————
196,20	
35	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель   SVS 500-300-2     "SALDA"
	buc			457,10
—————
446,40	
36	IB08B
	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw - Фреоновый  воздухонагреватель   RFC 700-300-F4     "SALDA"
	buc			114,04
—————
99,00	
37	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  -Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B    "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)
	buc			2 611,91
—————
2 553,30	
		3. Valoarea utilajului
					
		3.1. Кондиционирование
					
38	Pretul firmei
	Канальный кондиционер   ( В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны)   KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1   "Kentatsu"
	set			21 546,33
—————
0,00	
39	Pretul firmei
	Гибкая вставка  713х179
	buc			312,50
—————
0,00	
		3.2. Вентиляция
					
40	Pretul firmei
	Вентилятор   VKS 50-30 4L   "SALDA"
	buc			6 288,00
—————
0,00	
41	Pretul firmei
	Вентилятор   VKS 60-35 4L   "SALDA"
	buc			9 490,00
—————
0,00	
42	Pretul firmei
	Шумоглушитель  SKS 50-30   "SALDA"
	buc			1 162,00
—————
0,00	
43	Pretul firmei
	Шумоглушитель  SKS 60-35   "SALDA"
	buc			1 332,00
—————
0,00	
44	Pretul firmei
	Гибкая вставка  500х300
	buc			347,50
—————
0,00	
45	"Systemair"
	Гибкая вставка  600х350
	buc			385,00
—————
0,00	
46	Pretul firmei
	Фильтр FDS   50-30   со вставкой   "SALDA"
	buc			1 012,00
—————
0,00	
47	Pretul firmei
	Воздушный клапан    SRK   50-30  с сервоприводом  LF-230   "SALDA"
	buc			3 434,00
—————
0,00	
48	Pretul firmei
	Водяной воздухонагреватель   SVS 500-300-2     "SALDA"
	buc			3 353,00
—————
0,00	
49	Pretul firmei
	Фреоновый  воздухонагреватель   RFC 700-300-F4     "SALDA"
	buc			3 353,00
—————
0,00	
50	Pretul firmei
	Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B    "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)
	buc			29 500,00
—————
0,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Dan Ciocanu		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.