Anexa nr. 22

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a generatorului Direcției regionale „Nord” a IGC pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min. |  |  |  | Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min. |  |  |
| Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare. |  |  |  | Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare. |  |  |
| Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos. |  |  |  | Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos. |  |  |
| Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia. |  |  |  | Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia. |  |  |
| Verificarea racordurilor.a radiatorului, circuitele auxiliare. |  |  |  | Verificarea racordurilor.a radiatorului, circuitele auxiliare. |  |  |
| Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului. |  |  |  | Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului. |  |  |
| Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil. |  |  |  | Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil. |  |  |
| Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer. |  |  |  | Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer. |  |  |
| Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator |  |  |  | Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator |  |  |
| Verificarea continuității conexiunilor. |  |  |  | Verificarea continuității conexiunilor. |  |  |
| Verificarea contactului în suporții siguranțelor. |  |  |  | Verificarea contactului în suporții siguranțelor. |  |  |
| Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control. |  |  |  | Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control. |  |  |
| Verificarea alternatorului și a circuitului electric. |  |  |  | Verificarea alternatorului și a circuitului electric. |  |  |
| Verificarea apărătorilor și protecțiilor. |  |  |  | Verificarea apărătorilor și protecțiilor. |  |  |
| Măsurarea tensiunii la bornele generatorului. |  |  |  | Măsurarea tensiunii la bornele generatorului. |  |  |
| Verificarea frecvenței. |  |  |  | Verificarea frecvenței. |  |  |
| Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță |  |  |  | Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță |  |  |
| Filtru ulei |  |  |  | Filtru ulei |  |  |
| Filtru motorină |  |  |  | Filtru motorină |  |  |
| Filtru aer |  |  |  | Filtru aer |  |  |
| Ulei pentru motor |  |  |  | Ulei 15w40 |  |  |
| Antigel |  |  |  | Antigel -40, roșu |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: servicii de mentenanță a generatorului Direcției regionale „Nord” a IGC pentru anul 2023

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | # Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50700000-2 | Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min. | buc. | 1 |  |  |  |  | de la data semnării contractului și înregistrării la Trezorerie până la data de 31.12.2023 | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea racordurilor.a radiatorului, circuitele auxiliare. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea continuității conexiunilor. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea contactului în suporții siguranțelor. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea alternatorului și a circuitului electric. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea apărătorilor și protecțiilor. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Măsurarea tensiunii la bornele generatorului. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Verificarea frecvenței. | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Filtru ulei | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Filtru motorină | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Filtru aer | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Ulei pentru motor | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
| 50700000-2 | Antigel | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD86TRPBAB222500A14340AC |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________