“APROB”

Președintele Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Iurie Pavlov

Caiet de sarcini pentru

reparația cazanului electric de tip KE-250

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparații |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Efectuarea sondajului acustic al rețelei electrice | buc. | 2 | Efectuarea sondajului acustic al rețelei electrice |  |
| 2 |  | Montarea stației de comandă | buc. | 2 | Confecționare stație de comandă |  |
| 3 |  | Înlocuirea electrodului”ciclului uscat” și a garniturii | buc. | 2 | Montare electrod”ciclului uscat” Confecționare garnitură de etanșare |  |
| 4 |  | Înlocuirea robinetului de golire | buc. | 2 | Robinet de golire ~ dn32-40mm |  |
| 5 |  | Gresarea tijei și a arcului contragreutății | buc. | 2 | Gresarea tijei și a arcului contragreutății |  |
| 6 |  | Înlocuirea manometrului cu contarte electrice(MCE) | buc. | 2 | Manometru cu contarte electrice(MCE) |  |
| 7 |  | Înlocuirea ITE | buc. | 2 | Înlocuirea ITE |  |
| 8 |  | Confecționarea garniturii | buc. | 2 | Confecționarea garniturii |  |
| 9 |  | Reparația filetului din orificiile flanșei | buc. | 4 | Reparația filetului din orificiile flanșei |  |
| 10 |  | Reparația filetului ștuțului | buc. | 4 | Reparația filetului ștuțului |  |
| 11 |  | Montarea țevilor pentru reglarea nivelului apei | buc. | 2 | Montarea țevilor pentru reglarea nivelului apei |  |
| 12 |  | Montarea generatorului de abur | buc. | 2 | Confecționarea generatorului de abur |  |
| 13 |  | Înlocuirea țevelor de umplere | buc. | 2 | Confecționarea țevelor de umplere |  |
| 14 |  | Înlocuirea suprafețelor învelișului | buc. | 2 | Suprafețe din foi de inox |  |
| 15 |  | Înlocuirea supapei de siguranță | buc. | 2 | Înlocuirea supapei de siguranță |  |
| 16 |  | Înlocuirea releului de presiune | buc. | 2 | Înlocuirea releului de presiune |  |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 67 000,00 |

NOTĂ! Antreprenorul va suporta toate cheltuielile de încărcare, descărcare și trasportare a cazanelor(2 bucăți) de și la adresa instituției.

Elaborat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef S.E.: Corsan Radu  ___________________