Caiet de sarcini

privind achiziționarea consumabilelor pentru cercetarea la fața locului

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar estima, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Consumabile pentru ridicarea urmelor prin mulaj |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 1.1 | Ghips dentar clasa/tip IV | kg | 525 |  | precizia superioara/ridicată; duritatea la marginii; stabilitate la presiuni ridicate; ușor de turnat, fără bule de aer, extra dur. Date tehnice: -rație apa/pulbere: 20-30ml/100g; -timp de mixare manual: max.60 secunde; -timp de lucru: 7-9 minute; -timp de fixare: max.15 minute; -forța de compresie: - după 1h: min.40 MPa (min.407 kg/cm²); - după 48h: min. 60 MPa (min.612 kg/cm²). Ambalaj – plastic, câte: - 3 kg - total 175 de ambalaje; sau - 5kg - total 105 ambalaje. NOTĂ: Cantitatea ambalajelor depinde de greutatea de ghips ambalată în fiecare ambalaj |  |
| Valoarea estimativă totală (cu TVA) |  |  |  |  |  | 50 000,00 |