Director adjunct

Serghei POPOVICI_________________

Caiet de sarcini privind achiziționarea: Rezervor tractabil pentru apă potabilă

- Volum: minim 4000l;

- Grosimea pereților rezervorului: minim 3 mm, (preferabil galvanizat);

- Greutatea: minim 980 kg;

- Lungimea rezervorului: minim 3 180 mm;

- Diametrul rezervorului: minim 1 440 mm;

- Dimensiuni totale: minim 5383/2137/1900 mm;

- Dimensiunile roților: minim 9,00/16 BKT (6 găuri);

- Viteza de deplasare: minim 40 km/h;

- Sistem de frânare: preferabil;

- Furtun absorbție de minim 9 m cu filtru;

- Putere minimă necesară: 60 Cp;

- Sistem de umplere; capacitatea minim 35,000 L/h;

- Două ieșiri în spate cu diametrul de 25 mm, pentru udatul spațiilor verzi;

- Furtun: diametru 5mm, minim 25 m  liniari;

- Hidrobur;

- Garanție 12 luni.

Coordonat

Sergiu Brînzilă________________

Inga BADRAJAN _____________

Nicolae GONTEA______________

Ex.Irina IVANOV_______________