[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 3,4, 5 și 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6 și 8]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziţie: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Componentele sistemelor de semnalizare pază, control şi monitorizare video, inclusiv consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35120000-1 | Lotul nr. 1 Transformator 230v/16,5v 30va |  |  |  | Tensiunea 230V, tensiunea de ieșire 16,5V, puterea 30W, transformator cu siguranța |  | - |
|  | Lotul nr. 2 PIR Senzor sau analogic LC 100 |  |  |  | Razele de detecţie 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade |  |  |
|  | Lotul nr. 3 SMK Senzor sau analogic AUMS-12S WH |  |  |  | Senzor cu contact magnetic, distanța la deschidere 15/20mm |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Sirena sau analogic AUSL-100 |  |  |  | Cu stroboscop, min. 112dB, alimentare 12V |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Cititor sau analogic DS-K1107M |  |  |  | Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65 |  |  |
|  | Lotulş nr. 6 Cablu alarm |  |  |  | Cupru, 6 fire cu ecran, grosimea 0,22mm, bobina cel puțin 100m |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Cablu electric |  |  |  | Cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm, bobina cel puțin 100m |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Cablu PVS |  |  |  | Cupru, 3 fire, grosimea 1,5 mm, bobina cel puțin 100m |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Cablu canal |  |  |  | Alb,lungime 2m, lățime 2,5cm, înălțime 10cm |  |  |
|  | Lotul nr.10 Cablu canal |  |  |  | Alb,lungime 2m, lățime 2cm, înălțime 16cm |  |  |
|  | Lotul nr. 11 Doza |  |  |  | Cutie de distribuție, culoarea sur, lungimea 100mm, lățimea 100mm, înălțimea 50mm |  |  |
|  | Lotul nr. 12 PIR+DG senzor sau analogic LC 102 |  |  |  | Detector PIR combinat mișcare+spargerea geam, razele de detecţie 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade |  |  |
|  | Lotul nr. 13 Bloc de alimentare |  |  |  | Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 2A, plastic, culoarea neagră |  |  |
|  | Lotul nr. 14 RIP bloc de alimentare |  |  |  | Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 5A, box metalic, sursa de alimentare neîntreruptibilă, conectoare pentru acumulator 12V 7Ah |  |  |
|  | Lotul nr. 15 Lăcată electrică |  |  |  | Tip bolt, alimentarea 12V, blocarea electrică cu șurub, cu întârzierea la închiderea, indicator led de stare, pentru ușa încorporat, stare fără alimentare deschisă (NO), corp bolt – diametru 10 mm/lungime 16cm |  |  |
|  | Lotul nr. 16 Buton de ieșire sau analogic EB30 |  |  |  | metal, NO aplicat, tip de fixare |  |  |
|  | Lotul nr. 17 Lăcată electromagnetică |  |  |  | Alimentarea 12V, forța de rupere min. 280kg |  |  |
|  | Lotul nr. 18 Banda izolanta |  |  |  | PVC, alb, grosimea 0,15mm, lățime 19 mm, in bobina min 20m |  |  |
|  | Lotul nr. 19 Camera de supraveghere video |  |  |  | Tip IP, min. 2Mpx, cu microfon încorporat, obiectiv 2,8mm, suport micro SD min. 256Gb, alimentarea 12V |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Componentele sistemelor de semnalizare pază, control şi monitorizare video, inclusiv consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35120000-1 | Lotul nr. 1 Transformator 230v/16,5v 30va | Buc. | 5 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua în termen de 5 zile din data semnării contractului. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Lotul nr. 2 PIR Senzor sau analogic LC 100 | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 SMK Senzor sau analogic AUMS-12S WH | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Sirena sau analogic AUSL-100 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Cititor sau analogic DS-K1107M | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Cablu alarm | Metru. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Cablu electric | Metru. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Cablu PVS | Metru. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Cablu canal | Metru. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr.10 Cablu canal | Metru. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 11 Doza | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 12 PIR+DG senzor sau analogic LC 102 | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 13 Bloc de alimentare | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 14 RIP bloc de alimentare | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 15 Lăcată electrică |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 16 Buton de ieșire sau analogic EB30 | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 17 Lăcată electromagnetică | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 18 Banda izolanta | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 19 Camera de supraveghere video | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________