- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație capitală a acoperișului edificiului administrativ al Biroului vamal Centru, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6,

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45261910-6 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului edificiului administrativ al Biroului vamal Centru, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6 | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa nr. 1 (Caiet de sarcini) | 726 400,56 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 20 decembrie 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (obligatoriu prezentarea diriginților de șantier pentru domeniile de calificare: construcții civile, electricitate, apeduct și canalizare, inclusiv anexarea certificatelor de atestare tehnico-profesională) | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 12 | Criterii obligatorii de calificare | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 1,2 mln. MDL; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate (construcții civile, electricitate, ventilare și climatizare, telecomunicații) - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; - Coeficientul de lichiditate generală minim 150% (conform situației financiare pentru perioada de gestiune anterioară, avizate şi înregistrate la organul teritorial de statistică); - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,3 mln. MDL) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA, transfer pe cont.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului edificiului administrativ al Biroului vamal Centru, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație capitală a acoperișului.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

726 400,56 lei, fără TVA.

871 680,68 lei, inclusiv TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 20 decembrie 2024.

6.  În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu încăperile ce urmează a fi reparate, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri de pe parapet 600mm |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor verticale la parapet 450mm |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea jgheabului |  |  |  |  | m | 8,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 0,77 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor de margina la acoperis |  |  |  |  | m | 15,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 1,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea jgheabului |  |  |  |  | m | 220,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 19,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontare burlane |  |  |  |  | m | 246,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 22,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,30 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,46 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri de pe parapet 250mm |  |  |  |  | m | 205,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 18,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 10,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor verticale la parapet 300mm |  |  |  |  | m | 65,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 5,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea profilului de coama |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea Glafului de imbinare cu jgheab la acoperis |  |  |  |  | m | 38,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 3,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,90 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata |  |  |  |  | m2 | 290,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 104,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 104,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 5,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE34A |  | Taierea placilor din tabla profilata in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj a jgheaburilor de evacuare a apelor pluviale |  |  |  |  | m | 220,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 26,40 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 12,10 |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  |  |  | h-ut | 17,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RCsU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t | 2,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,75 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,62 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI50C5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  | t | 2,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 0,94 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 33,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 199,68 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 12,48 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 62,40 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 4,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 255,84 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,81 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,25 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, Montarea glafurilor verticale la parapet 51-100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 33,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 199,68 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 12,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 27,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 45,99 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 5,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCH05F |  | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - (Montarea scindurii laterale 50x100mm, pentru lacrimar, Grinzi rasin.cu 4 fete plane 50x100mm- norma de consum -0,0055m3) |  |  |  |  | m | 228,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 164,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 68,55 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  |  |  | kg | 161,09 |  |
|  | 2874145887049 |  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 |  |  |  |  | kg | 9,14 |  |
|  | 2010102908749-1 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane 50x100mm |  |  |  |  | m3 | 1,26 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut | 3,43 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 2,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 27,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 45,99 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 5,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm |  |  |  |  | m | 228,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 68,55 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm |  |  |  |  | m | 247,12 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc | 329,50 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc | 47,07 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc | 23,54 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc | 47,07 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc | 47,07 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  |  | buc | 2 353,55 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,57 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm |  |  |  |  | m | 246,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 86,10 |  |
|  | 2710406311726-1 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm |  |  |  |  | m | 263,47 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc | 125,46 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc | 62,73 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  |  | buc | 125,46 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc | 62,73 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc | 62,73 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc | 62,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, Montarea glafului pe parapet din tabla profilata 31-50cm RAL 5005, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 205,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 112,75 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 82,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 30,75 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 394,42 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 31,98 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 205,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 92,25 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 61,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 20,50 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 157,13 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 19,37 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea Glafului de imbinare cu jgheab la conexiunea intre acoperisuri 51-100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 38,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 17,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 11,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,80 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 29,13 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 3,59 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 76,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 34,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 22,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,60 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 58,25 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 7,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 50 mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 76,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 34,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 22,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,60 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 58,25 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 7,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Montarea acoperisului din tabla profilata 60mm innaltimea profilului, grosimea tablei minim 0,6mm, cu suruburilor autoforante pentru acoperis WSS 38mm insurubate in profil U) |  |  |  |  | m2 | 290,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 319,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 29,00 |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata profilata 60mm innaltimea profilului, grosimea tablei minim 0,6mm |  |  |  |  | m2 | 350,17 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg | 182,70 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc | 1 522,50 |  |
|  | 2874115837746 |  | suruburilor autoforante pentru acoperis WSS 38mm |  |  |  |  | buc | 1 522,50 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg | 98,96 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg | 30,45 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 6,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea coamei metalica 51-100cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 27,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 45,99 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 5,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla ) |  |  |  |  | m | 120,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 54,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 91,98 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 11,34 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Fronton si stresina din tabla profilata RAL 9003, grosimea tablei minim 0,5mm) |  |  |  |  | m2 | 30,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 27,00 |  |
|  | 2732103646070-1 |  | tabla profilata RAL 9003, grosimea tablei minim 0,5mm |  |  |  |  | m2 | 33,30 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc | 105,00 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  |  | buc | 84,00 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  |  | buc | 84,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK35C aplicativ |  | Schimbarea suruburilor autoforante pentru acoperis WSS 38mm, insurubate in profil U, K=0,1 pentru manopera |  |  |  |  | buc | 6 000,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 66,00 |  |
|  | 2874136313400 |  | suruburi autoforante pentru acoperis WSS 38mm |  |  |  |  | buc | 6 000,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 | 100,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 75,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut | 450,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |