Anexa nr. 21

- la Documentația standard nr. 115

- din “15” septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul: Servicii de proiectare pentru ”Reconstruirea cu supraetajare a blocului lit. ”A2” a Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42, mun. Chișinău”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Etapele de proiectare:

Tipul construcție: reconstrucție cu supraetajare.

Serviciile de proiectare se vor efectua conform Certificatului de urbanism nr. CU-0004584 din 10.03.2025 a schiței de proiect elaborate și a temei de proiect.

Caracteristicile tehnice a spațiilor supuse reconstrucției:

Clădire A2:

Suprafața construită a clădirii:

Actuală: 278,5 m2

După reconstrucție: 278,5 m2

Suprafața totală a clădirii:

Actuală: 692,0 m2

După reconstrucție: 1550,5 m2 (S+P+2E+M)

Volumul după reconstrucție: 5593,0 m3.

Clădire 2:

Suprafața construită a clădirii:

Actuală: 92,6 m2

După reconstrucție: 106,5 m2

Suprafața totală a clădirii:

Actuală: 92,6 m2

După reconstrucție: 173,5 m2 (S+P)

Volumul după reconstrucție: 636,0 m3.

Schema constructivă: mixtă în partea reconstruită și carcasa în partea supraetajată.

Sisteme inginerești: conform cerințelor de eficacitate energetică, aprovizionare cu apă și canalizare, energie electrică, inclusiv cu sisteme fotovoltaice, încălzire, ventilare, condiționare, semnalizare antiincindiară și de pază, internet, sistem video și control- acces la intrare.

Rețele inginerești exterioare, amenajarea teritoriului.

În clădire vor fi amplasate: laboratoare, săli de studii multifuncționale transformabile, aula de studii min. pentru 125 de locuri, birouri pentru profesori, vestiar, blocuri sanitare, spații tehnice și auxiliare.

Clădirea necesită să fie dotată cu utilități pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu mobilate redusă (PMR): ascensoare, blocuri sanitare echipamente corespunzător, coridoare și goluri de ușă adaptate pentru PMR.

În componența proiectului vor fi elaborate devizele de cheltuieli: general, pe obiect, locale (form. 3;5;7 și 1).

Numărul de exemplare de proiect transmise beneficiarului - 3 ex.

Beneficiarului în mod obligatoriu va fi transmisă varianta electronică a documentației de proiect, inclusiv devizele de cheltuieli.

Termenul de proiectare: maxim 6 luni din momentul semnării contractului.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.