Caiet de sarcini
Măsurări, încercări și verificări electrotehnice la instalațiile electrice amplasate mun. Chișinău, str. N.Starostenco,30 și mun. Chișinău, str. Petricani 21/3

	Nr.
d/o	Denumire                                                                                             	U.M	Canti
tate 	
Lot 1	Capitolul 1.
Măsurări, încercări și verificări electrotehnice la instalațiile electrice ale Serviciului Vamal,
amplasate mun. Chișinău, str. N.Starostenco,30	
	1.		Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici. 	1 linie	
170
	
	2.		Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pământ.	1 masurare	1	
	3.		Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ.	100 puncte	4,2	
	4.		Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul".	1 recept de curent	170	
	5.		Măsurarea curenților pe faze (L1, L2, L3) în scopul determinării echilibrului pe fiecare fază în clădirea administrativă, cu întocmirea  raportului detaliat care să includă valorile măsurate, analiza dezechilibrului și recomandări pentru corectarea eventualelor neconformități.	buc	1	
	6.		Măsurarea curenților pe faze (L1, L2, L3) în scopul determinării echilibrului pe fiecare fază în camera centrului de date, cu întocmirea  raportului detaliat care să includă valorile măsurate, analiza dezechilibrului și recomandări pentru corectarea eventualelor neconformități. 	buc	1	
	7.		Elaborarea schemelor de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat (elaborare documentație) cu indicarea destinaţiei circuitelor şi curenţilor nominali a aparatelor de protecţie, în panourile de distribuție.	1 schema	
10
	
	8.		Elaborarea schemei monofilare de alimentare cu energie electrică a clădirii administrative a Serviciului Vamal, oficiul central.	1 schema	1	
	9.		Verificări și încercări a echipamentului, aparatelor de
protecție, aparatelor de măsură și control, a sistemelor de semnalizare, a conductoarelor și  cablurilor centralelor electrice de mica putere.	buc	2	
	10.		Elaborarea Devizului local de cheltuieli, cu privire la lucrările și montările necesare a fi efectuate pentru lichidarea neajunsurilor depistate în urma masurărilor efectuate la instalațiile electrice ale Serviciului Vamal, amplasate:
-	mun. Chișinău, str. N.Starostenco,30.	set
(Form. Nr.7
Form. Nr.3
Form.Nr.5
Form Nr.2)	1	
	Capitolul 2.
Măsurări, încercări și verificări electrotehnice la instalațiile electrice ale Serviciului Vamal,
amplasate mun. Chișinău, str. Petricani 21/3	
	1.		Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici. 	1 linie	145	
	2.		Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pământ.	1 masurare	1	
	3.		Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ.	100 puncte	1,4	
	4.		Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul".	1 recept de curent	145	
	5.		Elaborarea schemelor de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat (elaborare documentație) cu indicarea destinaţiei circuitelor şi curenţilor nominali a aparatelor de protecţie, în panourile de distribuție.	1 schema	
19
	
	6.		Elaborarea schemei monofilare de alimentare cu energie electrică a clădirii 	1 schema	1	
	7.		Elaborarea Devizului local de cheltuieli, cu privire la lucrările și montările necesare a fi efectuate pentru lichidarea neajunsurilor depistate în urma masurarilor efectuate la instalațiile electrice ale Serviciului Vamal, amplasate:
-	mun. Chișinău, str. Petricani 21/3.	set
(Form. Nr.7
Form. Nr.3
Form. Nr.5
Form. Nr.2)	1

Ofertantul, înainte de întocmirea ofertei, are posibilitatea (este recomandat) de a se prezenta la fața locului pentru a studia, împreună cu reprezentantul Beneficiarului, imobilele ce sunt vizate pentru a avea o imagine cât mai reală asupra categoriilor de servicii necesare pentru a fi executate.

 Documentațiile vоr fi întocmite și prezentate în format tiparit cât și în fоrmаt electronic.