Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul strazilor M. Sadoveanu, C. Brincusi, C. Stamati, mun. Balti, str. Mihail Sadoveanu, nr.54	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demolari
					
1	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale
	kg				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,020			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020			
		2. Lucrari de terasamente
					
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190			
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310			
4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100			
		3. Centura monolita CM-1 si soclul gardului
					
5	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Perna din beton B-3,5 gr. 100mm)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650			
	2663102100035	Beton cl. B-3,5	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,250			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,100			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120			
7	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( Armatura A-I-6)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003			
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm ( Armatura A-I-6 )	kg	1,025			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,150			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
8	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  (Armatura A-III-12)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003			
	2710602200012	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm  (Armatura A-III-12)	kg	1,025			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,150			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
9	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Centura monolita Cm-1, Beton B-15)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	2663102100915	Beton marfa clasa B 15	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
10	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Soclu gard,  Beton B-12.5)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
		4. Imprejmuire
					
11	CO06B4 mod
	 Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  bordurat zincat  H-1,85x2.5m d-3,3mm zincat si vopsit fixata  pe Stalp din teava  35x 61x1 H=2,50m montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl. C15 la plantarea stilpilor metalici (gropi=400x400mm, H=700mm)
	m				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380			
	2732103646255	Panouri de gard  bordurat zincat  H-1,85x2.5m d-3,3 mm zincat si vopsit fixata	m2	1,850			
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480			
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250			
	2663102100915	Beton marfa clasa B 15	m3	0,065			
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,050			
12	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici ( Poarta 1850hx5000 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita =3buc, gardeline.md )
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380			
	2030112930150	Poarta 1850hx5000 zincata si vopsita	m2	1,000			
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,020			
13	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici (Portita 1850hx900 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita =4buc, gardeline.md )
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380			
	2030112930151	Portita 1850hx900 zincata si vopsita	m2	1,000			
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,020