ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea materialelor și instrumentelor pentru crearea conexiunilor la Locurile de Muncă prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 32400000-7

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 200, 022 822 337 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: official@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Cabinet pentru comunicații și accesorii |  |  |  |  |  |  | 5 139,17 |
| 1.1 | 32400000-7 | Cabinet pentru comunicații, 19”, 9U, 600x600mm | buc. | 1 | Conform Anexei nr.1 din prezentul Anunț de participare |  |  |
| 1.2 | 32400000-7 | Ramă 3U pentru montare pe perete sau tavan | buc. | 2 |  |  |  |
| Lotul 2. Cablu Canal, accesorii și materiale |  |  |  |  |  |  | 9 797,50 |
| 2.1 | 32400000-7 | Canal cablu compartimentabil | buc. | 6 | Conform Anexei nr.1 din prezentul Anunț de participare |  |  |
| 2.2 | 32400000-7 | Capac de îmbinare | buc. | 4 |  |  |  |
| 2.3 | 32400000-7 | Separator canal cablu | buc. | 6 |  |  |  |
| 2.4 | 32400000-7 | Canal cablu | buc. | 82 |  |  |  |
| 2.5 | 32400000-7 | Cot interior canal cablu | buc. | 48 |  |  |  |
| 2.6 | 32400000-7 | Cap canal cablu | buc. | 48 |  |  |  |
| 2.7 | 32400000-7 | Conector capac canal cablu | buc. | 10 |  |  |  |
| 2.8 | 19513200-7 | Bandă dublu adezivă | buc. | 3 |  |  |  |
| 2.8 | 31650000-7 | Bandă izolantă | buc. | 20 |  |  |  |
| 2.9 | 44523200-4 | Bandă de strângere 290x3.6 | buc | 400 |  |  |  |
| 2.10 | 44523200-4 | Bandă de strângere 430x4.6 | buc | 400 |  |  |  |
| 2.11 | 44523200-4 | Bandă de strângere 200x2.5 | buc | 1000 |  |  |  |
| 2.12 | 44531500-6 | Diblu cu șurub cu cap conic | buc. | 150 |  |  |  |
| 2.13 | 44531500-6 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal | buc. | 30 |  |  |  |
| 2.14 | 44531500-6 | Vinclu îmbinare de ancoră | buc. | 4 |  |  |  |
| 2.15 | 44531500-6 | Ancora cu o expandare cu inel | buc. | 80 |  |  |  |
| 2.16 | 44531500-6 | Ancora cap hexagonal cu flanșă | buc. | 80 |  |  |  |
| Lotul 3. Cablaje, conectoare LAN, accesorii și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  | 136 956,67 |
| 3.1 | 32421000-0 | Cablu LAN | m | 7320 | Conform Anexei nr.1 din prezentul Anunț de participare |  |  |
| 3.2 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 30m | buc. | 6 |  |  |  |
| 3.3 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 1m | buc. | 200 |  |  |  |
| 3.4 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 2m | buc. | 100 |  |  |  |
| 3.5 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 3m | buc. | 200 |  |  |  |
| 3.6 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 5m | buc. | 200 |  |  |  |
| 3.7 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 7.5m | buc. | 100 |  |  |  |
| 3.8 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 10m | buc. | 50 |  |  |  |
| 3.9 | 32421000-0 | Conector RJ45 | buc. | 1000 |  |  |  |
| 3.10 | 32400000-7 | Manson de protecție RJ45 | buc. | 1000 |  |  |  |
| 3.11 | 32400000-7 | Modul ecranat RJ45 | buc. | 200 |  |  |  |
| 3.12 | 32400000-7 | Priză LAN dublă cu capac antipraf | buc. | 80 |  |  |  |
| 3.13 | 44512200-4 | Instrument de sertizare | buc. | 2 |  |  |  |
| 3.14 | 44511000-5 | Insertizor cu impact | buc. | 2 |  |  |  |
| 3.15 | 32442000-3 | Instrument de verificare cablaje LAN | buc. | 2 |  |  |  |
| 3.16 | 38400000-9 | Detector digital multifuncțional | buc. | 1 |  |  |  |
| Lotul 4. Cablu, accesorii electrice și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  | 45 951,67 |
| 4.1 | 31320000-5 | Cablu electric 2x1,5mm | m | 60 | Conform Anexei nr.1 din prezentul Anunț de participare |  |  |
| 4.2 | 31320000-5 | Cablu electric 3x1,5mm | m | 700 |  |  |  |
| 4.3 | 31320000-5 | Cablu electric 3x2,5mm | m | 300 |  |  |  |
| 4.4 | 31340000-1 | Tub gofrat | m | 100 |  |  |  |
| 4.5 | 31224100-3 | Priză bloc cu împământare | buc. | 165 |  |  |  |
| 4.6 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial | buc. | 25 |  |  |  |
| 4.7 | 31340000-1 | Papuc izolare pin | buc. | 400 |  |  |  |
| 4.8 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc. | 8 |  |  |  |
| 4.9 | 31224100-3 | Fișe unghi | buc. | 50 |  |  |  |
| 4.10 | 31340000-1 | Conectori pentru cablu | buc. | 140 |  |  |  |
| 4.11 | 44512200-4 | Instrumente de dezizolare automată a cablurilor | buc. | 2 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 197 845,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ___________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, în termen de 15 zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2. | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4. | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender, până la:  (ora exactă) 10:00.

- pe: (data) 19 mai 2023.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunurile livrate de către Furnizor se va efectua după livrarea Bunurilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Furnizorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Bunurilor | Denumirea modelului | Producătorul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Cabinet pentru comunicații și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cabinet pentru comunicații, 19”, 9U, 600x600mm |  |  |  | Tip: 19" 9U Wall Mounted cabinet. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Form Factor: Wall Mounted; - Features: single-section,9 U wall-mount cabinet, designed for ICT network, cabling, and equipment implementation compliant with 19" RACK standard. - Dimensions: depth- min 550 max 600 mm; width- min 600 max 640 mm. - Lock Features (min): Side locks, Front lock; - Fans (min): 2 units, 120x120mm, with thermostat; - Included accessories (min.): - Lock keys for side and front doors; 1 U 19” PDU 16A with min. 7 Type E outlets. |  |  |
| 1.2 | Ramă 3U pentru montare pe perete sau tavan |  |  |  | Tip: 19" 3U Mounting frame Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Form Factor: ceiling/wall mounting frame; - Features: 3U wall-mounting frame, designed for ICT network, cabling, - Included accessories: 1 U 19” PDU 16A with min. 7 Type E outlets. |  |  |
| Lotul 2. Cablu Canal, accesorii și materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Canal cablu compartimentabil |  |  |  | Tip: Canal cablu compartimentabil 100x40x2000 mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu să fie perforat pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral să fie acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații tehnice: - Material: PVC; - Dimensiuni (L x W x H): 100x40x2000 mm; - Culoare: alb. |  |  |
| 2.2 | Capac de îmbinare |  |  |  | Tip: Capac de îmbinae de lățime 100mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L): 100 mm; - Culoare: alb. |  |  |
| 2.3 | Separator canal cablu |  |  |  | Tip: Separator canal cablu 27.50x2000mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x H ): 27.50x2000 mm; - Culoare: alb. |  |  |
| 2.4 | Canal cablu |  |  |  | Tip: Canal cablu 40x17x2000 mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu să fie perforată pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral să fie acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W x H): 40x17x2000 mm; - Culoare: alb. |  |  |
| 2.5 | Cot interior canal cablu |  |  |  | Tip: Cot interior canal cablu 40x17mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Unghi: 90°; - Forma: simetric. |  |  |
| 2.6 | Cap canal cablu |  |  |  | Tip: Cap canal cablu 40x17mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Destinație: pentru designul estetic al începutului sau sfârșitului canalului; - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric. |  |  |
| 2.7 | Conector capac canal cablu |  |  |  | Tip: Conector capac 40x17mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării. Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric. |  |  |
| 2.8 | Bandă dublu adezivă |  |  |  | Tip: Banda dublu adeziva cu suport textil 1х48mm 45m. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură. Specificații: - Baza: Textil - Grosime (mm): 1 - Lățime (mm): 48 - Lungime (m): 45 |  |  |
| 2.9 | Bandă izolantă |  |  |  | Tip: Bandă izolantă. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură. Specificații: - Dimensiuni (L x H): 20m x 19mm; - Grosime: 0,13mm; - Material: PVC. |  |  |
| 2.10 | Bandă de strângere 290x3.6 |  |  |  | Tip: Bandă de strângere (290 x 3,6mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare. Specificații: - Dimensiuni: 290 x 3,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. |  |  |
| 2.11 | Bandă de strângere 430x4.6 |  |  |  | Tip: Bandă de strângere (430 x 4,6mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare. Specificații: - Dimensiuni: 430 x 4,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. |  |  |
| 2.12 | Bandă de strângere 200x2.5 |  |  |  | Tip: Bandă de strângere (200 x 2,5mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare. Specificații: - Dimensiuni: 200 x 2,5mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. |  |  |
| 2.13 | Diblu cu șurub cu cap conic |  |  |  | Tip: Diblu cu șurub cu cap conic KRX (8x40/4x60mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă. Specificații: - Dimensiuni: 8x40/4x60mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă. |  |  |
| 2.14 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal |  |  |  | Tip: Diblu cu șurub cu cap hexagonal (12x120/8x125mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă. Specificații: - Dimensiuni: 12x120/8x125mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă. |  |  |
| 2.15 | Vinclu îmbinare de ancoră |  |  |  | Tip: Vinclu îmbinare de ancora (300x40x40x2mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă. Specificații: - Dimensiuni: 300x40x40x2mm; - Material șurub: Metal. |  |  |
| 2.16 | Ancoră cu o expandare cu inel |  |  |  | Tip: Ancoră cu o expandare cu inel (12x140mm). Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă. Specificații: - Dimensiuni: 12x140mm; - Material șurub: Oțel placat. |  |  |
| 2.17 | Ancoră cap hexagonal cu flanșă |  |  |  | Tip: Ancoră cap hexagonal cu flanșă (6,3x75mm) Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă, să asigure rezistență ridicată la fixare cu un diametru al găurii relativ mic, rezistență mare de fixare în beton. Specificații: - Dimensiuni: 6,3x75mm; - Material șurub: Oțel zincat. |  |  |
| Lotul 3. Cablaje, conectoare LAN, accesorii și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cablu LAN |  |  |  | Tip: Lan Cable Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Cetogory (min): 5e; - Conductor material: solid copper; - Conductor resistance (max): 90 ohm/ 1000m; - Insulation resistance (min): 5M ohm/km; - Pair-to-Ground capacitance: <330PF/100m; - Impedance: <100 Ohm(+/-15); - Operating temp.(min): -20 +70 degrees. Features (min.): - Twisted pair LAN Cable with solid wires; - High quality full copper conductors. |  |  |
| 3.2 | Cablu cu conectoare 30m |  |  |  | Tip: LC-LC OM3 duplex multimode. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Fiber classification: OM3 - Type: Multi Mode; - Interface: LC-LC; - Environmental: Humidity 0~90% RH; - Operating Temperature: -20°C to 60°C; - Length: 30 m; - Standarts: IEEE 802.3ae and TIA LOMMF compliant |  |  |
| 3.3 | Cablu cu conectoare 1m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 1 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.4 | Cablu cu conectoare 2m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 2 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.5 | Cablu cu conectoare 3m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 3 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.6 | Cablu cu conectoare 5m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.7 | Cablu cu conectoare 7.5m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 7,5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.8 | Cablu cu conectoare 10m |  |  |  | Tip: Foil shielded twisted pair patch cord; Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 10 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. |  |  |
| 3.9 | Conector RJ45 |  |  |  | Tip: Shielded Modular RJ45 Plug Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Category (min): 5e FTP Contacts: - 3-fork internal contacts for use with solid LAN cables; - 30u” gold plated; Features: Optimized for shielded LAN cable (FTP, SFTP). |  |  |
| 3.10 | Manson de protecție RJ45 |  |  |  | Tip: Boot Cap RJ45 Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice (min): - color coding connectors, 4 different colors (250 each color); - Durable strain relief; - Soft plastic boot cap with integrated strain relief; - For use with RJ45 connectors. |  |  |
| 3.11 | Modul ecranat RJ45 |  |  |  | Tip: RJ45 Shielded Keystone Jack Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Category(min): 5e FTP; - Contacts(min): gold plated on plug contact area; - PoE(min): IEEE 802.3at Type 2 PoE +; - Wiring sticker: 568A&T568B; - Insertion force(max): 30N (IEC 60603-7-5); - Retention strength(min): 7.kg between jack and plug; Features (min): - IDC suitable for 23-26AWG stranded or solid wire; - Easy cable installation without any special tools. |  |  |
| 3.12 | Priză LAN dublă cu capac antipraf |  |  |  | Tip: Surface mount box dual LAN, with shutter. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice (min): Number of Ports: 2; Color: white. Features: - Special mount places for RJ45 Keystone Jacks; - Surface mount box; - Label place for quick identification; - 3 piece set (base with shutter, keystone bracket, cover). |  |  |
| 3.13 | Instrument de sertizare |  |  |  | Tip: Crimping tool for RJ11/RJ12/RJ45. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Type of crimp connectors/jacks: RJ-11 (4P4C), RJ-12 (6P6C), RJ-45 (8P8C); - Material of crimping jaws: aluminum/zinc alloy; - Handle material: thermoplastic rubber. Features: - Cleaning of round and flat cables - Trimming of cables and conductors - Ratchet mechanism. |  |  |
| 3.14 | Insertizor cu impact |  |  |  | Tip: Impact punch down tool type 110 Features: - For seating wire into terminal black or cut off wire end after terminated - High impact plastic body; - Hardened reversible blade - One end punch only and other end punch and cut; - Terminates shielded or unshielded twisted pair cables to type 110 block connections. |  |  |
| 3.15 | Instrument de verificare cablaje LAN |  |  |  | Tip: LAN Tester Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Features: - Test the information of the standard PoE device, such as af/at standard, power supply voltage, power supply polarity, and crossover mode. - Identify the supply voltage, power supply polarity, and crossover mode of non-standard PoE devices. - Check the short circuit, crossover and open circuit status in the network cable with the far end. - Test the power consumed by DC appliances. - The loop-back test function of the switch. Transmiter specifications: - Indicator(min): LCD 128x64 mm, with back light; - Cable Types: CAT5, CAT6 - Cable type detection: UTP, STP; - Cable shortage indicator; - Testing range (min): 600 m; - Wire Mapping: Emiter-Remote, Emiter-switch/router; - PoE Function: 802.3af/at identifier voltage test range: DC 0-60 V curent test range: 0-3A power test range: 0-18 W - Input voltage protection: DC48v 5mA; - Loopback function: compatible with 10M, 100 M, 1000 M switch Remote specifications: - Ports: RJ45 - Function – wire mapping for network cable - Input voltage protection – DC 48V 5 mA. Garanție: 24 luni. |  |  |
| 3.16 | Detector digital multifuncțional |  |  |  | Tip: Multifunctional digital detector Stud Finder. Metal Detection/ Wooden Detection/ AC Power Detection. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Functions (min): Laser distance, Wall Detection, Digital level - Appearance (min): 2 colors, solid shape - Screen Type (min): 2.4HDscreen, 240*320 resolution - Charging: Type-C charging - Battery Type (min): Lithium Battery (350mAh) - Protect Level (min): IP54 Features: Laser Meter Function: Distance 0.2-40/60m Accuracy +1.5mm Laser Type 630-670nm,<1mw Laser Cat Cat 2 Wall Detection Function: Non Metal detection and AC power detection function Depth Measurement: - Magnetic Metal: 12cm - Non-Magnetic Metal: 10cm - AC power cable : 5cm - Wood: 3.8cm Other required functions (min): Area Measurement, Volume Measurement, Pythagoras theorem, Triangle area measurement, Trapezoid measurement, Auto Horizon measurement, Auto Vertical measurement, Countdown measurement; History Record Storage: 50 Operation Temperature: 0~40°℃ Storage Temperature: -10~60°℃ Auto OFF: 5 minutes Operation Temperature: 0~50°℃ Storage Temperature: -10~60°℃ Digital level Function: ±90°℃ Garanție: 24 luni. |  |  |
| Lotul 4. Cablu, accesorii electrice și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cablu electric 2x1,5mm |  |  |  | Tip: Cablu electric, 2x1,5mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice(min): Tip cablu: conductori din cupru cu izolaţie dublă; Numărul de fire: 2; Secțiune fir: 1,5 mm; Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°С; Tensiunea nominală(min): 0,6 kV. |  |  |
| 4.2 | Cablu electric 3x1,5mm |  |  |  | Tip: Cablu electric flexibil, 3x1,5mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice(min): Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC; Culoare: Alb; Numărul de fire: 3; Secțiune fir: 1,5 mm; Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°С Tensiunea nominală: 380V. |  |  |
| 4.3 | Cablu electric 3x2,5mm |  |  |  | Tip: Cablu electric flexibil, 3x2,5mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice(min): Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC; Culoare: Alb; Numărul de fire: 3; Secțiune fir: 2,5 mm; Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°С Tensiunea nominală: 380V. |  |  |
| 4.4 | Tub gofrat |  |  |  | Tip: Tub gofrat, 20mm Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice(min): Diametrul interior: 20 mm; Opțiune inclusă: sîrmă de tractare fire; Material: PVC; |  |  |
| 4.5 | Priză bloc cu împământare |  |  |  | Tip: Prize bloc cu împământare, 16 A 250V, Makel MGP181 sau echivalent. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Culoare: alb sau gri; - Număr de prize cu împământare (min): 5; - Puterea maxima(min): 3.5 kW; - Curentul nominal: 16 A; - Frecvența: 50 Hz; - Secțiune (min.):1,5 mm; - Gradul de protective(min): IP 20; - Tensiunea nominală(min.): 250 V. - Caracteristici specifice(min): metal rezistent la coroziune, contacte cu conductivitate înaltă, corp termoplastic ignifug, rezistent la impact. |  |  |
| 4.6 | Întrerupător automat diferențial |  |  |  | Tip: Întrerupător automat diferențial 25A, 2P, 30mA ABB BMR415C25 sau echivalent. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice (min): - Nr de poli: 2; - Caracteristica decl. electromagnetic: C; - Curent: 25A; - Curent nominal diferențial de întrerupere: 30 mA; - Capacitate nominală de întrerupere a scurtcircuitului de funcționare: 1kA; - Tensiune nominală de rezistență la impuls : 4 kV; - Capacitate nominală de scurtcircuit: 4,5 KA - Curent maxim de supratensiune: 0,25 kA; - Caracteristica de funcționare: Acțiune instantanee; - Tehnologie unitate de declanșare: Termo-magnetic; - Tensiune de alimentare: AC 230 V; - Frecvența nominală: 50 Hz; - Suport de montare: Sina DIN; - Protecție: IP40 - Standarde: IEC 61009-1; - Rezistență electrică: 2000 AC cicluri; - Rezistență mecanică: 8000 cicluri |  |  |
| 4.7 | Papuc izolare pin |  |  |  | Tip: Papuc izolare cablu multifilar 2,5 mm. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Tip material: cupru cositorit; Scop: fir multifilar cu secțiune 2,5 mm. |  |  |
| 4.8 | Cutie de distribuție |  |  |  | Tip: Cutie de distribuție Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Tip material: Plastic; Dimensiuni (min): 70x70x40 mm; Intrări (min): 6. |  |  |
| 4.9 | Fișe unghi |  |  |  | Tip: Fise unghi cu împământare 250V 16 A Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Tip material: Plastic; Culoare: Alb; Intensitatea curentului: 16 A; Tensiune Curentului: 250V. |  |  |
| 4.10 | Conectori pentru cablu |  |  |  | Tip: regletă de conexiune 1-2,5mm cu șurub Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: Secțiune fir: 1-2,5 mm; Material de izolare: plastic; Tip de fixare fire: rotire șurub. |  |  |
| 4.11 | Instrument de dezizolare automată a cablurilor |  |  |  | Tip: Instrument de dezizolare automată cabluri și încleștare papuci de izolare pini. Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internaţional, să asigure funcţionarea sigură, eficientă și optimă. Specificații tehnice: - Capacitate de dezizolare: cabluri între 24-10AWG (0.2-6mm²); - Capacitate de tăiere: cabluri între 22-10AWG (0.5-6mm²) - Capacitate de încleștare papuci pin izolati: 22-10AWG (0.5-6mm²) Cerințe produs: să posede o durabilitate și o rezistență sporită în timpul utilizării. |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de livrare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Cabinet pentru comunicații și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32400000-7 | Cabinet pentru comunicații, 19”, 9U, 600x600mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 32400000-7 | Ramă 3U pentru montare pe perete sau tavan | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Cablu Canal, accesorii și materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 32400000-7 | Canal cablu compartimentabil | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 32400000-7 | Capac de îmbinare | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 32400000-7 | Separator canal cablu | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 32400000-7 | Canal cablu | buc. | 82 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 32400000-7 | Cot interior canal cablu | buc. | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 32400000-7 | Cap canal cablu | buc. | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 32400000-7 | Conector capac canal cablu | buc. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 19513200-7 | Bandă dublu adezivă | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 31650000-7 | Bandă izolantă | buc. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 44523200-4 | Bandă de strângere 290x3.6 | buc | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 44523200-4 | Bandă de strângere 430x4.6 | buc | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 44523200-4 | Bandă de strângere 200x2.5 | buc | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 44531500-6 | Diblu cu surub cu cap conic | buc. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 44531500-6 | Diblu cu surub cu cap hexagonal | buc. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 44531500-6 | Vinclu îmbinare de ancoră | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 44531500-6 | Ancora cu o expandare cu inel | buc. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 44531500-6 | Ancora cap hexagonal cu flanșă | buc. | 80 |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Cablaje, conectoare LAN, accesorii și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 32421000-0 | Cablu LAN | m | 7320 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 30m | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 1m | buc. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 2m | buc. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 3m | buc. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 5m | buc. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 7.5m | buc. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 32421000-0 | Cablu cu conectoare 10m | buc. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 32421000-0 | Conector RJ45 | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 32400000-7 | Manson de protecție RJ45 | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 32400000-7 | Modul ecranat RJ45 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 32400000-7 | Priză LAN dublă cu capac antipraf | buc. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 44512200-4 | Instrument de sertizare | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 44511000-5 | Insertizor cu impact | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 32442000-3 | Instrument de verificare cablaje LAN | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 38400000-9 | Detector digital multifuncțional | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Cablu, accesorii electrice și instrumente de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 31320000-5 | Cablu electric 2x1,5mm | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 31320000-5 | Cablu electric 3x1,5mm | m | 700 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 31320000-5 | Cablu electric 3x2,5mm | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 31340000-1 | Tub gofrat | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 31224100-3 | Priză bloc cu împământare | buc. | 165 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial | buc. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 31340000-1 | Papuc izolare pin | buc. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 31224100-3 | Fișe unghi | buc. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 31340000-1 | Conectori pentru cablu | buc. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 44512200-4 | Instrumente de dezizolare automată a cablurilor | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.