DESCĂRCĂTORUL DE APE MARI

Barajul a fost dat în exploatare în anul 1962.
Construcția deversorului este realizată din beton armat monolit, fără rosturi de dilatare. În timpul exploatării, pe taluzurile deversorului s-au format numeroase fisuri considerabile. Pragul deversorului este deteriorat pe anumite porțiuni. Fundul construcției deversorului este deformat, prezentând multiple fisuri, din unele dintre care cresc vegetații verzi.

Parametri principali:

- Lungimea – 27,70 m

- Lățimea exterioară – 22,0 m

- Lățimea interioară – 13,30 m

- Adâncimea – 2,70 m

- Lățimea pragului – 0,5–0,8 m

- Pantă taluzuri – 1:0,8 – 1:1,20