|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
|  | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-157796927321 din_________ |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă: Medii de cultură, seruri diagnostice anti-Salmonella |
| Nr lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ser diagnostic anti-salmonella A-E+Vi |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 2 | Ser diagnostic anti-salmonella OMA |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 3 | Ser diagnostic anti-salmonella OMB |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 4 | Ser diagnostic anti-salmonella OMC |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 5 | Ser diagnostic anti-salmonella OMF |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 6 | Ser diagnostic anti-salmonella OME |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 7 | Ser diagnostic anti-salmonella O:1 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 8 | Ser diagnostic anti-salmonella O:3,10,15 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 9 | Ser diagnostic anti-salmonella H:O4 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 10 | Ser diagnostic anti-salmonella O:4,5 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 11 | Ser diagnostic anti-salmonella O:9 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 12 | Ser diagnostic anti-salmonella O:12 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 13 | Ser diagnostic anti-salmonella O:21 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 14 | Ser diagnostic anti-salmonella O:1,2 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 15 | Ser diagnostic anti-salmonella O:19 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 16 | Ser diagnostic anti-salmonella O:10 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 17 | Ser diagnostic anti-salmonella O:15 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 18 | Ser diagnostic anti-salmonella O:27 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 19 | Ser diagnostic anti-salmonella O:6 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 20 | Ser diagnostic anti-salmonella O:7 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 21 | Ser diagnostic anti-salmonella O:8 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 22 | Ser diagnostic anti-salmonella O:11 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 23 | Ser diagnostic anti-salmonella O:22 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 24 | Ser diagnostic anti-salmonella O:23 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 25 | Ser diagnostic anti-salmonella O:20 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 26 | Ser diagnostic anti-salmonella O:24 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 27 | Ser diagnostic anti-salmonella O:14 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 28 | Ser diagnostic anti-salmonella HMA |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 29 | Ser diagnostic anti-salmonella HMB |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 30 | Ser diagnostic anti-salmonella HMC |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 31 | Ser diagnostic anti-salmonella H:G |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 32 | Ser diagnostic anti-salmonella H:L |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 33 | Ser diagnostic anti-salmonella H:E |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 34 | Ser diagnostic anti-salmonella H:HMD |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 35 | Ser diagnostic anti-salmonella H:a |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 36 | Ser diagnostic anti-salmonella H:b |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 37 | Ser diagnostic anti-salmonella H:c |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 38 | Ser diagnostic anti-salmonella H:d |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 39 | Ser diagnostic anti-salmonella H:i |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 40 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z10 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 41 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z29 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 42 | Ser diagnostic anti-salmonella H:y |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 43 | Ser diagnostic anti-salmonella H:r |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 44 | Ser diagnostic anti-salmonella H:v |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 45 | Ser diagnostic anti-salmonella H:w |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 46 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z13 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 47 | Ser diagnostic anti-salmonella H:28 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 48 | Ser diagnostic anti-salmonella H:k |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 49 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z4 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 50 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z23 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 51 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z24 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 52 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z32 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 53 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 54 | Ser diagnostic anti-salmonella H:h |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 55 | Ser diagnostic anti-salmonella H:x |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 56 | Ser diagnostic anti-salmonella H:enx |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 57 | Ser diagnostic anti-salmonella H:enz15 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 58 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z15 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 59 | Ser diagnostic anti-salmonella H:g |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 60 | Ser diagnostic anti-salmonella H:m |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 61 | Ser diagnostic anti-salmonella H:s |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 62 | Ser diagnostic anti-salmonella H:t |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 63 | Ser diagnostic anti-salmonella H:q |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 64 | Ser diagnostic anti-salmonella H:p |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 65 | Ser diagnostic anti-salmonella H:f |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 66 | Ser diagnostic anti-salmonella H:u |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 67 | Ser diagnostic anti-salmonella H:2 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 68 | Ser diagnostic anti-salmonella H:5 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 69 | Ser diagnostic anti-salmonella H:6 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 70 | Ser diagnostic anti-salmonella H:7 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 71 | Ser diagnostic anti-salmonella H:z6 |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 72 | Ser diagnostic anti-salmonella H:e,h |  |  |  | flacon 3 ml , minim 150 de teste per flacon |  |  |
| 73 | Lot de medii pentru determinarea Listeria . Se va achiziționatot împreună de la acelați producător |
| 73.1 | Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 73.2 | Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 73.3 | Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 73.4 | Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 73.5 | Sheep blood agar (agar cu sânge de oaie) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: peptonă de carne 15,0g, digerat hepatic 2,5 g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 5,0g, agar 9-18 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74 | Lot de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achiziționatot împreună de la acelați producător |
| 74.1 | Apă peptonată |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74.2 | Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 74.3 | Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74.4 | Mediul Rappaport-Vasiliadis semi-solid modificat |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic a tesuturilor animale si vegetale 4,6g, hidrolizat acid de caseina 4,6 g, clorură de sodiu 7,3g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,5g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,04g sare de sodiu de novobiocina 0,01g, agar 2,7g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74.5 | Mediu cu selenit/cystin cu suplimente. |  |  |  | Compozitia: pepton 5,0g, lactoza 4,0g, disodium hydrogen phosphat dodecahydrat (Na2HPO4x12H2O) 10g, sodium hydrogen selenit 4,0g, Borcan de max 500g Supliment: L-Cystine 0,1g, sodium hidroxid (NaOH) 15 ml NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 74.6 | Bismut sulfit agar |  |  |  | Compozitia: pepton 5g, , extract beef 5,0g, glucoză 5g, fosfat bisodic 4g, sulfat feros 0,3g, indicator sulfit de bismut 8g, verde de brilliant 0,016g, agar-agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74.7 | Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 74.8 | Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 74.9 | Agar trizaharat |  |  |  | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. |  |  |
| 74.10 | Urea agar |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40%. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 74.11 | Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g |  |  |
| 75 | LOT de medii pentru determinarea Enterobacteriaceelor. Se va procura tot impreuna de la acelasi producator |
| 75.1 | Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 75.2 | Glucoza OF medium |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 75.3 | Agar nutritiv |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: extract de carne 3,0 g, digest enzimatic de ţesuturi animale 5g, clorură de sodiu 5g, agar 9-18g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 76 | LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator |
| 76.1 | Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua cu telurit. Flacoane a cite 100ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 76.2 | Infuzie creier-inimă |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 76.3 | Bulion modificat Giolitti şi Cantoni |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu. flacon cite 100ml Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Fiola cite 10 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 76.4 | Agar bacteriological |  |  |  | Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 77 | LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator |
| 77.1 | Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 77.2 | Bulion Brilliant Green Bile |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 78 | McFarland Standard set: 0,5; 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 1 set= 5 Tuburi cite 10 ml, |  |  |
| 79 | Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, pentru cantitatea de 5 kg, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml |  |  |
| 80 | Sistem de zaharuri pentru identificarea definitivă a Listeriei |  |  |  | care include zaharurile esculina, manitol, xiloza, arabitol, riboza, ramnoza, trehaloza, tagatoza, hemoliza |  |  |
| 81 | Sistem de zaharuri pentru identificarea definitiva a Salmonellei |  |  |  | care include zaharurile: lizina, ornitina, H2S, glucoza, xyloza, ONPG, indol, urea, manitol, V-P, citrate, TDA, gelatina, malonat, lactoza, salicina, sorbitol, adonitol, arabinoza, arginina, inositol, ramnoza, sucroza, rafinoza, dulcitol. Set de max. 60 teste 1buc=1 test |  |  |
| 82 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza |  |  |  | Cutie cite 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |
| 83 | Discuri din hărtie îmbibate cu β-Galactosidase reagent şi soluţie ONPG |  |  |  | (Sodium dihydrogen fosfat 6,9g, sodium hydroxid 10mol/l solution 3ml, o-Nitrofenil β-D-galactopyranosid – 0,08g Flacon cite 50 discuri |  |  |
| 84 | Bulion cu carbohidrati de bază (L-Rhamnose si D-Xylose) |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, extract din carne 1 g, clorură de sodiu 5,0g, bromcresole purple 0,02g |  |  |
| 85 | L-Rhamnoza-disc |  |  |  | Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza |  |  |
| 86 | D-Xyloza-disc |  |  |  | Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza |  |  |
| 87 | Manitol |  |  |  | Flacon cite 50 discuri imbibate cu Manitol |  |  |
| 88 | Plasma de iepure |  |  |  | liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) Set a cite 6 fiole |  |  |
| 89 | mCCd agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  | Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g. Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 90 | Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  | Base: Enzymatic digest of animal tissues 23.0g, starch soluble 1.0g, sodium chloride 5.0g, agar 8-18.0g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| 91 | Reagents for the detection of hydrolis of Hippurate (ISO 10272-2:2018) |  |  |  | Reagents for the detection of hydrolis of Hippurate - Phossphate -buffered saline (PBS) consisting:Sodium chloride 8.5g, Disodium hydrogen phosphate dihydrate (Na2HPO4x2H2O) 8.98g, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate (NaH2PO4xH2O) 2.71g Supliment: Sodium Hippurate hydrate 10g, NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| 92 | Indoxyl acetat discs: Indoxyl acetat 0.1g, Acetone 1 ml (ISO 10272-2:2018 |  |  |  | Indoxyl acetat discs: Indoxyl acetat 0.1g, Acetone 1 ml Flacon cite 50 discuri imbibate cu Indoxyl acetat |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD- 157796927321 _din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa: Medii de cultură, seruri diagnostice anti-Salmonella Nr.lot Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de Livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ser diagnostic anti-salmonella A-E+Vi flacon 6 2 Ser diagnostic anti-salmonella OMA flacon 6 3 Ser diagnostic anti-salmonella OMB flacon 6 4 Ser diagnostic anti-salmonella OMC flacon 6 5 Ser diagnostic anti-salmonella OMF flacon 1 6 Ser diagnostic anti-salmonella OME flacon 1 7 Ser diagnostic anti-salmonella O:1 flacon 1 8 Ser diagnostic anti-salmonella O:3,10,15 flacon 3 9 Ser diagnostic anti-salmonella H:O4 flacon 3 10 Ser diagnostic anti-salmonella O:4,5 flacon 3 11 Ser diagnostic anti-salmonella O:9 flacon 3 12 Ser diagnostic anti-salmonella O:12 flacon 3 13 Ser diagnostic anti-salmonella O:21 flacon 1 14 Ser diagnostic anti-salmonella O:1,2 flacon 2 15 Ser diagnostic anti-salmonella O:19 flacon 2 16 Ser diagnostic anti-salmonella O:10 flacon 1 17 Ser diagnostic anti-salmonella O:15 flacon 1 18 Ser diagnostic anti-salmonella O:27 flacon 2 19 Ser diagnostic anti-salmonella O:6 flacon 3 20 Ser diagnostic anti-salmonella O:7 flacon 3 21 Ser diagnostic anti-salmonella O:8 flacon 3 22 Ser diagnostic anti-salmonella O:11 flacon 1 23 Ser diagnostic anti-salmonella O:22 flacon 1 24 Ser diagnostic anti-salmonella O:23 flacon 1 25 Ser diagnostic anti-salmonella O:20 flacon 1 26 Ser diagnostic anti-salmonella O:24 flacon 1 27 Ser diagnostic anti-salmonella O:14 flacon 1 28 Ser diagnostic anti-salmonella HMA flacon 6 29 Ser diagnostic anti-salmonella HMB flacon 6 30 Ser diagnostic anti-salmonella HMC flacon 6 31 Ser diagnostic anti-salmonella H:G flacon 6 32 Ser diagnostic anti-salmonella H:L flacon 4 33 Ser diagnostic anti-salmonella H:E flacon 3 34 Ser diagnostic anti-salmonella H:HMD flacon 4 35 Ser diagnostic anti-salmonella H:a flacon 2 36 Ser diagnostic anti-salmonella H:b flacon 2 37 Ser diagnostic anti-salmonella H:c flacon 2 38 Ser diagnostic anti-salmonella H:d flacon 2 39 Ser diagnostic anti-salmonella H:i flacon 3 40 Ser diagnostic anti-salmonella H:z10 flacon 1 41 Ser diagnostic anti-salmonella H:z29 flacon 1 42 Ser diagnostic anti-salmonella H:y flacon 1 43 Ser diagnostic anti-salmonella H:r flacon 3 44 Ser diagnostic anti-salmonella H:v flacon 2 45 Ser diagnostic anti-salmonella H:w flacon 2 46 Ser diagnostic anti-salmonella H:z13 flacon 1 47 Ser diagnostic anti-salmonella H:28 flacon 1 48 Ser diagnostic anti-salmonella H:k flacon 1 49 Ser diagnostic anti-salmonella H:z4 flacon 2 50 Ser diagnostic anti-salmonella H:z23 flacon 1 51 Ser diagnostic anti-salmonella H:z24 flacon 1 52 Ser diagnostic anti-salmonella H:z32 flacon 1 53 Ser diagnostic anti-salmonella H:z flacon 1 54 Ser diagnostic anti-salmonella H:h flacon 1 55 Ser diagnostic anti-salmonella H:x flacon 1 56 Ser diagnostic anti-salmonella H:enx flacon 3 57 Ser diagnostic anti-salmonella H:enz15 flacon 3 58 Ser diagnostic anti-salmonella H:z15 flacon 2 59 Ser diagnostic anti-salmonella H:g flacon 3 60 Ser diagnostic anti-salmonella H:m flacon 3 61 Ser diagnostic anti-salmonella H:s flacon 3 62 Ser diagnostic anti-salmonella H:t flacon 3 63 Ser diagnostic anti-salmonella H:q flacon 1 64 Ser diagnostic anti-salmonella H:p flacon 1 65 Ser diagnostic anti-salmonella H:f flacon 2 66 Ser diagnostic anti-salmonella H:u flacon 1 67 Ser diagnostic anti-salmonella H:2 flacon 3 68 Ser diagnostic anti-salmonella H:5 flacon 3 69 Ser diagnostic anti-salmonella H:6 flacon 3 70 Ser diagnostic anti-salmonella H:7 flacon 3 71 Ser diagnostic anti-salmonella H:z6 flacon 2 72 Ser diagnostic anti-salmonella H:e,h flacon 2 73.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer kg 11 73.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer kg 5 73.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford kg 6 73.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) kg 8 73.5 Sheep blood agar (agar cu sânge de oaie) kg 2 TOTAL LOT 73 74.1 Apă peptonată kg 14 74.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator kg 8 74.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia kg 8 74.4 Mediul Rappaport-Vasiliadis semi-solid modificat kg 2 74.5 Mediu cu selenit/cystin cu suplimente. kg 2 74.6 Bismut sulfit agar kg 1 74.7 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) kg 8 74.8 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator kg 8 74.9 Agar trizaharat kg 2 74.10 Urea agar kg 1 74.11 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation kg 1 TOTAL LOT 74 75.1 Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) kg 3 75.2 Glucoza OF medium kg 4 75.3 Agar nutritiv kg 1 TOTAL LO)T 75 76.1 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator kg 7 76.2 Infuzie creier-inimă kg 2 76.3 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni kg 7 76.4 Agar bacteriological kg 2 TOTAL LOT 76 77.1 Bulion Lauril Tryptosa kg 2 77.2 Bulion Brilliant Green Bile kg 2 TOTAL LOT 77 78 McFarland Standard set: 0,5; 1; 2; 3; 4 set 2 79 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 flacon 30 80 Sistem de zaharuri pentru identificarea definitivă a Listeriei buc 200 81 Sistem de zaharuri pentru identificarea definitiva a Salmonellei buc 1200 82 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza cutie 5 83 Discuri din hărtie îmbibate cu β-Galactosidase reagent şi soluţie ONPG flacon 30 84 Bulion cu carbohidrati de bază (L-Rhamnose si D-Xylose) kg 0,5 85 L-Rhamnoza-disc flac 15 86 D-Xyloza-disc flac 15 87 Manitol flac 15 88 Plasma de iepure set 60 89 mCCd agar (ISO 10272-2:2018) Kg 5 90 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) kg 4 91 Reagents for the detection of hydrolis of Hippurate (ISO 10272-2:2018) kg 1 92 Indoxyl acetat discs: Indoxyl acetat 0.1g, Acetone 1 ml (ISO 10272-2:2018 buc 10 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________ |