# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentar chirurgical pentru anul 2022, repetat 
 prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife)cu lungimea partii de lucru in diapazon de 7 -9 cm | Buc | 3 | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife)cu lungimea partii de lucru in diapazon de 7 -9 cm | 2940 |
| 2 | 33140000-3 | 2. Tub de aspiratie conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea in diapazon de 9- 11 cm | Buc | 2 | 2. Tub de aspiratie conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea in diapazon de 9- 11 cm | 2400 |
| 3 | 33140000-3 | 3. Foarfece extradelicat curbat lungimea in diapazon 10- 11 cm | Buc | 2 | 3. Foarfece extradelicat curbat lungimea in diapazon 10- 11 cm | 3000 |
| 4 | 33140000-3 | 4. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale,curbata,cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm | Buc | 2 | 4. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale,curbata,cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm | 1640 |
| 5 | 33140000-3 | 5. Muscator in posterior al sinusurilor maxilare, putin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea partii de lucru 10 cm | Buc | 1 | 5. Muscator in posterior al sinusurilor maxilare, putin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea partii de lucru 10 cm | 13200 |
| 6 | 33140000-3 | 6. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru in diapazon 12-13 cm, marimea 2 | Buc | 1 | 6. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru in diapazon 12-13 cm, marimea 2 | 7600 |
| 7 | 33140000-3 | 7. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm | Buc | 2 | 7. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm | 1060 |
| 8 | 33140000-3 | 8. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 cm | Buc | 5 | 8. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 cm | 1250 |
| 9 | 33140000-3 | 9. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 cm | Buc | 5 | 9. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 cm | 1250 |
| 10 | 33140000-3 | 10. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 cm | Buc | 5 | 10. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 cm | 1250 |
| 11 | 33140000-3 | 11. Oglizi laringiene diametru 20 mm | Buc | 10 | 11. Oglizi laringiene diametru 20 mm | 1000 |
| 12 |  | 12. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | set | 1 | 12. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | 600 |
| 13 |  | 13. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | set | 1 | 13. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | 800 |
| 14 | 33140000-3 | 14. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | set | 1 | 14. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | 1000 |
| 15 | 33140000-3 | 15. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | set | 1 | 15. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | 500 |
| 16 | 33140000-3 | 16. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar)diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm | Buc | 2 | 16. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar)diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm | 18000 |
| 17 | 33140000-3 | 17. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr,lungimea 550 mm compatibil cu miner 8083.001 | Buc | 2 | 17. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr,lungimea 550 mm compatibil cu miner 8083.001 | 12000 |
| 18 | 33140000-3 | 18. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 45 de grade | Buc | 1 | 18. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 45 de grade | 40000 |
| 19 | 33140000-3 | 19. Teaca externa (Sheath single) ,diametru 19,5 fr,codul rosu compatibila cu cisto-ureteroscop richard wolf 8650 | Buc | 1 | 19. Teaca externa (Sheath single) ,diametru 19,5 fr,codul rosu compatibila cu cisto-ureteroscop richard wolf 8650 | 15500 |
| 20 | 33140000-3 | 20. Cistoscop set complet care include optica cu unghiul de vedere 30 grade,diametrul 4mm,teaca externa diametru 22.5 fr ,insert albarran dublu directional,abturator diametru 21 fr,grasping forceps,seringa de evacuare,forceps de apucare dublu actiune,.forceps optic tip lingura. | Buc | 1 | 20. Cistoscop set complet care include optica cu unghiul de vedere 30 grade,diametrul 4mm,teaca externa diametru 22.5 fr ,insert albarran dublu directional,abturator diametru 21 fr,grasping forceps,seringa de evacuare,forceps de apucare dublu actiune,.forceps optic tip lingura. | 100000 |
| 21 | 33140000-3 | 21. Ureterorenoscop flexibil de unica folosinta lungimea 650mm,diametrul canalului de lucru 3.6 fr,cimp de vedere 90 grade(10 bucati in set), impreuna cu videoprocesor cu display integrat cu diagonala 12 inch si rezolutia 1024x1080 | Buc | 1 | 21. Ureterorenoscop flexibil de unica folosinta lungimea 650mm,diametrul canalului de lucru 3.6 fr,cimp de vedere 90 grade(10 bucati in set), impreuna cu videoprocesor cu display integrat cu diagonala 12 inch si rezolutia 1024x1080 | 215000 |
| 22 | 33140000-3 | 22. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | litri | 45 | 22. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | 13500 |
| 23 | 33140000-3 | 23. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | litri | 90 | 23. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | 10800 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 464290 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada 10.05.2022 – 31.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor) | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 13 | Mostre | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.