Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Consumabile  Sectia Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022,

noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Consumabile  Sectia Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022 prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 90  zile, (nouăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile Secția Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Ansa polipectomie ovala |  |  |  |  |  | Cu diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm. (gastro - colono.) |  |  |  |
| Lot 2. Ansa polipectomie universala (gastro-colono.) |  |  |  |  |  | Ansa asimetrica diam-15 mm(la cerere), in canulă transparenta, rotabilă,cu conector lateral de irigare.Lungimea-2300 mm producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. |  |  |  |
| Lot 3. Balon dilatator esofagian |  |  |  |  |  | Cu lungime balon-60 mm, diametru -15-20 mm, Presiune-2 atm,7 Fr, 900mm, cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac. |  |  |  |
| Lot 4. Balon dilatator esofagian |  |  |  |  |  | Cu lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm,7 Fr, 900 mm, cu capăt distal atraumatic, obligatoriu cu ghid, pentru achalasie. |  |  |  |
| Lot 5. Perie de curăţare pentru endoscop |  |  |  |  |  | d-2-3,2mm (cu 2 capete lucrătoare) |  |  |  |
| Lot 6. Canula ERCP controlabila |  |  |  |  |  | Controlabila,cu un canal, capătul "Tapered Tip" 5.5 Fr și posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal. lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm |  |  |  |
| Lot 7. Canula ERCP controlabila |  |  |  |  |  | Cu un canal pentru ghid 0,035 inch, porțiunea distala cu posibilitatea de a-si schimba unghiul până la 60 grade, capătul standard sau "tip-bila" lungimea - 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal - 2.8 mm |  |  |  |
| Lot 8. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 |  |  |  |  |  | Confecționat din nitinol; suprafața spiralata ( împletit), rezistent la fracturări, 0,025-0,035 inch; lungimea 450-480 cm; capătul distal moale, drept sau angulat-la cerințe |  |  |  |
| Lot 9. Balon de presiune înalta, dilatator a căilor biliare. |  |  |  |  |  | Lungime balon 30-60 mm,diam.6-15 mm, Presine-7 Atm. I20 |  |  |  |
| Lot 10. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra |  |  |  |  |  | Cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm |  |  |  |
| Lot 11. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra |  |  |  |  |  | Cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm |  |  |  |
| Lot 12. Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL |  |  |  |  |  | Spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm |  |  |  |
| Lot 13. Cos extracteur de calcul/ Baschet |  |  |  |  |  | Multifilamentara,Hexagonala,Basket 30x45mm., pentru litotripsie, lungimea-215-250cm |  |  |  |
| Lot 14. Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata |  |  |  |  |  | Semi-automat, lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga |  |  |  |
| Lot 15. Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie |  |  |  |  |  | (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate) -perioada de degradare 8-12 saptamini, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm |  |  |  |
| Lot 16. Forceps tip “Aligator” |  |  |  |  |  | Pentru înlăturarea corpilor străini, cu2dinti, branșele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm, lungime 230cm |  |  |  |
| Lot 17. Forceps tip “dinte de şoarece” (rath tooth) |  |  |  |  |  | Pentru înlăturarea corpilor străini din tractul digestiv -7 Fr., lungime 160 mm |  |  |  |
| Lot 18. Forceps biopsie gastroscop |  |  |  |  |  | Diametrul de 2,4-2,8mm, cu ac, lungimea-160cm |  |  |  |
| Lot 19. Forceps biopsie colonoscop |  |  |  |  |  | Diametrul de 2,8-3,2mm cu ac, lungimea-230cm |  |  |  |
| Lot 20. Set mucosectomie |  |  |  |  |  | Cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm |  |  |  |
| Lot 21. Ghid metalic pentru 0,025; 0,035 |  |  |  |  |  | Pentru colangiografie endoscopica, cu acoperire hidrofilică,cu doua capete de lucru-textura moale(lungimea capătului moale până la 10cm)- unul drept si altul angulat, lungimea totala nu mai mica de 260cm |  |  |  |
| Lot 22. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 |  |  |  |  |  | Confecționat din nitinol, cu markeri-inele de platina la fiecare centrimetru, vzibile endoscopic-7 buc si 25 radiologic vizibile;lungimea totala nu mai mica de 450cm, pentru colangiografie endoscopica. |  |  |  |
| Lot 23. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 |  |  |  |  |  | Material-nitinol, Impletit, capă tul distal drept ,d-0,035 inci, lungimea400-460cm |  |  |  |
| Lot 24. Set protezare a cailor biliare |  |  |  |  |  | Fixare a protezei cu mini balon pentru poziționare si extragere, cu marker de platina, Pusher cu conector cu 3 canale (pentru ghid, contrast si lavaj a CB). Stentul cu marker Rx-opac, 8.5-10 Fr. |  |  |  |
| Lot 25. Papilotom canular biluminar |  |  |  |  |  | Electrod de tăiere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11. |  |  |  |
| Lot 26. Papilotom Tip 3Lumen, lungimea de tăiere 20-25 mm, parțial izolat |  |  |  |  |  | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de tăiere 20- 25 mm, parțial izolat 25mm,canal pentru ghid de 0,35,diametru 2,45-1,95mm, lungimea nu mai mica de 2150mm. |  |  |  |
| Lot 27. Papilotom precut |  |  |  |  |  | Lungimea 200cm biluminar (contrastare+ghid |  |  |  |
| Lot 28. Set drenare nasobiliară |  |  |  |  |  | Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr. |  |  |  |
| Lot 29. Set endoligaturarea varicelor esofagiene |  |  |  |  |  | Cu un cartuș transparent diam-8,5-11,5mm,cu 10benzi elastice-latex,cu 2 fire de tracțiune si 2 puncte de detașare a inelelor, firul de tracțiune nu mai mic de 140,0cm |  |  |  |
| Lot 30. Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare |  |  |  |  |  | Diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser). |  |  |  |
| Lot 31. Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare. |  |  |  |  |  | Diametrul 8,5-11, 5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser) |  |  |  |
| Lot 32. Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil |  |  |  |  |  | Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține: stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repoziționare în jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur |  |  |  |
| Lot 33. Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica |  |  |  |  |  | Pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/, lungime 2000 mm,5-7Fr |  |  |  |
| Lot 34. Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica |  |  |  |  |  | Pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/, lungime 2000 mm,5-7Fr |  |  |  |
| Lot 35. Container pentru polipii excizati |  |  |  |  |  | Container pentru polipii înlăturați endoscopic, posibilitatea expedierii la laborator, cu capac, cu un conector la endoscop si altul la aspirator. |  |  |  |
| Lot 36. Ansa polipectomie |  |  |  |  |  | Ovala, cu "dinți' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm |  |  |  |
| Lot 37. Sonda-set naso-duodenala pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ |  |  |  |  |  | Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm |  |  |  |
| Lot 38. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR |  |  |  |  |  | Nefrostoma transcutana, ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr |  |  |  |
| Lot 39. Capac pentru capătul distal al endoscopului |  |  |  |  |  | Pentru dissectie endoscopica, se îmbracă pe capătul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, din plastic, sau moale la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare |  |  |  |
| Lot 40. Șervețele viscoza biodegradabila 100% |  |  |  |  |  | 100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool ) activ de la 3 min. 100 buc. in set |  |  |  |
| Lot 41. Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie |  |  |  |  |  | Proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția |  |  |  |
| Lot 42. Piesa bucala |  |  |  |  |  | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulți, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen |  |  |  |
| Lot 43. Șervețele igienic pentru gastroscopie |  |  |  |  |  | Șervețele-de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei |  |  |  |
| Lot 44. Gel lubrifiant cu anestetic |  |  |  |  |  | Gel lubrifiant cu anestetic (Lidocaina), steril, flacon 12,5 gr |  |  |  |
| Lot 45. Set conectoare "Olympus" |  |  |  |  |  | Set conectoare endoscop Olympus" cu mașina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune secția |  |  |  |
| Lot 46. Forceps biopsie "fierbinte" |  |  |  |  |  | Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai mica de 230 cm |  |  |  |
| Lot 47. Pantaloni scurți |  |  |  |  |  | De o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate, mărime universala |  |  |  |
| Lot 48. Dispozitiv pentru ligaturare |  |  |  |  |  | Cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm. De unica folosință. |  |  |  |
| Lot 49. Cearșaf pentru acoperirea mesei |  |  |  |  |  | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set |  |  |  |
| Lot 50. Injector endoscopic |  |  |  |  |  | Lungime 1600-2300mm, diametrul 2,3-2,5mm, ac 5,0-9,0mm, 21 Ga,cu un canal |  |  |  |
| Lot 51. Electrod -cuțit pentru dissectie endoscopica |  |  |  |  |  | Lungimea 185-230 cm, d-1,8-2,6mm, capătul distal in forma de "cârlig" sau alta forma la solicitare |  |  |  |
| Lot 52. Cos cu plasa pentru extragerea corpilor străini, a polipilor înlăturați din stomac, colon |  |  |  |  |  | Diametrul cosului 20-30mm(la cerere), Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam. canulei 2,3-2,8 mm |  |  |  |
| Lot 53. Balon pentru sfincteroplastie papilară |  |  |  |  |  | Balon pentru sfincteroplastie (pentru evitarea pancreatitelor postsfincterotonice) cu canal pentru ghid metalic, lungime 240 cm, diam 2,3 mm. Lungime balon-30 mm, diametrul 6-12 mm. |  |  |  |
| Lot 54. Test Ureazic Helicobacter Pylori |  |  |  |  |  | Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei. |  |  |  |
| Lot 55. Electrod pasiv |  |  |  |  |  | Electrod pasiv de o singura folosință, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția |  |  |  |
| Lot 56. Gel lubrifiant |  |  |  |  |  | Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) în flacoane de 250 ml cu pompa. |  |  |  |
| Lot 57. Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool |  |  |  |  |  | Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanța activa, acid per acetic, peroxid de hidrogen. Nu conține alcool. Efect anti microbian: virucid, bactericid, fungicid, sporicid |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Consumabile Secția Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 33100000-1; Lot 1. Ansa polipectomie ovala; 25; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 2. Ansa polipectomie universala (gastro-colono.); 25; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 3. Balon dilatator esofagian; 2; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 4. Balon dilatator esofagian; 2; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 5. Perie de curăţare pentru endoscop; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 6. Canula ERCP controlabila; 5; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 7. Cannula ERCP controlabila; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 8. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 9. Balon de presiune înalta, dilatator a căilor biliare.; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 10. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra; 3; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 11. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra; 5; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 12. Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL; 25; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 13. Cos extracteur de calcul/ Baschet; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 14. Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 15. Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 16. Forceps tip “Aligator”; 3; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 17. Forceps tip “dinte de şoarece” (rath tooth); 5; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 18. Forceps biopsie gastroscop; 50; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 19. Forceps biopsie colonoscop; 50; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 20. Set mucosectomie; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 21. Ghid metalic pentru 0,025; 0,035; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 22. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 23. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 24. Set protezare a cailor biliare; 15; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 25. Papilotom canular biluminar; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 26. Papilotom Tip 3Lumen, lungimea de tăiere 20-25 mm, parțial izolat; 49; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 27. Papilotom precut; 5; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 28. Set drenare nasobiliară; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 29. Set endoligaturarea varicelor esofagiene; 75; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 30. Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 31. Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare.; 25; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 32. Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil; 3; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 33. Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica; 3; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 34. Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica; 3; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 35. Container pentru polipii excizati; 2; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 36. Ansa polipectomie; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 37. Sonda-set naso-duodenala pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/; 15; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 38. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR; 1; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 39. Capac pentru capătul distal al endoscopului; 50; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 40. Șervețele viscoza biodegradabila 100%; 15; set; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 41. Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie; 2; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 42. Piesa bucala; 25; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 43. Șervețele igienic pentru gastroscopie; 400; set; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 44. Gel lubrifiant cu anestetic; 10; fl; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 45. Set conectoare "Olympus"; 2; set; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 46. Forceps biopsie "fierbinte"; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 47. Pantaloni scurți; 500; pereche; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 48. Dispozitiv pentru ligaturare; 15; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 49. Cearșaf pentru acoperirea mesei; 25; set; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 50. Injector endoscopic; 50; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 51. Electrod -cuțit pentru dissectie endoscopica; 15; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 52. Cos cu plasa pentru extragerea corpilor străini, a polipilor înlăturați din stomac, colon; 5; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 53. Balon pentru sfincteroplastie papilară; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 54. Test Ureazic Helicobacter Pylori; 200; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 55. Electrod pasiv; 100; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 56. Gel lubrifiant; 10; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 57. Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool; 20; bucata; Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia consumabilelor Secția Endoscopie și Ultrasonografie pentru anul 2022 I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției consumabilelor Secția Endoscopie și Ultrasonografie pentru anul 2022 Cod CPV: 33100000-1 “___”_________2021 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea consumabilelor Secția Endoscopie și Ultrasonografie pentru anul 2022, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.