Denumirea procedurii de achiziție: „ Piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă conform necesităților ARM anul 2022”

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT - 1 |  |  |  |  |  |
| 44200000-2 | Piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă | 9 buc. |  |  |  | 1. Lungimea–22600mm 2.Lățimea–650mm 3.Înălțimea–440mm 4.Greutatea–5332kg 5.GOST 22687.0 - 85 6.Volumul betonului – 1,9 m³ 7.Volumul geometric – 6,4636 m³ |

# Prețul estimativ:500 000 lei fără TVA

# Prețul estimativ:600 000 lei cu TVA