2.1.2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.1

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția nr.2

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme /Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de reparație secția Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.1. Et.3. Biroul Asistentă Superioră |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,32 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 17,32 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,32 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului | m2 | 17,32 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 17,32 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,32 |
| 7 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi | m2 | 17,32 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 40,00 |
| 9 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (uși.). | m2 | 2,00 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 40,00 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 40,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 40,00 |
| 15 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților, pe glet de ipsos, în 2 straturi | m2 | 40,00 |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură | m2 | 2,64 |
| 17 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,00 |
| 18 | RpCO22A | Montarea ușilor interioare, gata confecționate din lemn, simple, confecționate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 2,00 |
| 19 | CK33C | Broasca aplicată sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 20 | CK33B | Miner din tablă cromată la ușile din lemn. | buc | 2,00 |
| 21 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tîmplarie din lemn.(pervaz la fereastră) | m2 | 1,80 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,32 |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pardosele | m2 | 17,32 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,32 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,32 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curațate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,32 |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de ușa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.2. Et.3. Depozit Asistenta Superioră |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 35 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 37 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși.). | m2 | 2,00 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 45 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 46 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în douaă straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 47 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(pervaz la fereastră) | m2 | 1,20 |
| 48 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natura. | m2 | 2,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 49 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.3. Et.3. Birou medic psihiatru narcolog nr.1 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului | m2 | 17,00 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 58 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabilă. | m2 | 48,00 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 65 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tîmplarie din lemn.(ușa) | m2 | 5,00 |
| 66 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 67 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 68 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tîmplarie din lemn.(pervaz la fereastră) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 69 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.4. Et.3. Birou Psiholog |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 72 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 73 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 78 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 85 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(ușa) | m2 | 5,00 |
| 86 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 87 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 88 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 89 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.5. Et.3. Birou medic psihiatru narcolog nr.2 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 90 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 93 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 98 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 99 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 105 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(ușa) | m2 | 5,00 |
| 106 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 107 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 108 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mată sau lucioasă executate pe suprafețe plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 109 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 110 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 112 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 114 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curațate, inclusiv pervazurile din PVC, în încaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 115 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de ușa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.6. Et.3. Ospatărie |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 52,30 |
| 117 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 52,30 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,30 |
| 119 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 52,30 |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 52,30 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 52,30 |
| 122 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 52,30 |
|  |  | 1.6.2. Pereți |  |  |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 72,00 |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre). | m2 | 1,00 |
| 125 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 72,00 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 72,00 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 72,00 |
| 130 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 72,00 |
| 131 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 10,00 |
| 132 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 8,00 |
| 133 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 12,00 |
| 134 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,00 |
| 135 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, l = 60 cm | m | 1,00 |
|  |  | 1.6.3. Pardosele |  |  |
| 136 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 52,00 |
|  |  | 1.7. Et.3. Bufet |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 137 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.7.2. Pereți |  |  |
| 144 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 18,00 |
| 145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 18,00 |
| 146 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,00 |
| 147 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 18,00 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 18,00 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |
| 151 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 152 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 153 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,20 |
|  |  | 1.8. Et.3. Grup Sanitar Personal Medical |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 155 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 156 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 157 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 160 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.8.2. Pereți |  |  |
| 161 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 162 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 163 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
|  |  | 1.9. Et.3. Hol |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 47,25 |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 47,25 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,25 |
| 167 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,25 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 47,25 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 47,25 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,25 |
|  |  | 1.9.2. Pereți |  |  |
| 171 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 70,00 |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 70,00 |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 174 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,00 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 70,00 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 70,00 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | 1.9.3. Pardosele |  |  |
| 178 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie. | m2 | 6,00 |
| 179 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 6,00 |
| 180 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 74,00 |
|  |  | 1.10. Et.2. Grup Sanitar Barbați |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavan |  |  |
| 181 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 182 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 184 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.10.2. Pereți |  |  |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 29,00 |
| 189 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 29,00 |
| 190 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,00 |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,00 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 29,00 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 29,00 |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,00 |
| 195 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 196 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 197 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 32,00 |
| 198 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 32,00 |
| 199 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm | buc | 1,00 |
| 200 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,50 |
| 201 | SB09E | Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canali-zare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 202 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.10.3. Pardosele |  |  |
| 203 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie. | m2 | 3,50 |
| 204 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,50 |
| 205 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 3,50 |
|  |  | 1.10.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 206 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 207 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 208 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 209 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 210 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
|  |  | 1.11. Et.2. Baie |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavan |  |  |
| 211 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 17,00 |
| 212 | CK28B | Montarea lambriurilordin mase plastice la tavan | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.11.2. Pereți |  |  |
| 213 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 214 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 16,00 |
| 215 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.12. Et.2. Grup Sanitar Femei |  |  |
|  |  | 1.12.1. Tavan |  |  |
| 216 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 217 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 219 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.12.2. Pereți |  |  |
| 223 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 224 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 225 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 226 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm | buc | 1,00 |
| 227 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,50 |
| 228 | SB09E | Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canali-zare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 1.12.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 229 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 230 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
|  |  | 1.13. Salon Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.13.1. Tavan |  |  |
| 231 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,30 |
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,30 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,30 |
| 234 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,30 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,30 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,30 |
| 237 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,30 |
|  |  | 1.13.2. Pereți |  |  |
| 238 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 239 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 240 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 241 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 245 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 246 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 247 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 248 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.13.3. Pardosele |  |  |
| 249 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.14. Salon Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.14.1. Tavan |  |  |
| 250 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 251 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 252 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 253 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.14.2. Pereți |  |  |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 258 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 259 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 260 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 264 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 265 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 266 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 267 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.14.3. Pardosele |  |  |
| 268 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.15. Salon Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.15.1. Tavan |  |  |
| 269 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 270 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 271 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 272 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 273 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 275 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.15.2. Pereți |  |  |
| 276 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 277 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 283 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 284 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 285 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 286 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.15.3. Pardosele |  |  |
| 287 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.16. Salon Nr.4 |  |  |
|  |  | 1.16.1. Tavan |  |  |
| 288 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 289 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 291 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 292 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 294 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.16.2. Pereți |  |  |
| 295 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 296 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 297 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 298 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 299 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 302 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 303 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 304 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 305 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.16.3. Pardosele |  |  |
| 306 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 307 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 308 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 309 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extr | m2 | 17,00 |
| 311 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 312 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.17. Salon Nr.5 |  |  |
|  |  | 1.17.1. Tavan |  |  |
| 313 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 314 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 316 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.17.2. Pereți |  |  |
| 320 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 321 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 322 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 324 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 326 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 327 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 328 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 329 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 330 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.17.3. Pardosele |  |  |
| 331 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.18. Salon Nr.6 |  |  |
|  |  | 1.18.1. Tavan |  |  |
| 332 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 333 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 334 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 335 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 336 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.18.2. Pereți |  |  |
| 339 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 340 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 341 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 343 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 346 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 347 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 348 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 349 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.18.3. Pardosele |  |  |
| 350 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 351 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 352 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 353 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 355 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 356 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.19. Salon Nr.7 |  |  |
|  |  | 1.19.1. Tavan |  |  |
| 357 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 358 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 359 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 360 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.19.2. Pereți |  |  |
| 364 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 365 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 2,00 |
| 366 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. | m2 | 2,00 |
| 367 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 368 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 370 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 371 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 372 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 373 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 374 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 375 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.19.3. Pardosele |  |  |
| 376 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 377 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 378 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 379 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 381 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 382 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.20. Salon Nr.8 |  |  |
|  |  | 1.20.1. Tavan |  |  |
| 383 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 384 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 385 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 386 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 387 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 389 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.20.2. Pereți |  |  |
| 390 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 391 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 392 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 393 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 394 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 396 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 397 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 398 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 399 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 400 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.20.3. Pardosele |  |  |
| 401 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.21. Salon Nr.9 |  |  |
|  |  | 1.21.1. Tavan |  |  |
| 402 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 403 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 404 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 405 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 406 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 407 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 408 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.21.2. Pereți |  |  |
| 409 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 410 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,00 |
| 411 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 412 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 413 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 414 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 416 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 417 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 418 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 419 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 420 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.21.3. Pardosele |  |  |
| 421 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 422 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 423 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 424 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 426 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 427 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.22. Salon Nr.10 |  |  |
|  |  | 1.22.1. Tavan |  |  |
| 428 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 429 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 430 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 431 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 432 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 434 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.22.2. Pereți |  |  |
| 435 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 436 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 437 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 438 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 439 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 440 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 442 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 443 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 444 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 445 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 446 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.22.3. Pardosele |  |  |
| 447 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.23. Salon Nr.11 |  |  |
|  |  | 1.23.1. Tavan |  |  |
| 448 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 449 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 450 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 451 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 452 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 453 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 454 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.23.2. Pereți |  |  |
| 455 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 456 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 457 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 458 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 459 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 460 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 461 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 463 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 464 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 465 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 466 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 467 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.23.3. Pardosele |  |  |
| 468 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.24. Salon Nr.12 |  |  |
|  |  | 1.24.1. Tavan |  |  |
| 469 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 470 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 471 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 472 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 473 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 474 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 475 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.24.2. Pereți |  |  |
| 476 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 477 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 478 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 479 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 480 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 481 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 482 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 483 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 484 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 485 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 486 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 487 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 488 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.24.3. Pardosele |  |  |
| 489 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.25. Salon Nr.13 |  |  |
|  |  | 1.25.1. Tavan |  |  |
| 490 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 491 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 492 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 493 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 494 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 495 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 496 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.25.2. Pereți |  |  |
| 497 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 498 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 499 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 500 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 501 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 502 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 503 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 504 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 505 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 506 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 507 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 508 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.25.3. Pardosele |  |  |
| 509 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.26. Salon Nr.14 |  |  |
|  |  | 1.26.1. Tavan |  |  |
| 510 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 511 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 512 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 513 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 514 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 515 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 516 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.26.2. Pereți |  |  |
| 517 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 518 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 519 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 520 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 521 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 522 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 524 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 525 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 526 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 527 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 528 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.26.3. Pardosele |  |  |
| 529 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 17,00 |
| 530 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 16,00 |
| 531 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 17,00 |
| 532 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,00 |
| 533 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 534 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,00 |
| 535 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.27. Et.2 Vestiar |  |  |
|  |  | 1.27.1. Tavan |  |  |
| 536 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 537 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 538 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 539 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 540 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 541 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 542 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.27.2. Pereți |  |  |
| 543 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 544 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 545 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 546 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 547 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 548 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 549 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 550 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 551 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 552 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 553 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 554 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.27.3. Pardosele |  |  |
| 555 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.28. Birou asistenta medicala |  |  |
|  |  | 1.28.1. Tavan |  |  |
| 556 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 557 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 558 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 559 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 560 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 561 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 562 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.28.2. Pereți |  |  |
| 563 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 564 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). | m2 | 1,20 |
| 565 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 566 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 567 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 568 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 569 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 570 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 571 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 572 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 573 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 574 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 575 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.28.3. Pardosele |  |  |
| 576 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.29. Birou Neurolog |  |  |
|  |  | 1.29.1. Tavan |  |  |
| 577 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 578 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 579 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 580 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 581 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 582 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 583 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.29.2. Pereți |  |  |
| 584 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 585 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la ferestre). | m2 | 1,20 |
| 586 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 587 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 588 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,00 |
| 589 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 590 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 591 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 592 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 593 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 594 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
| 595 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.29.3. Pardosele |  |  |
| 596 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 16,00 |
|  |  | 1.30. Sala de tratament |  |  |
|  |  | 1.30.1. Tavan |  |  |
| 597 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,00 |
| 598 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,00 |
| 599 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 600 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,00 |
| 601 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,00 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 603 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.30.2. Pereți |  |  |
| 604 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 22,40 |
| 605 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 10,00 |
| 606 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, exe-cutate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T. | m2 | 22,40 |
| 607 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 22,40 |
| 608 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 609 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
|  |  | 1.30.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 610 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 611 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 612 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.31. Et.2 Hol |  |  |
|  |  | 1.31.1. Tavan |  |  |
| 613 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 47,25 |
| 614 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 47,25 |
| 615 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,25 |
| 616 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,25 |
| 617 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 47,25 |
| 618 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 47,25 |
| 619 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,25 |
|  |  | 1.31.2. Pereți |  |  |
| 620 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 70,00 |
| 621 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 70,00 |
| 622 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,00 |
| 623 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 70,00 |
| 624 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 625 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 70,00 |
| 626 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
| 627 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 5,28 |
| 628 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 1,50 |
|  |  | 1.31.3. Pardosele |  |  |
| 629 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 74,00 |
|  |  | 1.32. Scari Et.3 Ieșire |  |  |
|  |  | 1.32.1. Tavan |  |  |
| 630 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 30,00 |
| 631 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 30,00 |
| 632 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 633 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,00 |
| 634 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,00 |
| 635 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 30,00 |
| 636 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,00 |
|  |  | 1.32.2. Pereți |  |  |
| 637 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din metal.(usa) | m2 | 16,00 |
| 638 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 639 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 10,00 |
| 640 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 20,00 |
|  |  | 1.32.3. Trepte/Contratrepte |  |  |
| 641 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice sectia Nr.2 |  |  |
| 642 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire) | buc | 73,00 |
| 643 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 74,00 |
| 644 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 1,00 |
| 645 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereți din beton simplu de 5x50 cmp | m | 72,00 |
| 646 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos | buc | 72,00 |
| 647 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu. | buc | 31,00 |
| 648 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla | buc | 42,00 |
| 649 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate. | buc | 44,00 |
| 650 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 10,00 |
| 651 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. | buc | 2,00 |
| 652 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC,avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 210,00 |
| 653 | RpEE20A | Montare conector farbox | buc | 120,00 |
| 654 | RpEA01A | Montarea canal de protectie 20x20 din policlorura de vinil PVC, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 3,00 |
| 655 | RpEA01A | Montarea canal de protectie 40x40 din policlorura de vinil PVC, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 50,00 |
| 656 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pentru 12 locuri | buc | 3,00 |
| 657 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pine la 32 A | buc | 16,00 |
| 658 | RpEG06A | Cutii de distributie | buc | 9,00 |