| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Piloni din beton |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,000 |
| 2 |  | Stilp din beton armat SV 95 | buc | 1,000 |
| 3 |  | Stilp din beton armat SV 105 | buc | 4,000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,000 |
| 5 | 08-02-364-1 | Consola pentru corpul de iluminat tip К1П-10-10 sau analog, inclusiv costul consolei | buc | 5,000 |
| 6 |  | Clema ХП220 pentru prinderea consolei К1П | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat cu lampi LED 18,4 W/IP-65/ 220B/ flux luminos 2406 Lm tip Schreder VOLTANA EVO 1 / 5270 / 8 OSLON SQUARE GIANT @700mA NW / 481232 sau analog | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Sigurante fuzibile ППН-33 | buc | 3,000 |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,129 |
| 10 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 11 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,020 |
| 12 |  | Cablu autoportant cu conductori din aluminiu СИП-2, 1kV, HD626 S1:1996, sec. 4x25,0+1x35,0 mm2-1 | m | 145,000 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 6,000 |
| 14 |  | Clema de ancorare PA-1500 | buc | 8,000 |
| 15 |  | Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007 | buc | 10,000 |
| 16 |  | Catarama pentru banda metalica A 200 | buc | 10,000 |
| 17 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Curea de cablu CSB | 100 buc | 0,190 |
| 18 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Clema P2X 95 | 100 buc | 0,040 |
| 19 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,000 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Clema intermediara cu suport ES 1500 | 100 buc | 0,010 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Sigurante fuzibile IP 00, Inom - 16A. ППН-33 | buc | 3,000 |
| 22 |  | Limitator de impulsuri LVA-440-CS | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.