Formularul nr. 1 CAIET DE SARCINI

Formularul  de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a clădirilor (acoperișurilor) Depozitului nr.1, secțiile nr.1,2,3,4,5 din str.Uzinelor, mun.Chișinău

Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 4 294,5000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 430,4000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea stîlp de susținere din betonsau mortar de ciment | m2 | 6,0000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, | m | 56,0000 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, | m | 366,2000 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 496,1900 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 33,6000 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demolare |  |  |
|  |  | Lucrări de reparație la acoperiș |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 36,0000 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,0000 |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 74,1200 |
| 11 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. | t | 74,1200 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 74,1200 |
| 13 | RpCH06A | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) Reparații căpriori | buc | 26,0000 |
| 14 | RpCH06A | Reparatii fermelor prin înlocuirea elementelor orizontale stîlp intermediar de susținere 250 x250 x 6m 2,25 mc | buc | 6,0000 |
| 15 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea | m3 | 5,7000 |
| 16 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle100 x300 K0,01 | m2 | 4 294,5000 |
| 17 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm | m2 | 4 294,5000 |
| 18 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 386,8000 |
| 19 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 | 308,4000 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm) | m2 | 308,4000 |
| 21 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 331,3000 |
| 22 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 55,6000 |
| 23 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 55,6000 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 366,0000 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 254,0000 |
| 26 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | m | 366,0000 |
| 27 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea. | m3 | 3,2000 |
| 28 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 | 376,3200 |
| 29 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm | m2 | 429,5500 |
| 30 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 | 66,6400 |
| 31 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H10mm | m2 | 66,6400 |
| 32 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 6,8000 |
| 33 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 6,8000 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 33,6000 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 20,0000 |
| 36 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | m | 33,6000 |
|  |  | TOTAL Lucrări de reparație la acoperiș |  |  |