	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Retele de apa si canalizare (55/11-25-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Sistema B1



	1.1. Арматура



	1
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	2,99

	
	29131245031510
	Кран шаровый ф15
	buc
	1,0000
	13,195

	2
	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Кран шаровый ф25

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	29131245031512
	Кран шаровый ф25
	buc
	1,0000
	1,015

	3
	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	0,46

	
	29131245031513
	Кран шаровый ф32
	buc
	1,0000
	1,015

	4
	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	0,46

	
	29131245031514
	Кран шаровый ф40
	buc
	1,0000
	1,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Арматура
	

	1.2. Трубы и их соединения



	5
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	6,30

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	10,20

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	7,00

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	4,50

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,419

	6
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	10,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	4,20

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	10,815

	7
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	0,56

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3
	m
	1,0200
	4,08

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,0600
	0,24

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,1500
	0,60

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,0500
	0,20

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,0900
	0,36

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,024

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,038

	8
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	4,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	1,68

	
	3320517352239
	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	4,326

	9
	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	2,24

	
	25212167170508
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0
	m
	1,0200
	14,28

	
	25231567194308
	Cot din PP-R ф32
	buc
	0,0600
	0,84

	
	25231567194508
	Teu din PP-R ф32
	buc
	0,1500
	2,10

	
	25231567194608
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	0,0500
	0,70

	
	25231567194008
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	0,0900
	1,26

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,28

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,084

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0106
	0,148

	10
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	14,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	5,88

	
	3320517352238
	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	15,141

	11
	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7

	m
	
	28,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	12,04

	
	25212167170522
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7
	m
	1,0200
	28,56

	
	25231567194322
	Cot din PP-R D40
	buc
	0,0800
	2,24

	
	25231567194522
	Teu din PP-R D40
	buc
	0,7100
	19,88

	
	25231567194022
	Mufa din PP-R D40
	buc
	0,0700
	1,96

	
	25231567194622
	Reductie din PP-R D40
	buc
	0,1100
	3,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0080
	0,224

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0286
	0,801

	12
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	28,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	11,76

	
	33205173522312
	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	30,282

	13
	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4800
	0,96

	
	25212167170513
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50
	m
	1,0200
	2,04

	
	25231567194313
	Cot din PP-R ф50
	buc
	0,0800
	0,16

	
	25231567194513
	Teu din PP-R ф50
	buc
	0,7100
	1,42

	
	25231567194013
	Mufa din PP-R ф50
	buc
	0,0700
	0,14

	
	25231567194613
	Reductie din PP-R ф50
	buc
	0,1100
	0,22

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0090
	0,018

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0319
	0,064

	14
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	0,84

	
	33205173522314
	Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	2,163

	15
	
	Крепления для труб

	buc
	
	24,000



	
	6009
	Крепления для труб
	buc
	1,0000
	24,00

	16
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	58,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	9,28

	17
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	58,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	2,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema B1
	

	2. Sistema T3;T4



	2.1. Арматура



	18
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	2,30

	
	29131245031510
	Кран шаровый ф15
	buc
	1,0000
	10,15

	19
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,23

	
	29131245031511
	Кран шаровый ф20
	buc
	1,0000
	1,015

	20
	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Кран шаровый ф25

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	29131245031512
	Кран шаровый ф25
	buc
	1,0000
	2,03

	21
	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	0,92

	
	29131245031513
	Кран шаровый ф32
	buc
	1,0000
	2,03

	22
	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	0,46

	
	29131245031514
	Кран шаровый ф40
	buc
	1,0000
	1,015

	23
	SD12B
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Обратный клапан ф32

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	291312420421230
	Обратный клапан ф32
	buc
	1,0000
	1,015

	24
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Обратный клапан ф25

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	29131242042123
	Обратный клапан ф25
	buc
	1,0000
	1,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Арматура
	

	2.2. Трубы и их соединения



	25
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	5,04

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	8,16

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	5,60

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	3,60

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	0,80

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,048

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,016

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,335

	26
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	8,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	3,36

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	8,652

	27
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3

	m
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	1,26

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3
	m
	1,0200
	9,18

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,0600
	0,54

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,1500
	1,35

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,0500
	0,45

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,0900
	0,81

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,18

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,054

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,085

	28
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	9,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	3,78

	
	3320517352239
	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	9,733

	29
	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0

	m
	
	40,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	6,40

	
	25212167170508
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0
	m
	1,0200
	40,80

	
	25231567194308
	Cot din PP-R ф32
	buc
	0,0600
	2,40

	
	25231567194508
	Teu din PP-R ф32
	buc
	0,1500
	6,00

	
	25231567194608
	Reductie din PP-R ф32
	buc
	0,0500
	2,00

	
	25231567194008
	Mufa din PP-R ф32
	buc
	0,0900
	3,60

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,80

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,24

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0106
	0,424

	30
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	40,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	16,80

	
	3320517352238
	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	43,26

	31
	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	12,90

	
	25212167170522
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7
	m
	1,0200
	30,60

	
	25231567194322
	Cot din PP-R D40
	buc
	0,0800
	2,40

	
	25231567194522
	Teu din PP-R D40
	buc
	0,7100
	21,30

	
	25231567194022
	Mufa din PP-R D40
	buc
	0,0700
	2,10

	
	25231567194622
	Reductie din PP-R D40
	buc
	0,1100
	3,30

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,60

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0080
	0,24

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0286
	0,858

	32
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	30,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	12,60

	
	33205173522312
	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	32,445

	33
	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4800
	0,96

	
	25212167170513
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50
	m
	1,0200
	2,04

	
	25231567194313
	Cot din PP-R ф50
	buc
	0,0800
	0,16

	
	25231567194513
	Teu din PP-R ф50
	buc
	0,7100
	1,42

	
	25231567194013
	Mufa din PP-R ф50
	buc
	0,0700
	0,14

	
	25231567194613
	Reductie din PP-R ф50
	buc
	0,1100
	0,22

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0090
	0,018

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0319
	0,064

	34
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	0,84

	
	33205173522314
	Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	2,163

	35
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	89,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	14,24

	36
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	89,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	4,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	2.3. Материалы и изделия



	37
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,30

	
	291312420137033
	Смеситель для умывальника
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,00

	38
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	6,90

	
	2913124201350
	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге
	buc
	1,0000
	6,03

	39
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Поливочный кран

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,46

	
	29131245031535
	Поливочный кран
	buc
	1,0000
	2,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3;T4
	

	3. Sistema K1



	3.1. Трубы и их соединения



	40
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	9,60

	
	252121672016019
	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110
	m
	1,0300
	30,90

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,45

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,45

	41
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	2,50

	
	252121672016020
	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50
	m
	1,0300
	10,30

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,12

	42
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	3,20

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PVC 110x110 
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,70

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,30

	43
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	2,56

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PVC 110x50
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,56

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,24

	44
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,50

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PVC 50x50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	0,048

	45
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110

	buc
	
	18,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	5,04

	
	252315672103725
	Cot PVC 45* ф110
	buc
	1,0000
	18,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,63

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,27

	46
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,76

	
	252315672103726
	Cot PVC 90* ф50
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,096

	47
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,84

	
	252315672103730
	Dop PVC ф110
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,105

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,045

	48
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,44

	
	25231567210332
	Dop PVC ф50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,024

	49
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	25231567210373232
	Revizie PVC ф110
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,03

	50
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	3.2. Материалы и изделия



	51
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	9,40

	
	262210244276022
	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой 
	buc
	1,0100
	2,121

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	2,10

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,10

	52
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	3,70

	
	2622102438000
	Умывальник 
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,224

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,08

	53
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5500
	2,55

	
	26221024513165
	Писсуар
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	0,612

	54
	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	1,74

	
	25231267211557
	Сифон для душа
	buc
	1,0000
	6,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0045
	0,027

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,091

	55
	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	11,10

	
	28751142007858
	Душевой поддон
	buc
	1,0000
	6,18

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	6,18

	56
	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф110 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	0,29

	
	2523126721156
	Трап ф110 mm
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0045
	0,005

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	57
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,25

	
	25231267211545
	Трап ф50 mm
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,004

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema K1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


