| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb și materialelor pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | SP - 1 ABB-ACS 880-07-0880A-3. Pn-500 kW, Tn-0,4 kV (3 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan |  |  |  | 230V AC 1,1A 1420RPM |  |  |  |  |
| Axial Fan |  |  |  | 230V AC 0,51A 2450RPM |  |  |  |  |
| Gate Driver |  |  |  | BGDR-01C |  |  |  |  |
| Power supply |  |  |  | APOW-01C + NRED-61 |  |  |  |  |
| PCB (Process Control Block) |  |  |  | BPOW-01C |  |  |  |  |
| Fuse-link gG |  |  |  | 14x51 690V 4A |  |  |  |  |
| Lotul 2 | SP-5 SIEMENS SINAMICS G 120P. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Axial Fan W2E200 |  |  |  | 230V AC |  |  |  |  |
| Thermistor protection Relay |  |  |  | 24V-240V AC/DC |  |  |  |  |
| IP43 Protective grating |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuse |  |  |  | 600V 5A |  |  |  |  |
| Fuse NH3 gR |  |  |  | 690V 800A |  |  |  |  |
| Lotul 3 | SP-8 SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G 180. Pn-730 kW, Tn-6 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan R3G500 |  |  |  | 400V AC 1700RPM |  |  |  |  |
| Protective grating PFSAG |  |  |  | 140x345mm |  |  |  |  |
| Filter mat |  |  |  | 140x345mm |  |  |  |  |
| Temp mon relay |  |  |  | 3 sensors, 2 threshold values digitally adjustable -50ºC to 500ºC 24-240V AC/DC 2x1CO+ |  |  |  |  |
| Surge suppressor Varistor |  |  |  | 24-70V DC |  |  |  |  |
| Power supply |  |  |  | 700W 264V 12V 2x15V 2x15V |  |  |  |  |
| SITOP PSU100S |  |  |  | Input: 120/230V AC, output: DC24V/10A |  |  |  |  |
| GH180 6SR4 Power Cell |  |  |  | 100A |  |  |  |  |
| Fuse NH00-DIN aR |  |  |  | 80mm 1kV 225A |  |  |  |  |
| Lotul 4 | SP-10 SIEMENS SINAMICS G 130. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan |  |  |  | 230V size G |  |  |  |  |
| SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 |  |  |  | CU320-2 |  |  |  |  |
| SITOP PSU200M |  |  |  | Input: 120/230V AC, output: DC24V/5A |  |  |  |  |
| SITOR Fuse link NH3 gR |  |  |  | 850A |  |  |  |  |
| Lotul 5 | SP-12 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-400 kW, Tn-10 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Cell PF6000 HTPU-030-AC3-03 |  |  |  | 650V 30A |  |  |  |  |
| Radial ZIEHL-ABEGG RH40V-4DK 1R, PN:113280 |  |  |  | RH40V-4DK 1R, PN:113280 |  |  |  |  |
| Siemens Sirius 3UG4633-1AL30 |  |  |  | Un= 24-240 AC/DC, Contact: 1CO 10A |  |  |  |  |
| Lotul 6 | SP-13 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-500 kW, Tn-10 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Cell PH6000 HTPU-050-AC3-03 |  |  |  | 650V 50A |  |  |  |  |
| Siemens Sirius 3UG4633-1AL30 |  |  |  | Un= 24-240 AC/DC, Contact: 1CO 10A |  |  |  |  |
| Lotul 7 | SP-14 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-400 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan |  |  |  | 400V 0,6A 2580RPM |  |  |  |  |
| Driver Board |  |  |  | Driver Board |  |  |  |  |
| Lotul 8 | SP-18 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-160 kW, Tn-0,4 kV (1 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan 146X180L |  |  |  | 400V 0,62A 2390RPM |  |  |  |  |
| Power Board |  |  |  | Power Board |  |  |  |  |
| Lotul 9 | Echipamente PRA |  |  |  |  |  |  |  |
| REF615-HBFBCABC6AFAGC11G |  |  |  | REF615-HBFBCABC6AFAGC11G |  |  |  |  |
| Redresor Flatpack2 220V/2000W HE |  |  |  | Redresor Flatpack2 220V/2000W HE |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Oferta tehnică va fi însoțită de eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrată, de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător şi autentificată (ştampilată şi semnată), pentru fiecare tip de cablu ofertat. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________