Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-SI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-6
Deviz-oferta № 6-1-6
Cazangerie. Semnalizarea incendiului (marca SIP)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Пожарная сигнализация					
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контрольный на 4 зоны Тирас-4П) 	buc	1,000			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Модуль релейных линий МРЛ-2)	buc	1,000			
 3	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM)	buc	1,000			
 4	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой СПТ)	buc	4,000			
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель СПР "Тирас")	buc	1,000			
 6	10-06-034-12
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Коробка УК-2П)	buc	2,000			
 7	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена)	buc	2,000			
 8	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar	buc	1,000			
 9	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,025			
 10	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене)	100 m	0,300			
 11	Pret de piata
	Кабель КПСэнг А FRLS 1х2х0,75мм2	m	15,000			
 12	Pret de piata
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2	m	10,000			
 13	Pret de piata
	Кабель бронированный ВБбШв 3х1,5мм2	m	40,000			
 14	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10х22мм)	100 m	0,250			
   		Capitolul 1.2. Охранная сигнализация					
15	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны РС-585) 	buc	1,000			
 16	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура)	buc	1,000			
 17	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 	buc	1,000			
 18	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1,000			
 19	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar	buc	1,000			
 20	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик)	compl.	1,000			
 21	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик комбин. ИК + разбитие)	buc	1,000			
 22	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc	3,000			
 23	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена)	buc	2,000			
 24	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,030			
 25	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене)	100 m	0,400			
 26	Pret de piata
	Кабель  COR-6	m	20,000			
 27	Pret de piata
	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 АС/R-LS	m	10,000			
 28	Pret de piata
	Кабель бронированный ВБбШв 3х1,5мм2	m	40,000			
 29	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10х22мм)	100 m	0,300			
 30	08-02-406-1
	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,001			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
		Capitolul 2.1. Пожарная сигнализация					
31	Цена поставщика
	Прибор приемно-кортр. пожарный на 4 шлейфов Тирас-4П	buc	1,000			
 32	Цена поставщика
	 Модуль релейных линий  МРЛ-2	buc	1,000			
 33	Цена поставщика
	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	buc	1,000			
 34	Цена поставщика
	Извещатель пожарный тепловой СПТ "Тирас" 	buc	4,000			
 35	Цена поставщика
	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"	buc	1,000			
 36	Цена поставщика
	Сирена SA-913	buc	2,000			
 37	Цена поставщика
	Аккумулятор 12 В, 7Ач 	buc	1,000			
 38	Цена поставщика
	Огнетушитель углекислотный	buc	1,000			
   		Capitolul 2.2. Охранная сигнализация					
39	Цена поставщика
	Контрольная панель на 4 зоны РС585	buc	1,000			
 40	Цена поставщика
	Клавиатура РК-5501Е 1Н	buc	1,000			
 41	Цена поставщика
	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000			
 42	Цена поставщика
	Аккумулятор 12 В, 7Ач 	buc	1,000			
 43	Цена поставщика
	Радиопередатчик АTS-100	compl.	1,000			
 44	Цена поставщика
	Датчик комбинированный ИК + разбитие	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Датчик магн.-конт. 	buc	3,000			
 46	Цена поставщика
	Сирена с проблесковым маяком НС-103	buc	2,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

		
	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)