| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea - Teacă de protecție (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teacă de protecție 4.819.016-07 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Marca metalului | Lungimea, mm | Greutatea, kg | PN, MPa | Viteza maximă a fluidului, m/s abur |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12X18H10T | 200 | 1,25 | 50 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Filetul tecilor trebuie să fie M33x2; - În anexa 1 este prezentată schița ceții de protecție; - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________