Reparația  capitală  la  cladirea  administrativă                                                                         Partea nr.2 a primariei din  s. Șirăuți,  raionul  Briceni.

Catalog de preţuri unitare (Formularul nr.5)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj 1.1. Termoficare |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Cazan TIS UNI N 75kW | buc |  |
|  | 01 | Cazan TIS UNI N 75kW | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Stabilizator de tensiune DVR - 350VA | buc |  |
|  | 02 | Stabilizator de tensiune DVR - 350VA | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret furnizor | Automatizare penru cazan ST 28 ZPID | buc |  |
|  | 03 | Automatizare pentru cazan ST 28 ZPIO | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret furnizor | Vas expansiune 100 l | buc |  |
|  | 04 | Vas expansiune 100 l | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret furnizor | Valva anti - condens cu 3 cai ICMA DN 32G1 1/4 M55* | buc |  |
|  | 05 | Valva anti - condens cu 3 cai ICMA DN 32G1 1/4M55* | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret furnizor | Pompa circulatie contur primar | buc |  |
|  | 06 | Pompa circulatie contur primar | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Pompa circulatie GREENPRO RS 32/6 - 180 EAD | buc |  |
|  | 07 | Pompa circulatie GREENPRO RS 32/6 - 180 EAD | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Dulap de control si semnalizare incorporat 1150*580*110 | buc |  |
|  | 08 | Dulap de ontrol si semnalizare incorporat 1150*580*110 | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Teava cos de fum inox izolata D 180/250mm 1М н/н - 14 buc. | m |  |
|  | 09 | Teava cos de fum inox izolata D 180/250mm 1M - 14 buc | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Teu cos de fum inox izolat 45* D 180/250 н/н | buc |  |
|  | 10 | Teu cos de fum inox izolat 45* D 180/250 | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Reductia cos de fum inox izolat D 180/161 | buc |  |
|  | 11 | Reductia cos de fum inox izolat D 180/161 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Conus cos de fum inox izolat D 180/250 | buc |  |
|  | 12 | Conus cos de fum inox izolat D 180/250 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Capac cos de fum inox izolat D 250 | buc |  |
|  | 13 | Capac cos de fum inox izolat D 250 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Fixator teava pe central D 250 | buc |  |
|  | 14 | Fixator teava pe central D 250 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Electricitatea |  |  |
| 15 | 5550086-31 | Dulap de distributie | buc |  |
|  | 5550086-31 | Dulap de distributie interior | buc | 1,0000 |
| 16 | 555-100011-6 | Separator de sarcina BH32/3P/100A | buc |  |
|  | 1-6 | Separator de sarcina BH32/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 17 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc |  |
|  | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B | buc | 1,0000 |
| 18 | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc |  |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 1,0000 |
| 19 | 555023 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/C40 | buc |  |
|  | 55502 | Intrerupator automat BA47-29/1/C40 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Termoficare |  |  |
| 20 | IA02A | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818438 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,2250 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1250 |
|  | 2412127330002 | Miniu de plumb de inalta dispersie | kg | 0,1000 |
|  | 2430116101680 | Chit mangan | kg | 0,1400 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,4800 |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,1000 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,6900 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2000 |
| 21 | 08-01-080-1 | Stabilizator de tensiune DVR - 350VA ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
| 22 | 11-03-011-01 | Automatizare pentru cazan ST 28 ZPIO ( se include numa manopera ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
| 23 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 24 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( valva anti - condens cu 3 cai ICMA DN 32G1 1/4M55* ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
| 25 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 26 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  |  | 2.2. Electricitatea |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 28 | 555000216-8 | -Bara N ШНИ-8х12-16-КС-C | buc |  |
|  | 55500016-8 | -Bara N ШНИ-8х12-16-КС-C | buc | 1,0000 |
| 29 | 555000216-8 | -Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж | buc |  |
|  | 55500216-8 | -Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж | buc | 1,0000 |
| 30 | 6-8 | Sina DIN | buc |  |
|  | 00216-8 | Sina DIN | buc | 1,0000 |
| 31 | 8236 | Sina Forc | buc |  |
|  | 002161 | Sina FORK | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 34 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
| 35 | 336009-129-18 | Priza interna | buc |  |
|  | 336009-129-18 | Priza interna 2P+PE | buc | 1,0000 |
| 36 | 336009-18 | Rama pentru priza 2P | buc |  |
|  | 3329-18 | Rama pentru Priza 2P | buc | 1,0000 |
| 37 | 33600 | Rama pentru priza 3P | buc |  |
|  | 339-129 | Rama pentru Priza 3P | buc | 1,0000 |
| 38 | 337003-072 | Cutie pentru prize si intrerupatoare interioare | buc |  |
|  | 337003-072 | Cutie pentru prize si intrerupatoare adinca | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe pod cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
| 40 | 334101025-12 | Corp de iluminat 595x595 | buc |  |
|  | 334101025-12 | Corp de iluminat 48W 595x595 aparent | buc | 1,0000 |
| 41 | 334101025-12 | Corp de iluminat 595x595 pentru pod elastic | buc |  |
|  | 3341010 | Corp de iluminat 48W 595x595 pentru pod elastic | buc | 1,0000 |
| 42 | 515665221 | Rama de montare a corpurilor de iluminat pe pod elastic | buc |  |
|  | 3310 | Rama de montare a corpurilor de iluminat pe pod elastic | buc | 1,0000 |
| 43 | 5156652 | Clipsa montaj profil | buc |  |
|  | 33103 | Clipsa profil | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| 45 | 33600173-180 | Intrerupator cu 1 clapa interior | buc |  |
|  | 33600173-180 | Intrerupator cu 1 clapa interior | buc | 1,0000 |
| 46 | 33603-180 | Intrerupator cu 2 clape interior | buc |  |
|  | 600173-180 | Intrerupator cu 2 clape interior | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( se include numa manopera ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
| 48 | 333212 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m |  |
|  | 3332124-0122 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 1,0000 |
| 49 | 3332124-012 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 | m |  |
|  | 3332124-012 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |
| 50 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 51 | 441000-1559 | Tub gofrat ПВХ d=16mm | m |  |
|  | 44100 | Tub gofrat ПВХ d= 16mm | m | 1,0000 |
| 52 | 441000-1559 | Tub gofrat ПВХ d=32mm | m |  |
|  | 441000-1559 | Tub gofrat ПВХ d= 32mm | m | 1,0000 |
| 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm ( se include numa manopera ) | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
| 54 | 854 | Otel rotund D=16mm, L=3m | buc |  |
|  | 141412 | Otel rotund D=16mm, L=3m | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm ( se include numa manopera ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
| 56 | 46528 | Otel rotund D=10mm | m |  |
|  | 618 | Otel rotund D=10mm | m | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii 3.1. Lucrari exterioare 3.1.1. Cos de fum |  |  |
| 57 | CO12D | Teava din inox izolata montata pentru cos de fum, avind diametrul de 180/250 mm ( se include numa manopera ) | m |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,4000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
| 58 | RpIA10B | Montarea teului inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/250 mm ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,5000 |
| 59 | RpIA10B | Montarea reductiei inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/161 mm ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,5000 |
| 60 | RpIA10B | Montarea conusulu inox la cosurile de fum , cu diametrul 180/250 mm ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,5000 |
| 61 | RpIA10B | Montarea capacului inox la cosurile de fum , cu diametrul 250 mm ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,5000 |
|  |  | 3.1.2. Electricitatea |  |  |
| 62 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
| 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | 3.2. Lucrari interioare 3.2.1. Etajul I 3.2.1.1. Birouri 3.2.1.1.1. Pereti |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| 66 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 71 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 72 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.2.1.1.2. Tavan |  |  |
| 76 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 0,9000 |
|  | 2523156720054 | Tesatura de poliester | m2 | 1,0500 |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 5,3300 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1226 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003836 | Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW | h-ut | 0,0161 |
|  |  | 3.2.1.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 79 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 80 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  |  | 3.2.1.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 81 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 15 buc 1100*1530 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 82 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 83 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 84 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 900*2100 - 8 buc. ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  |  | 3.2.1.2. Hol 3.2.1.2.1. Pereti |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| 87 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 92 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 93 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.2.1.2.2. Tavan |  |  |
| 97 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 0,9000 |
|  | 2523156720054 | Tesatura de poliester | m2 | 1,0500 |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 5,3300 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1226 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003836 | Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW | h-ut | 0,0161 |
|  |  | 3.2.1.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 100 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 101 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( placi portalanat antiderapante de calitate inalta ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 102 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.2.1.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 103 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 2 buc | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 104 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 105 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 106 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi ( profil aluminiu cu geam termopan si cu framuga ) placate cu sandwichi 24 mm si geam termopan Wezet, profil min. 3 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm - inter, 70 mm - ext, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere - deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti, prag trecere - aluminiu, sistem de inchidere ( miner, yala, min. 3 chei ), opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere - 2 buc. | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  |  | 3.2.2. Etajul II 3.2.2.1. Sala de sedinta 3.2.2.1.1. Pereti |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 108 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| 109 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 114 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 115 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.2.2.1.2. Tavan |  |  |
| 119 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 0,9000 |
|  | 2523156720054 | Tesatura de poliester | m2 | 1,0500 |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 5,3300 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1226 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003836 | Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW | h-ut | 0,0161 |
|  |  | 3.2.2.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 122 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 123 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( placi portalanat antiderapante de calitate inalta ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 124 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.2.2.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 125 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 4 buc. ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 126 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 127 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 128 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 1450x2150 - 1 buc. ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  |  | 3.2.2.2. Birouri 3.2.2.2.1. Pereti |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| 131 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 137 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
| 138 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.2.2.2.2. Tavan |  |  |
| 141 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 0,9000 |
|  | 2523156720054 | Tesatura de poliester | m2 | 1,0500 |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 5,3300 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1226 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003836 | Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW | h-ut | 0,0161 |
|  |  | 3.2.2.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 144 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 145 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  |  | 3.2.2.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 146 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1100*1530, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 1100*1530 mm - 11 buc | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 147 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 148 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| 149 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( USI MDF 900x2240 - 2 buc, 1360x2130 - 5 buc ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  |  | 3.2.2.3. Hol, rampa de scari 3.2.2.3.1. Pereti |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 151 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| 152 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 157 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 158 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor" | m2 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.2.2.3.2. Tavan |  |  |
| 162 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 0,9000 |
|  | 2523156720054 | Tesatura de poliester | m2 | 1,0500 |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 5,3300 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1226 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003836 | Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW | h-ut | 0,0161 |
|  |  | 3.2.2.3.3. Раrdoseli |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betonocontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
| 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 165 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 166 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi gresie antiderapanta si de calitatea inalta ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 167 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.2.2.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 168 | CK57F | Instalarea glasvanduri din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi ( 1730*2300, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, 2 buc 1730*2300 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
|  |  | 3.2.3. Termoficarea |  |  |
| 169 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
| 170 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 171 | IB06A | Radiatoare din fonta, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Exlusiv radiator) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 172 | pret de piata | Radiatoare din fonta, 500/94 - 10 sectii | buc |  |
|  | 28221157000002610 | Radiatoare din fonta, 500/94 - 10 sectii | buc | 1,0000 |
| 173 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28221157080011 | Element de sustinere (подставочная консоль) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 174 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 145751001 | Термостатическмй комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15 | set | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 175 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( кран шровый д 40) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510040 | Robinet cu mufa - кран шаровый д 40 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 176 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( кран шровый д 32 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510032 | Robinet cu mufa - кран шаровый д 32 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 177 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR PN20 d40*5,4 ( k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 40*40*40 - 8 buc; cot PPR 40*40 - 16buc ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167100040 | Teava din PPR d40 | m | 1,0300 |
| 178 |  | Clema dn 40 ppr | buc |  |
|  | 32 | Clema dn 40 ppr | buc | 1,0000 |
| 179 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN20 d32*5,4 ( k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 32*20*32 - 12 buc; cot PPR 32*32 - 12 buc ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2521216710002 | Teava din PPR d32 | m | 1,0300 |
| 180 |  | Clema dn 32 ppr | buc |  |
|  | 33 | Clema dn 32 ppr | buc | 1,0000 |
| 181 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 25*20*25 - 14 buc) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25 | m | 1,0300 |
| 182 |  | Clema dn 25 ppr | buc |  |
|  | 39 | Clema dn 25 ppr | buc | 1,0000 |
| 183 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR PN20 d 20*3,4 ( k= 1,3 на фитинги ) ( cot PPR 20*20 - 80 buc ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 | m | 1,0300 |
| 184 |  | Clema dn 20 ppr | buc |  |
|  | 38 | Clema dn 20 ppr | buc | 1,0000 |
| 185 | IC50B | Raord olandez PPR 20*1/2 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez 20*1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 186 | IC50C | Racord olandez PPR 40*11/4 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274119052 | Racord olandez PPR 40*1 1/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 187 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический спускник воздуха д 15 ) Airvent 3/8 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " автоматический спускник воздуха д 15 | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 188 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 35 mm si grosimea 9 mm ( короб теплоизоляционный трубчатый Armaflex толщ. 9 мм с самоклеющейся лентой для швов ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 332051735223935 | Termoizolatie conducte gr. 9 mm d = 35 mm | m | 1,0300 |
| 189 | IC30E | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156713800114 | Cot din fonta 1 1/4 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0250 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0500 |
| 190 | IC30O | Teu din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 25231567138001114/ | Teu din fonta 1 1/4 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0390 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0780 |
| 191 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 192 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |

Președintele grupului de lucru:

Primarul s. Șirăuți                                 semnat electronic                                         Roman ZOTA

L.Ş.