Anexa nr.2

la Documentația standard nr. 69

din 7mai  2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: Alimentarea  cu  apă, evacuarea  și  epurarea  apelor  uzate  din satul Corten, raionul Taraclia  (Rețele de apă, etapa 2).

(se indicăobiectulachiziției)
 prin procedura de achiziție    Licitație deschisă

(tipulprocedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul cătreplanul de achizițiipublice publicat: corten.md

- Denumireaautoritățiicontractante: Primaria s.Corten

- IDNO: 1007601007701

- Adresa: s. Corten,  str.Chirov 8A

- Numărul de telefon/fax: 029172286,  078858089

- Adresa de e-mail șipagina web oficialăa autoritățiicontractante: primaria@mail.ru

- Adresa de e-mail saupagina web oficialăde la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de atribuire: documentația  de  atribuire  este  anexată  în  cadrul  procedurii  în  SIA RSAP

- Tipulautoritățiicontractanteșiobiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiuneacăautoritateacontractantăeste o autoritatecentrală de achizițiesaucăachizițiaimplică o altăformă de achizițiecomună): autoritatea contractanta este  o autoritatea  centrală de achiziţie

- Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe la procedura de achizițieprivindprestarea/executareaurmătoarelorservicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificareatehnicădeplinăsolicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se vaindica pentru fiecare lot înparte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 |  | Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Corten, raionul Taraclia (Rețele de apă, etapa 2) | proiect | 1 |  | Conform caietului de sarсini | 6981330.03 f/tva |  |
|  |  | Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017/24 (Etapa II) |  |  |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |
|  |  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (скв.1242) (marca REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 31,32 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | m3 | 63,90 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) | m3 | 1 507,00 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 417,00 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 16,69 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | 100 m3 | 16,69 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 32,00 |  |  |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Водоровод. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |
| 11 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,РN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента) | m | 4 646,00 |  |  |
| 12 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка) | m | 4 646,00 |  |  |
| 13 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 4 646,00 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100) | buc | 32,00 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100 | buc | 32,00 |  |  |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100) | buc | 26,00 |  |  |
| 17 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Фланец под пожарный гидрант Ф125) | buc | 14,00 |  |  |
| 18 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) | buc | 50,00 |  |  |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100) | buc | 50,00 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) | buc | 10,00 |  |  |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный) | buc | 14,00 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100) | buc | 9,00 |  |  |
| 25 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. ( Седелки Ф110х1" (отвод седловой)) | buc | 213,00 |  |  |
| 26 | IC44D adaptat | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) | buc | 54,00 |  |  |
| 27 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)) | m | 180,00 |  |  |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.) | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.) | buc | 12,00 |  |  |
| 30 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.) | buc | 9,00 |  |  |
| 31 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 60гр.) | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 90гр.) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, сети) | m3 | 1,82 |  |  |
| 34 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, в колодцах) | m3 | 2,00 |  |  |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) (29+21)x0.5 | m2 | 25,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Земляные работы под колодцы |  |  |  |  |
| 36 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) | 100 m3 | 3,00 |  |  |
| 37 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,11 |  |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,17 |  |  |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 40,17 |  |  |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,61 |  |  |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,61 |  |  |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 43 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 178,50 |  |  |
| 44 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев |  |  |  |  |
| 46 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,25 |  |  |
| 47 | Pret | КЦД -15 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret | КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | 1,77 |  |  |
| 54 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (20 buc.) | m3 | 27,60 |  |  |
| 55 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,33 |  |  |
| 56 | Pret | КЦД -15 | buc | 20,00 |  |  |
| 57 | Pret | КЦД -20 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret | КЦ-15-9 | buc | 20,00 |  |  |
| 59 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 20,00 |  |  |
| 60 | Pret | КЦ-20-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret | КЦП-1-15-1 | buc | 4,00 |  |  |
| 62 | Pret | КЦП-1-15-2 | buc | 16,00 |  |  |
| 63 | Pret | КЦП-1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret | КЦО-1 | buc | 21,00 |  |  |
| 65 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, T | buc | 20,00 |  |  |
| 66 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret | Scoabe din otel | kg | 144,50 |  |  |
| 68 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,145 |  |  |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,145 |  |  |
| 70 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 | 5,50 |  |  |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=1027m2 L=1712m (foaia 210A) |  |  |  |  |
| 72 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 3 424,00 |  |  |
| 73 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия) | m3 | 61,62 |  |  |
| 74 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 3,59 |  |  |
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 1,90 |  |  |
| 76 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 380,00 |  |  |
| 77 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) | 100 m3 | 1,90 |  |  |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) | 100 m3 | 1,90 |  |  |
| 79 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Укладка песка толщ.0,10м) | m3 | 102,70 |  |  |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) | m3 | 128,40 |  |  |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 | 128,40 |  |  |
| 82 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,30 |  |  |
| 83 | DB16H k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон H=0.06 m) k=1.5 | m2 | 1 027,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия S=214m2 |  |  |  |  |
| 84 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 | 59,92 |  |  |
| 85 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 21,40 |  |  |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) | m3 | 19,26 |  |  |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 | 19,26 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Вскрытие и восстановление бетонного покрытия покрытия S=91m2 |  |  |  |  |
| 88 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка бетонного покрытия) | m3 | 9,10 |  |  |
| 89 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (щебня) | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=0,1m) | m3 | 9,10 |  |  |
| 91 | DC05C | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Бетонное покрытие дорог) h=0.1m (к=0,5) | m2 | 91,00 |  |  |
| 92 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 93 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 28,00 |  |  |
| 94 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 95 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Cнятие и укладка бетонных плит 2,25х2,5х0,08м, 130 шт. S=731.25 m2 |  |  |  |  |
| 96 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 731,25 |  |  |
| 97 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 73,13 |  |  |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) | m3 | 36,56 |  |  |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 | 36,56 |  |  |
| 100 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08 - ранее демонтированные) (130 шт. - 5%=124 шт.) | buc | 124,00 |  |  |
| 101 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08, 5% от 130=6 шт.) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Cнятие и укладка бетонной плитки 2,2 м2 |  |  |  |  |
| 102 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 2,20 |  |  |
| 103 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 2,20 |  |  |
| 104 | Dl112 k=2 | (piatra sparta Н=12-10=2cm, k=2 se scade) Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -2,20 |  |  |
| 105 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (cu reutilizarea placilor demontate) | m2 | 2,09 |  |  |
| 106 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (5% noua) | m2 | 0,11 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 107 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm H=1,25м | buc | 14,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei | Пожарный гидрант ф125 H=1,25м | buc | 14,00 |  |  |

Intocmit E.Constantinova

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения) (marca REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,82 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | m3 | 11,90 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) | m3 | 236,90 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 89,20 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 3,57 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) | 100 m3 | 3,57 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |
| 7 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Трубы полиэтиленовые напорные PE100 РN16 SDR11 D32x3) | m | 1 477,00 |  |  |
| 8 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 477,00 |  |  |
| 9 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 477,00 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Кран шаровый 1/2") | buc | 426,00 |  |  |
| 11 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Переход РЕ 32х25) | buc | 213,00 |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Обратный клапан 1/2") | buc | 213,00 |  |  |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Спускной тройник Ф15х15 вентилем Ф1/2") | buc | 213,00 |  |  |
| 14 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1"х32) | buc | 213,00 |  |  |
| 15 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 25х1/2") | buc | 213,00 |  |  |
| 16 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1/2"х20) | buc | 213,00 |  |  |
| 17 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта переходная 20х25 РЕ) | buc | 213,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр) (montare, k-0,2 la manopera) | buc | 213,00 |  |  |
| 19 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Водомер) montare | buc | 213,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый 1/2" | buc | 213,00 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Водомер 1/2" С | buc | 213,00 |  |  |

Intocmit E.Constantinova

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы) (marca REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Абонентские колодцы. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) | 100 m3 | 14,63 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 29,85 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 196,17 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 196,17 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,84 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 7,84 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 5,11 |  |  |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 869,55 |  |  |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) | 100 m3 | 5,11 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,11 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Абонентские колодцы, Сборные ж/бетонные конструкции колодцев |  |  |  |  |
| 11 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (106 buc.) | m3 | 156,13 |  |  |
| 12 | Pret | КЦД -15 | buc | 106,00 |  |  |
| 13 | Pret | КЦ-15-9 | buc | 213,00 |  |  |
| 14 | Pret | КЦП-1-15-1 | buc | 106,00 |  |  |
| 15 | Pret | КЦО-1 | buc | 106,00 |  |  |
| 16 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, T | buc | 81,00 |  |  |
| 17 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 25,00 |  |  |
| 18 | Pret | Scoabe din otel | kg | 532,50 |  |  |
| 19 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,532 |  |  |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,532 |  |  |
| 21 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 | 137,50 |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 13,75 |  |  |

Intocmit E.Constantinova

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017-3-SAC тип.п.901-5-32c | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1и

Deviz-oferta № 2-5-1и

Площадка №1. Turn de apa V=50м3, Н=18м. Lucrari de constructie generale (mаrcа SАC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Землянные работы - обвалование учтено в вертикальной планировке |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Разработка грунта экскаватором. | 100 m3 | 1,670 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 3,300 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сдвижка грунта бульдозером в насыпь) | 100 m3 | 1,703 |  |  |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Возврат грунта для обратной засыпки и грунтовой подушки) | 100 m3 | 1,408 |  |  |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек местным грунтом на просадочных грунтах методом послойной укатки) | 100 m3 | 0,754 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 13,540 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Бетонные работы |  |  |  |  |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка,бетон В7,5) | m3 | 2,550 |  |  |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование фундамента бетоном В12,5) | m3 | 35,500 |  |  |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 27,630 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1 и С2) | kg | 393,100 |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей) | kg | 178,560 |  |  |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) | m2 | 4,500 |  |  |
| 15 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза) | m2 | 25,900 |  |  |
| 16 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка шир.3м) | m3 | 4,710 |  |  |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона B12,5 толщ.70мм) | m3 | 3,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Монтаж водонапорной башни стальной V=50м3, Н=18м) | t | 7,805 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 19 | Цена постав-ка | Водонапорная башня Н=18м, V=50 м3 | buc | 1,000 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017-24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2

Deviz-oferta № 2-5-2

Площадка №1     Водонапорная башня    V=50m3. H=18m    Трубопроводы и арматура

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д100х4,5 ГОСТ 3262-75* | m | 31,00 |  |  |
| 2 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д80х4, ГОСТ 3262-75* | m | 9,00 |  |  |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д15х2,8, ГОСТ 3262-75* | m | 6,00 |  |  |
| 4 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 6,00 |  |  |
| 5 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 6,00 |  |  |
| 6 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,00 |  |  |
| 7 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 4,00 |  |  |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д100х80 мм ) | buc | 6,50 |  |  |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д100х15 мм ) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д80х50 мм ) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Переход стальной Д80х50мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод сварной Д100, 45*) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Отвод сварной Д80, 90*) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" ГМ-50. | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец стальной Д100мм) | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец стальной Д80мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Задвижка 30ч6бр Д100мм ) | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Задвижка 30ч6бр Д80мм ) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Вентиль запорный пожарный 1Б1р Д50мм | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан- захлопка Ф100мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | SD10F | Robinet cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 100 mm (Клапан поплавковый ф100мм) | buc | 1,00 |  |  |

|  | Intocmit L.Capatina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1

Deviz-oferta № 2-6-1

Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную) | m3 | 3,10 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную) | m3 | 1,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Бетонные работы |  |  |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,32 |  |  |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон С12/15) | m3 | 0,65 |  |  |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 1,77 |  |  |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А1, д-8мм) | kg | 1,90 |  |  |
| 7 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А3,д-8мм) | kg | 16,70 |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( З/д , труба д-89мм) | kg | 4,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Отмостка, ширина 1,0м |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м) | m3 | 0,59 |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С8/10, толщ,0,07м | m3 | 0,41 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2

Deviz-oferta № 2-6-2

Площадка №1   Хлордозаторная   Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A | set | 1,000 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3

Deviz-oferta № 2-6-3

Площадка №1   Хлордозаторная   Utilaj  tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| AcC09B | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня) | buc | 1,000 |  |  |
| SE54A | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100) | buc | 1,000 |  |  |
|  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| Pretul firmei | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт | set | 1,000 |  |  |

Intocmit

(S.Hitenco)

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1

Deviz-oferta № 2-8-1

Площадка № 2 - Хлордозаторная (поз,7) Lucrari de consructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную) | m3 | 3,10 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную) | m3 | 1,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Бетонные работы |  |  |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,32 |  |  |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон С12/15) | m3 | 0,65 |  |  |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 1,77 |  |  |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А1, д-8мм) | kg | 1,90 |  |  |
| 7 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А3,д-8мм) | kg | 16,70 |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( З/д , труба д-89мм) | kg | 4,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Отмостка, ширина 1,0м |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м) | m3 | 0,59 |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С8/10, толщ,0,07м | m3 | 0,41 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2

Deviz-oferta № 2-8-2

Площадка №2   Хлордозаторная   Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A | set | 1,000 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3

Deviz-oferta № 2-8-3

Площадка №2   Хлордозаторная   Utilaj  tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| AcC09B | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня) | buc | 1,000 |  |  |
| SE54A | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100) | buc | 1,000 |  |  |
|  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| Pretul firmei | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт | set | 1,000 |  |  |

Intocmit

(S.Hitenco)

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia №209-2017-1-AEE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Площадка №1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ВЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,016 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,044 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,156 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,191 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 0,391 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Кабель СИП-2-1 3х25мм2 |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП 3х25mm2 |  |  | m |  | 16,320 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589124 |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1158915f1 |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158915f9 |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика |  | Ответвительный зажим для присоед. СИП к голым проводам CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1158914f09 |  | Ответвит. зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика |  | Ответвительный зажим для присоед. СИП к голым проводам RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f10 |  | Ответвит. зажим RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,975 |  |  |
| 14 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,775 |  |  |
| 15 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95 - опора ООК л.9) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,860 |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
| 18 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |  |
| 19 | CE09A2 |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 1м3) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 26651227004501 |  | Placi ondulate tip eternit (Шифер) |  |  | m2 |  | 2,625 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate |  |  | kg |  | 7,770 |  |  |
|  | 2710403750000 |  | Pazie |  |  | buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,032 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,248 |  |  |
| 21 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 7,730 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 12,445 |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
| 24 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм) |  |  | km |  | 0,012 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,596 |  |  |
|  | 530-01821s5 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,22В |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Зажим ответвительный SL11.11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914 |  | Зажим ответвительный SL11.11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (Предохранитель SV19.25) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF-03) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 29 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
| 30 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
| 31 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/7) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щитoк) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,800 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,092 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 7,190 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,868 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х4мм2 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 888885 |  | Кабель ВВГнг 3х4 |  |  | m |  | 7,140 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,429 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,526 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,526 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,750 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,311 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 7,140 |  |  |
| 39 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |  |
|  | 888813 |  | Светильник РКУ-01-125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8887 |  | Лампа газоразрядная ДРЛ 125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 40 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 41 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 в трубе - 1 прокладка) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,561 |  |  |
|  | 44440 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 42 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - последующие) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,229 |  |  |
|  | 44440 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 43 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,848 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,480 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,385 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,371 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Труба стальная Д=20мм |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 8888333 |  | Труба стальная Д=20мм |  |  | m |  | 6,120 |  |  |
| 45 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,257 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Труба стальная Д=40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 8888335 |  | Труба стальная Д=40мм |  |  | m |  | 4,080 |  |  |
| 47 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 49 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия для установки трубостойки) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,670 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,550 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,22В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,210 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,877 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,082 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,676 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,676 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах ПЭ и стальной) |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,976 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0 |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 888151 |  | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,800 |  |  |
| 54 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,122 |  |  |
| 55 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,324 |  |  |
| 56 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,562 |  |  |
| 57 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,306 |  |  |
| 58 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая заделка для кабелей) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
| 59 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм) |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,980 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,492 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,016 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 888821 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
| 61 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Коробка клемная У614) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 62 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Погружные электроды - датчики уровня) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 13,470 |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРН-12(3) 74 IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Магнитный пускатель) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 67 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,240 |  |  |
| 68 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,940 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 888881 |  | Кабель ВВГнг3х2,5 |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
| 70 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,444 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
| 72 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 777771 |  | Ввод гибкий К1085 L=925мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-022кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Предохранитель SV19.25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55218821 |  | Предохранитель SV19.25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-03 с однофазным счетчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-03 с однофазным счетчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661 |  | Выключатель нагрузки двуххпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 20А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556455236 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 20А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 | Цена поставщика |  | Счетчик прямого включения 220В, 5-60 А, ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u527 |  | Cчетчик прямого включения 220В, 5-60А, ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1159120 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55652116 |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556455237 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556991j3 |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-022кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564552115 |  | Клемная коробка У614А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 552188252 |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-12з-1 74 IP54 разм.240х330х120мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556552116 |  | Щит ЩРН-12(3)-1 74 IP 54 разм.330х240х120 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661 |  | Выключатель нагрузки двуххпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АД12/2Р/10, 16/30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 554645521 |  | Диф.автомат.выключатель АД12/2Р/10, 16/30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 556455239 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Пускатель ПМА-0247 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55210023 |  | Пускатель ПМА-0247 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect Nr.№209-2017-2-AEE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-1

Площадка №2. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ВЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,048 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,132 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,468 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,574 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 1,172 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Кабель СИП-2-1 3х25мм2 |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП 3х25mm2 |  |  | m |  | 48,960 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589124 |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1158915f1 |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158915f9 |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика |  | Ответвительный зажим для присоед. СИП к голым проводам CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1158914f09 |  | Ответвит. зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика |  | Ответвительный зажим для присоед. СИП к голым проводам RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f10 |  | Ответвит. зажим RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,975 |  |  |
| 14 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,775 |  |  |
| 15 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95 - опора ООК л.9) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,860 |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
| 18 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |  |
| 19 | CE09B2 |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (Козырек из АСБ, по прогонам из дерева на крышах без термоизоляции, на площади до 40 м2 включительно) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 2665122700450 |  | Placi ondulate tip eternit |  |  | m2 |  | 2,625 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate |  |  | kg |  | 7,350 |  |  |
|  | 2430226102202 |  | Chit de cutit alchidic |  |  | kg |  | 0,231 |  |  |
|  | 2710403750000 |  | Pazie |  |  | buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 12,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,892 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,538 |  |  |
| 21 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 8,400 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 13,524 |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 147,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 147,000 |  |  |
| 24 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм) |  |  | km |  | 0,012 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,596 |  |  |
|  | 530-01821s5 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,22В |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Зажим ответвительный SL11.11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914 |  | Зажим ответвительный SL11.11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (Предохранитель SV19.25) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 29 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
| 30 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
| 31 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/7) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щитoк) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,800 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,092 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 7,190 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,868 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х4мм2 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 888885 |  | Кабель ВВГнг 3х4 |  |  | m |  | 7,140 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,429 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,526 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,526 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,750 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,311 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 7,140 |  |  |
| 39 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |  |
|  | 888813 |  | Светильник РКУ-01-125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8887 |  | Лампа газоразрядная ДРЛ 125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 40 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 41 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 в трубе - 1 прокладка) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,561 |  |  |
|  | 44440 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 42 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - последующие) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,229 |  |  |
|  | 44440 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 43 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,464 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,328 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,640 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,514 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,494 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Труба стальная Д=20мм |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 8888333 |  | Труба стальная Д=20мм |  |  | m |  | 8,160 |  |  |
| 45 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,257 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Труба стальная Д=40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 8888335 |  | Труба стальная Д=40мм |  |  | m |  | 4,080 |  |  |
| 47 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 49 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия для установки трубостойки) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,670 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,550 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,22В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,562 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,101 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,837 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,837 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах ПЭ и стальной) |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,976 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0 |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 888151 |  | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,800 |  |  |
| 54 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,321 |  |  |
| 55 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,373 |  |  |
| 56 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,758 |  |  |
| 57 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,374 |  |  |
| 58 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая заделка для кабелей) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
| 59 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм) |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,980 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,492 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,016 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 888821 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
| 61 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Коробка клемная У614) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 62 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Погружные электроды - датчики уровня) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 13,470 |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРН-12(3) 74 IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Магнитный пускатель) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 67 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,240 |  |  |
| 68 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,940 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 888881 |  | Кабель ВВГнг3х2,5 |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
| 70 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,444 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
| 72 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 777771 |  | Ввод гибкий К1085 L=925мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-022кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Предохранитель SV19.25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55218821 |  | Предохранитель SV19.25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-03 с однофазным счетчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-03 с однофазным счетчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661 |  | Выключатель нагрузки двуххпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 20А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556455236 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 20А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 | Цена поставщика |  | Счетчик прямого включения 220В, 5-60 А, ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u527 |  | Cчетчик прямого включения 220В, 5-60А, ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1159120 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55652116 |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556455237 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556991j3 |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-022кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564552115 |  | Клемная коробка У614А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 552188252 |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-12з-1 74 IP54 разм.240х330х120мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556552116 |  | Щит ЩРН-12(3)-1 74 IP 54 разм.330х240х120 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661 |  | Выключатель нагрузки двуххпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АД12/2Р/10, 16/30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 554645521 |  | Диф.автомат.выключатель АД12/2Р/10, 16/30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 556455239 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Пускатель ПМА-0247 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55210023 |  | Пускатель ПМА-0247 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Хлордозаторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect Nr.209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Замощение S-615,0m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Gr.0.15m) | m3 | 75,15 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Gr.0.18m) | m3 | 90,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Устройство ступеней |  |  |  |  |
| 3 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 0,05 |  |  |
| 4 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100) | m3 | 0,48 |  |  |
| 5 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон С20/25) | m3 | 0,30 |  |  |
| 6 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка ) | m2 | 3,84 |  |  |

|  |  | Intocmit L.Capatina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten, r-l Taraclia Obiect №209-2017/24 |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-2

Deviz-oferta № 7-1-2

Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ограждение L-110m |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота) | m3 | 8,20 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотненим) | m3 | 1,18 |  |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота) | m2 | 64,80 |  |  |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Н-0,1м) | m3 | 0,72 |  |  |
| 5 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 44 секции) | m | 110,00 |  |  |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота 3,5 х 1,6м) | m2 | 5,60 |  |  |
| 7 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( окраска металлического ограждения) | m2 | 50,14 |  |  |

|  | Intocmit L.Capatina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia Obiect Nr.209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-3

Deviz-oferta № 7-1-3

Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Деревья |  |  |  |  |
| 1 | TsH17C | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) | m3 | 2,00 |  |  |
| 2 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei) | buc | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Кустарники |  |  |  |  |
| 3 | TsH17C | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) | m3 | 0,31 |  |  |
| 4 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic) | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Газон обыкновенный 730,0м2 |  |  |  |  |
| 5 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm. | 100m2 | 7,30 |  |  |
| 6 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов) | 100m2 | 7,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Укрепление откосов посевом трав 46,0м2 |  |  |  |  |
| 7 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов) | 100m2 | 0,46 |  |  |

|  | Intocmit | L.Capatina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia Площадка № 1 Объект №209- 2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-4

Deviz-oferta № 7-1-4

вертикальная планировка

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта) | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал) | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Завоз раст, грунта с расстояния 3км) | t | 10,80 |  |  |
| 4 | TsC50B,к-2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2) | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта) | 100 m3 | 1,52 |  |  |
| 6 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке) | 100 m3 | 1,52 |  |  |
| 7 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером) | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 8 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке) | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка минерального грунта) | 100 m3 | 0,51 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз мин, грунта на расстояние 3 км) | t | 84,15 |  |  |
| 11 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение гртунта в насыпи) | 100 m3 | 1,05 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta № 7-2-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Устройство ступеней |  |  |  |  |
| 1 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 0,05 |  |  |
| 2 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100) | m3 | 0,48 |  |  |
| 3 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон С20/25) | m3 | 0,30 |  |  |
| 4 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка ) | m2 | 3,84 |  |  |

|  |  | Intocmit L.Capatina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten, r-l Taraclia Obiect №209-2017/24 |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-2

Deviz-oferta № 7-2-2

Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтаж существующего ограждениял |  |  |  |  |
| 1 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м) | m | 28,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ограждение L-37m |  |  |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота) | m3 | 2,90 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотненим) | m3 | 0,44 |  |  |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота) | m2 | 23,04 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Н-0,1м) | m3 | 0,26 |  |  |
| 6 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 15 секции) | m | 37,00 |  |  |
| 7 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( окраска металлического ограждения) | m2 | 17,72 |  |  |

Intocmit

(L.Capatina)

| Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia 1 Объект №209- 2017/24 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-3

Deviz-oferta № 7-2-3

Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Деревья |  |  |  |  |
| 1 | TsH17C | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) | m3 | 2,38 |  |  |
| 2 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei) | buc | 19,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Кустарники |  |  |  |  |
| 3 | TsH17C | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) | m3 | 0,31 |  |  |
| 4 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic) | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Газон обыкновенный 400,0м2 |  |  |  |  |
| 5 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm. | 100m2 | 4,00 |  |  |
| 6 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов) | 100m2 | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Укрепление откосов посевом трав 47,0м2 |  |  |  |  |
| 7 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов) | 100m2 | 0,47 |  |  |

|  |  | Intocmit L.Capatina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia (Площадка № 2 (Объект №209- 2017/24 |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-4

Deviz-oferta № 7-2-4

Площадка №2  -вертикальная планировка

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта) | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение в резерв 10м) | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал) | 100 m3 | 0,37 |  |  |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта 1 км) | t | 44,40 |  |  |
| 5 | TsC50B,к-2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2) | 100 m3 | 0,37 |  |  |
| 6 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm (Планировка откоса) | m2 | 46,00 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта - корыто) | 100 m3 | 0,29 |  |  |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта 3 км) | t | 47,85 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,29 |  |  |

Intocmit L.Capatina

8. În cazul procedurelor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora  ----

- Încazulîn care contractulesteîmpărțit pe loturi, un operator economic poatedepune

Încazulîn care contractulesteîmpărțit pe loturi, un operator economic poatedepune

1)Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:   Lucrările se vor executa în termen de până la 12 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de inițiere a lucrărilor, termen de execuție 31.12.2025

- Termenul de valabilitate a contractului:     31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (dupăcaz):      nu__

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționeazărespectivelelegișiacte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROPUNEREA FINANCIARĂ | PROPUNEREA Formularul ofertă Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | DUAE nou | Conform Formularului. Original - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Formularele nr. 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnicisolicitați in caietul de sarcin | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și elaborat în conformitate cu normele în vigoare | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare | Original conform anexei nr.7 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original conform anexei nr.8 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Graficul de executare a lucrIrilor | Original conform anexei nr.l0 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Declarație privind experiența similară (lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract și scrisori de recomandare). | Original conform anexei nr.l2 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Original conform anexei nr.l3 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original conform anexei nr.l4 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului (min. 1 sudor calificat, min. 9 persoane) Certificat de atestare tehnico materială a dirigintelui de șantier: Lucrări de apeduct și canalizare; Lucrări generale | Original conform anexei nr.l5 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Original conform anexei nr.16 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Informații privind asocierea | Original conform anexei nr.17 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Original conform anexei nr.22 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a OE | Obligatoriu |
|  | Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente | Copie. cu semnătura electronice a OE |  |
|  | Manualul calității | Confirmat prin original/ copia, cu semnătura electronică a OE | Obligatoriu |
|  | Certificate emise de organisme de evaluare a conformității, cu privire la sisteme le sau standardele de management de mediu, autorizate de către organismele naționale de acreditare pentru activitatea ce face obiectul achiziției ISO 9001 ISO 14001 ISO45001 | Confirmat prin original/ copia, cu semnătura electronică a OE | Obligatoriu |
|  | Disponibilitate de bani lichizi , resurse de creditare sau alte mijloace financiare | De anexat o dovada/certificate privind accesul companiei la linii de credit sau lichidități disponibile ( minim 2 000 000 (două milioane) MDL. Notă: în cazul în care se va prezenta confirmare a unei linii creditare se va stipula expres obiectul achiziției |  |
|  | Garanția lucrărilor executate min.5 ani | Declarație pe propria răspundere privind garanția lucrărilor executate | Obligatoriu |
|  | Scrisori de recomandare privind executarea lucrărilor similare | Scrisori de recomandare de la instituții unde au fost efectuate lucrărisimilare, min 4 scrisori |  |
|  | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 La semnarea contractului, OE desemnat câștigător |  |
|  | Certificat privind vizita amplasamentului eliberat de Primăria s. Corten | Pentru coordonarea acesteia operatorii economici pot contacta următorul nr. de telefon: 078858089; 029172286; Vizita obligatorie în perioada de clarificări, până la expirarea termenului de clarificări. Original scanat, semnat electronic |  |
|  | Certificate de conformitate a materialelor. | Copie, Semnatură electronică a OE | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă 2% din valoarea ofertei | Original – Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021. cu semnătura electronice a OE | Obligatoriu |
|  | Garanţia de bună execuţie 10%. Obiligatoriu la semnarea contractului | Garanţia de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) sau transfer la contul autorităţii contractante în valoarea de 10% din valoarea ofertei . | Obligatoriu la semnarea contractului |

16. Garanția pentru ofertă DA , cu antumul   2 %_.

17.Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări   5 ani.

18.Garanția de bunăexecuție a contractului,  DA _ 10%.

19.Motivul recurgerii la procedura accelerată (încazullicitațieideschise, restrânseși a procedurii negociate), dupăcaz         ----      _

20.Tehnici și instrumente spe cifice de atribuire (dacăestecazulspecificațidacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):        ----      _

21.Condiții speciale de care de pinde în deplinirea contractului (indicați după caz):      ----

22.Ofertele se prezintă în valută     lei mdl_

23.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel  mai  scăzut

24.Factorii de evaluare a oferteiceleimaiavantajoase din punct de vedere economic, precum șiponderilelor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | --- | --- |

25.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

26.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor  fi  depuse electronic prininter mediul  SIA  RSAP

27.Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

28.Locul deschiderii ofertelor:            SIA RSAP______

(SIA RSAP sauadresadeschiderii)

Ofertele  în târziate vor fi respinse.

29.Persoanele autorizate  să asiste  la  deschiderea  ofertelor: 
   Ofertanții  sau  reprezentanții  acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu      excepția cazului când  ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31.Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale UniuniiEuropene:         nu se aplică.____

(se specificădenumireaproiectuluiși/sauprogramului)

32.Denumireașiadresaorganismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția  Națională  pentru Soluționarea  Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33.Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial al UniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțulrespectiv (dacăeste cazul): nu se aplică.

34.Încazulachizițiilorperiodice, calendarulestimatpentrupublicareaanunțurilor viitoare: nu se   aplică.

35.Data publicării anunțului de intenție sau, dupăcaz, precizareacă nu a fostpublicat un astfel deanunţ: nu a fost publicat un anunț de intenlie

36.  Data transmiteriisprepublicare a anunțului de participare: Conform informatiei SIA  RSAP

37.Încadrulprocedurii de achizițiepublică se vautiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

38.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):      nu_________

(se specifică da sau nu)

39.Alte informații relevante:     nu_________

Conducătorul grupului de lucru:

Primaria  s. Corten                                                Tanurcov Stepan

L.Ș.