Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51, or. Strășeni

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: La edificiul CM Strășeni, se vor efectua lucrări de reparații în scopul creării back office și încăperii pentru păstrarea actelor.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  HG nr. 913 din 25.07.20216.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul. (Profilul pentru ferestre din aluminiu, profilul pentru ușile din lemn, mostră de sticlă securizată, plăci laminat, plăci de gresie).

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: La edificiul CM Strășeni, se vor efectua lucrări de reparații în scopul creării back office și încăperii pentru păstrarea actelor.

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre) |  |  | m2 |  | 8,04 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor (pervazurilor). |  |  | m |  | 3,92 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de climatizare sau de conditionare a aerului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 0,45 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK19C |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 8,04 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 8,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,22 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm. |  |  | m |  | 4,02 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din PVC pentru ferestre |  |  | m |  | 4,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu) |  |  | m |  | 8,02 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 8,42 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 37,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 37,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,67 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,88 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 18,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CM08B |  | Delimitare fixa din sticla, cu inaltimi de pana la 2m din panouri fixe (sticla securizata, mata 100%, grosimea 10mm, H= 2m. Stilpi din INOX 60 X 60mm, l - 3700mm - 4 buc, rigla din inox 60 x 60mm - L=1220mm, 6buc). |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2611112500274 |  | Sticla securizata, suprafata exterioara mata 100%, inclusiv stilpi din inox 60 x 60 mm, 4 buc. - 3,7 m si rigla suport sus/jos H = 60 mm, L = 1,22 m - 6 buc. |  |  | m2 |  | 8,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre) |  |  | m2 |  | 5,97 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor (pervazurilor). |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL14A |  | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Gratiile) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 5,97 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 5,97 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,81 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,88 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,39 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm. |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din PVC pentru ferestre |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL14A |  | Montarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Gratiile) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,17 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu) |  |  | m |  | 7,02 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 7,37 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 52,96 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,59 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,94 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 52,96 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 36,54 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 21,18 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 26,48 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Arhiva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ahiva BitDCA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEA11B |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. |  |  | m |  | 7,40 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCO22A |  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (usa din lemn masiv sponat, culoare sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr.- 45 mm, lat. toc sponat - 120 mm.) |  |  | m2 |  | 1,84 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,13 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2030112931000 |  | Usi din lemn interioare simple finisate la producator (usa din lemn masiv sponat, culoare sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr.- 45 mm, lat. toc sponat - 120 mm.) |  |  | m2 |  | 1,84 |  |  |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbonilizate |  |  | buc |  | 5,52 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,83 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  | 6,26 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 7,10 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  |  | m |  | 2,81 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  | m |  | 5,94 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 21,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 30,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,26 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 15,32 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 6,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,73 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 24,84 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila aparenta pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 6,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ahiva BitDCA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Birou Sef |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor (pervazurilor). |  |  | m |  | 0,95 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil (inclusiv plinta PVC) |  |  | m2 |  | 6,89 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului =70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32 mm, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protectia fonica 45dB) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,76 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,18 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm. gr. 20 mm. |  |  | m |  | 0,95 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din PVC pentru ferestre |  |  | m |  | 0,95 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,01 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 0,51 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu). |  |  | m |  | 5,09 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 5,34 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 10,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 13,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,01 |  |  | m2 |  | 6,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm) |  |  | m2 |  | 7,32 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 7,32 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 6,97 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou Sef |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Birou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor (pervazurilor). |  |  | m |  | 0,93 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil (inclusiv plinta PVC) |  |  | m2 |  | 7,15 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32 mm, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protectia fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,58 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,16 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm. |  |  | m |  | 0,93 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din PVC pentru ferestre |  |  | m |  | 0,93 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,01 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 0,51 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu) |  |  | m |  | 5,09 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 5,34 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,18 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 13,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,65 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,01 |  |  | m2 |  | 7,15 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm) |  |  | m2 |  | 7,58 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 7,58 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 7,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de amenajare a teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsH91B |  | Dezinstalarea urne |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,85 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 4,68 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCR22B1 |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 |  | 4,68 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,74 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  | m2 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,03 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 3,11 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,70 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare a teritoriului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B. Materiale marunte=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCO42C |  | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu zavoare (demontare/montare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2863146311011 |  | Zavoare ingropate pentru usi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1111 |  | Aparate de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir, bloc interior/exterior); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B. |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 0001 |  | Aparate de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir, bloc interior/exterior); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Rafturi metalice, galvanizate de culoare sura, rafturi 5 buc, polite din PAL culoare neagra, L = 900mm, H = 2130mm, l = 380mm. |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | 1234 |  | Rafturi metalice, galvanizate de culoare sura, rafturi metalice, L = 900mm, H = 2130mm, l = 380mm. |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |