| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziţionarea termometrelor cu lichid, termometrelor cu rezistență și termocuplurilor” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 0÷100°С; L = 100/66 mm. |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 0÷100°С; L = 160/103 mm. |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 0÷100°C; L= 240/103mm. |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | - 0÷150°C; L= 240/103mm. |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | - K 5Ц2.822.050-22; К/1; L= 200 mm |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | - K 5Ц2.822.050-12; К/1; L= 160 mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | - Pt50 5Ц2.822.085-39;50П/В; L= 200 mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | - Pt50 5Ц2.822.085-89;50П/В; L= 400 mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | - Cu50 5Ц2.822.024-01;50М/В; L=80mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | - Cu50 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L= 320 mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L= 200 mm |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-45; 50М/В; L= 160 mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________