|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1686223816773 / 21082125 conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Aparate de aer conditionat » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă, producatorul si tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39717200-3 | 1.Aparat de aer conditionat 12000BTU/h | 1. Aparat de aer conditionat 12000BTU/h Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF.Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:3.25 Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 5m.liniari pentru fiecare unitate. Garantie pentru bunuri si pentru lucrari de instalare minim 24 luni |  |  |
| 39717200-3 | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:2.55Kw Capacitatea la încălzire:2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:45-50 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 5m.liniari, pentru fiecare unitate. Garantie pentru bunuri si pentru lucrari de instalare minim 24 luni |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. . ocds-b3wdp1-MD-1686223816773 / 21082125, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Aparate de aer conditionat » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LOT 1. |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 39717200-3 | 1.Aparat de aer conditionat 12000BTU/h | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________