Reactive si consumabile 2018

| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului |  | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial |  | Interferenţe |  | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 4 – determinarea schimbului de proteine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Hemoglobin | CE | Fotometrică fero cianid | lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator |  | Sînge | ≤ 5 g/I | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 |  | Leucocitoze, lipemie |  | Flacoane cu volumul de la 50 ml | 1000 ml |
| 2. | Hemoglobin Standard fl.10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ml |
| 3. | Proba cu timol-Agat | CE | Fotometrică cu timol | lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator |  | Ser, plasma hepari nizat |  |  |  |  |  |  | Set: Flacoane cu volumul de 11 ml-3fl Sol.acid sulfuric 10ml-1fl. Sol.bariu hlorid 5ml-1fl. | 10 seturi |
| LOTUL 5 – material pentru controlul intern al investigaţiilor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urină cu trei nivele | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul 10 ml | 100ml |
| LOTUL 6 – cercetarea sistemului de hemostază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BIO-TP-determinarea Protrombinei Set a cite 6x4ml +1x25ml | CE | Trombostat |  | Amestec liofilizat solubil în diluent | Plasma citrată proaspătă | Valabilitatea 18 luni |  |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) |  | Set a cite 6x4ml +1x25ml | 25set |
| 2. | Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (Tehplastin Test cu tromboplastin stadard solubilă cu calciu) | CE | Trombostat |  | set | Plasma citrată proaspătă | Valabilitatea 18 luni |  |  |  |  |  |  | 10 set. |
| 3. | Set pentru determinarea fibrinogenului | CE | Cronometrică după Clauss |  | set | 1flx2ml =40teste Imidazol pentru reactie dupa Clauss. | Valabilitatea 24 luni |  |  |  |  |  | teste | 2000teste |
| 4. | Plasmă de control normal 4 parametri | CE | flacon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ml | 15ml |
| 5. | Plasmă de control patologică 4 parametri | CE | flacon |  |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) |  |  |  |  |  | 3 ml | 15ml |
| 6. | Cuve tipul Balls pentru trombostat BE | CE |  |  | bucăţi |  |  |  |  |  |  |  | Ambalaj 500 cuve | 6000 buc |
| LOTUL 7 – Reagenţi pentru determinarea grupelor sanguine şi factorului Rezus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ţoliclon anti-A | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |
| 2. | Ţoliclon anti-B | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |
| 3. | Ţoliclon anti-AB | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 50 ml |
| 4. | Ţoliclon anti-D Ig G / Anti-D super | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |
| LOTUL 8 – reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic PCE-210, Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă Conform catalogului firmei producătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Diluent III ERMA (20 litri) | CE | Semiautomat PCE-210 |  | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă Conform catalogului firmei producătoare |  | Canistre 20 litri |  | 20 canistre |
| 2. | Lizer-globin Hemolizer DL-1 Flacon-a cite 0,5 l | CE | Semiautomat PCE-210 |  | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  |  |  | 20 flacoane |
| 3. | Detergent Proclean extra volumul 1 litru | CE | Semiautomat PCE-210 |  | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  | Canistre 1 litru |  | 1canis-tre |
| 4. | Detergent Proclean volumul 5 litri | CE | Semiautomat PCE-210 |  | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  | Canistre 5 litri |  | 2 canistre |
| 5. | Control hematologic fl. 2 ml | CE |  |  |  |  | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  | set |  | 4 set |
| 6. | Hârtie tip WA-630VK ROW 58-2 pentru înregistrare | CE |  |  |  |  | Valabilitatea 2 ani |  |  |  |  | bucăţi |  | 50buc |

LOTUL 9  Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

| Nr. d/o | Denumirea testului imunologic | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hbs Ag – antigenul superficial, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 15 set x 96 teste |
| 2. | Anti Ascarida IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96 teste |
| 3. | Anti Toxocara IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96teste |
| 4. | Anti Lamblia IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96teste |
| 5. | CRP-latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 5 set x150 teste |
| 6. | ASLO-Latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 15set x150 teste |
| 7. | RF-Latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 15set x150 teste |
| 8. | TPHA, 1 set x 200 teste | Cerinţe generale + Nota | Heaglutinarea indirectă | 10set x200teste |
| 9. | Antigen cardiolipinic p/u reacția de micropre- cipitaea(p/u sifilis) , 1 set x2000 teste | Cerințe generale+,,Nota,, | Antigen cardiolipinic. Sol.holin-hlorid | 2 setx2000teste |
| Cerinţe generale: - Ofertanţii prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. - La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor în set, să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. - Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină în afară de control pozitiv şi negativ calibrator pentru seturile cu determinare cantitativă a antigenelor şi anticorpilor. - Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil a testa câte o probă. NOTĂ:În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare sa nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cât mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cât mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standardele după deschidere sa fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lor certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat – cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertaţii vor prezenta certificatele sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele test-sistemele se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer, sau încăperi dotate cu echipament specific). |  |  |  |  |

LOTUL 10  Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

| Nr. d/o | Denumirea produsului |  | Puritate | Ambalajul | Necesitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azur-Eozin Romanovski soluţie (fl din plastic) 250 ml |  | analitică |  | 2000 ml |
| 2. | Set de reagenti după Gram, Set de reagenti 4x250ml. |  | Sol.cristal violet,sol.Lugol PVP,sol.Decolourizing,sol. Safranin |  | 1set. |
| Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei |  |  |  |  |  |
| 1. | Glucoza, cetone Set 100 teste | Valabilitatea 2 ani |  | Set 100 teste | 5set. |
| 2. | Glucoza, proteina Set 100 teste | Valabilitatea 2 ani |  | Set 100 teste | 5set |
| 3. | Determinarea proteinei, glucozei, pH Set 100 teste |  |  |  | 5set. |
| 4. | SD Urocolor Set 100 teste | Valabilitatea 2 ani |  | Set 100 teste | 30set. |
| 5. | SD Urocolor Set 100 teste | Valabilitatea 2 ani |  | Set 100 teste | 50set. |

LOTUL 11  Reactivi chimici pentru analize de rutină

| Nr. d/o | Denumirea reactivului | Puritatea | Ambalajul | Necesitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid acetic glacial (fl din plastic) 0,5 kg | analitică | gr. | 1000 |
| 2. | NaON-20% 0,5 kg | analitică | gr. | 500 |
| 3. | Acid sulfosalicilic 0,5 kg | analitică | gr. | 500 |
| 4. | Glicerină (fl din plastic) 0,5 kg | chimică | gr. | 500 |
| 5. | Gelatină soluţie 10% - 10 ml | chimică | 10 ampule x 10 ml | 20 fiolex10ml |
| 6. | Citrat de sodiu 250 grame | analitică | gr. | 500 |
| 7. | Perhidrol 30-35 % | analitică | litri | 20 |
| 8. | Brom timol albastru |  | gr | 100 |
| 9. | Fenoftolin % |  | gr | 100 |

LOTUL 12  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Unitatea de măsură | necesitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 150 ml | bucăţi | 2000 |
| 2. | Eprubete cu tampon steril pentru lavaj perianal | bucăţi | 500 |
| 3. | Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 10000 |
| 4. | Eprubete plastic cu capac ,cu etichetă 10ml. | bucăţi | 5000 |
| 5. | Eprubete Epindorf | bucăţi | 1000 |
| 6. | Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 20000 |
| 7. | Eprubeta K3EDTA volum sânge 1ml capac caciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 4000 |
| 08. | Eprubete K3EDTA volum 100mkl sînge | bucăți | 1500 |
| 9. | Eprubete porosilicate pentru Stat Fax | bucăţi | 100 |
| 10. | Emplastru bactericid (6x10 cm) | bucăţi | 100 |
| 11. | Lampa halogen displai optic 20 W | bucăţi | 2 |
| 12. | Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscoape şi Stat Fax | bucăţi | 2 |
| 13. | Perii mici pentru spălarea aprubetelor | bucăţi | 10 |
| 14. | Planşete pentru efectuarea testului TPHA 96 godeuri | bucăţi | 50 |
| 15. | Creion chimic pentru sticlă | bucăţi | 5 |
| 16. | Tamponaşe îmbibate cu alcool 70 grade, cu ambalaj care permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte şi după procedurile intravenoase, ambalate câte unul | bucăţi | 30 |
| 17. | Termoindicatoare 180 grade | bucăţi | 1000 |
| 18. | Hârtie Kraft | kg | 3 |
| 19. | Hârtie de filtru | kg | 3 |
| 20. | Vârfuri plastic 5-200 mkl | bucăţi | 10 000 |
| 21. | Vârfuri plastic volumul 0-1000mkl | bucăţi | 2000 |
| 22. | Pipete automat dozator cu un canal 100-1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie ±0,3 – ±0,8; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparaţie şi schimb a pieselor uzabile. | bucăţi | 3 |
| 23. | Pipete automat dozator cu un canal 1-20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie ±0,3 – ±0,8; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparaţie şi schimb a pieselor uzabile. | bucăţi | 2 |

CERINŢE SPECIFICE:Vârfurile să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hailton, Lenpipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţi pentru şerveţele îmbibate cu alcool: să posede în mod obligatoriu certificate de confirmare igienică. Recipiente pentru deşeuri de culoare galben cu simbolul pericol biologic. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.Pentru reactivii chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică, unde este cazul, calificatul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate.