| Cladirea nr.29, TM nr.142. Zona Orb | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDB37A K=1.5 |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 5 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  |  | m2 |  | 165,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 170,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 7,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50G |  | Transportarea deseuri de constructie cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 6,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DA18A |  | Strat de fundatie din argila, executat cu asternere manuala |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 33,99 |  |  |
|  | 2653102000000 |  | Amestec optimal din agregate |  |  | m3 |  | 16,63 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,83 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,06 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris de 10cm grosime |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,34 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 18,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,46 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,92 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,12 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 247,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 249,98 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,47 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 74,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm |  |  | kg |  | 409,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 419,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 114,58 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) de 15 cm grosime |  |  | m3 |  | 31,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 127,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 32,09 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  | kg |  | 9 393,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 22,54 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 20,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,08 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 165,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 145,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,95 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade la 2cm |  |  | m2 |  | -165,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -66,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -13,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -3,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -1 419,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -4,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,98 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 770,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 146,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 770,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,16 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,77 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,96 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,01 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 52,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 43,47 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 189,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 189,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 12,28 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |