| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761292605296 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1761292605296 din 24.10.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și ventilare, pentru lucrări de restabilire, reparație și înlocuirea elementelor și echipamentelor existente a sistemului de ventilare și condiționare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic |  |  |  | Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic |  |  |  | Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic. |  |  |  | Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic. |  |  |  | Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70 |  |  |  | Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20 |  |  |  | Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900 |  |  |  | Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000 |  |  |  | Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Servomotor Belimo TF-230 sau analogic |  |  |  | Servomotor Belimo TF-230, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Manometru diferențial PS 500 |  |  |  | Manometru diferențial PS 500, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Grilă exterioară GE 300×600 |  |  |  | Grilă exterioară GE 300×600, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Grilă exterioară GE 400×700 |  |  |  | Grilă exterioară GE 400×700, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Grilă exterioară GE 500×800 |  |  |  | Grilă exterioară GE 500×800, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h |  |  |  | Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m² |  |  |  | Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m², Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Notă: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de demontare și montare a echipamentelor, până la data limită de depunere a ofertei. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |